MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	3

DANH MỤC BẢNG	4

DANH MỤC HÌNH	5

CHƯƠNG I	6

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng	6

2. Tên dự án đầu tư:	6

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:	6

3.1. Công suất của dự án đầu tư:	6

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư :	6

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư :	8

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư :	8

4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu của dự án :	8

4.2. Nhu cầu sử dụng nước của dự án :	12

4.3. Nhu cầu sử dụng điện :	13

4.4. Nhu cầu lao động:	14

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có) :	14

5.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án	14

5.2. Các hạng mục công trình	14

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vừng môi trường (nếu có):	17

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):	17

CHƯƠNG III	18

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	18

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:	18

1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa:	18

1.2. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải	18

1.3. Công trình xử lý nước thải:	19

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:	27

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:	30

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:	34

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):	35

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:	36

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):	46

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có):	46

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):	46

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):	46

CHƯƠNG IV	48

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	48

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):	48

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):	48

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):	48

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có):	48

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có):	48

CHƯƠNG V	49

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	49

1. Kế hoạch vận hành thử  nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:	49

1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm	49

1.2.	Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử lý	49

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	52

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	52

CHƯƠNG VI	53

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	53

PHỤ LỤC BÁO CÁO	54

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| ĐTM | : Đánh giá tác động môi trường |
| --- | --- |
| BQLRPH | : Ban quản lý rừng phòng hộ |
| BTCT | : Bê tông cốt thép |
| BOD520 | : Nhu cầu oxy sinh học ở nhiệt độ 20oC trong 5 ngày |
| COD | : Nhu cầu oxy hoá học |
| CBCNV | : Cán bộ công nhân viên |
| CTNH | : Chất thải nguy hại |
| CTRSH | : Chất thải rắn sinh hoạt |
| DO | : Ôxy hòa tan |
| NGTK | : Niên giám thống kê |
| PCCC | : Phòng cháy chữa cháy |
| QCKTQG | : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia |
| QLMT | : Quản lý môi trường |
| TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| UBMTTQVN | : Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam |
| UBND | : Ủy Ban Nhân Dân |
| VOC | : Chất hữu cơ bay hơi |
| SS | : Chất rắn lơ lửng |
| WHO | : Tổ chức y tế thế giới |
| BNNPTNT | : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn |
| TNHH | : Trách nhiệm hữu hạn |

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1: Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn – FCR theo ngày tuổi, trọng lượng heo thịt (Theo Pig Stockmanship Standards, by Dr.J)	9

Bảng 1. 2: Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất đầu vào của dự án	9

Bảng 1. 3: Lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải.	11

Bảng 1. 4: Nhu cầu sử dụng nước cho heo	12

Bảng 1. 5: Cân bằng lượng nước cấp và lưu lượng nước thải phát sinh	13

Bảng 1. 6: Bảng tổng hợp sử dụng điện trong 1 tháng	13

Bảng 1. 7: Nhu cầu lao động của công ty	14

Bảng 1. 8: Các hạng mục công trình của dự án	14

Bảng 3. 1: Thống kê công trình hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng:	24

Bảng 3. 2: Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải	26

Bảng 3. 3: Nhu cầu tưới theo mùa	26

Bảng 3. 4: Cân bằng nước theo mùa	27

Bảng 3. 5: Khối lượng chất thải rắn không nguy hại	34

Bảng 3. 6: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án	35

Bảng 3. 7: Quy trình tiêm thuốc vaccine cho heo thịt (theo tuần)	43

Bảng 3. 8: Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã thay đổi so với ĐTM.	47

Bảng 4. 1: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án.	48

Bảng 5. 1: Thời gian dự kiến thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm của dự án.	49

Bảng 5. 2: Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu.	50

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1: Sơ đồ quy trình nuôi heo thịt	7

Hình 3. 1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại trại	18

Hình 3. 2: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại trại	19

Hình 3. 3: Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn.	19

Hình 3. 4: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của dự án.	21

Hình 3. 5: Cấu tạo máy ép phân	31

Hình 3. 6: Quy trình xử lý xác heo chết không do dịch bệnh bằng hầm hủy xác	33

Hình 3. 7: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ	37

Hình 3. 8: Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học	39

CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng

- Địa chỉ văn phòng: Tiểu khu 97, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo.

- Điện thoại: 0886.147.939

- Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký kinh doanh số: 3801260220 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 08/10/2021.

2. Tên dự án đầu tư: Xây dựng trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 22.000 con heo thịt.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khoảnh 9, tiểu khu 97, BQLRPH Lộc Ninh, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Quyết định phê duyệt số 740/QĐ-UBND cấp ngày 22/4/2022 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 22.000 con heo thịt tại khoảnh 9, tiểu khu 97, BQLRPH Lộc Ninh, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng làm chủ đầu tư.

- Quy mô dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án nhóm B (22.000 con heo thịt, tổng vốn đầu tư 121.000.000.000 VNĐ).

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

3.1. Công suất của dự án đầu tư:

Quy mô sản lượng: Với quy mô công suất 22.000 con heo thịt/lứa nuôi. Khối lượng heo xuất chuồng khoảng 110kg/con => Mỗi lứa xuất chuồng sẽ xuất 22.000 con/lứa x 110 kg/con = 2.420.000 kg/lứa = 2.420 tấn/lứa. Trung bình mỗi năm trang trại sẽ nuôi 2 lứa heo, mỗi lứa nuôi trong 6 tháng, tương đương 44.000 con heo thịt/năm. Vậy mỗi năm trại sẽ xuất 44.000 con/năm x 110 kg/con = 4.840.000 kg/năm = 4.840 tấn/năm. Bình quân cấp cho công ty khoảng 4.840.000 kg thịt heo sạch/năm ra thị trường.

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư :

Nguồn con giống được mua từ các trại heo giống chất lượng cao của một số nhà cung cấp như Công ty Cổ phần Thái Việt đảm bảo chất lượng con giống cao, sạch bệnh.

Quy trình nuôi heo thịt:

Heo giống nhập từ Công ty Cổ phần Thái Việt

Nuôi lấy thịt

Kiểm tra

Xuất chuồng

- Heo giống Công ty Cổ phần Thái Việt.

-Tiêm ngừa, cung cấp thức ăn cho heo

Các vỏ chai, kim tiêm, chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn…

-  Tiêm ngừa, cung cấp thức ăn cho heo

Chất thải rắn (phân heo, heo chết), nước thải, tiếng ồn, dụng cụ tiêm ngừa cho heo, khí thải (mùi hôi) …

Chất thải rắn (phân heo,…), nước thải, tiếng ồn…

- Heo thịt thương phẩm khoảng 110kg

Chất thải rắn (phân  heo), nước thải, tiếng ồn…

Heo giống nhập từ Công ty Cổ phần Thái Việt

Nuôi lấy thịt

Kiểm tra

Xuất chuồng

- Heo giống Công ty Cổ phần Thái Việt.

-Tiêm ngừa, cung cấp thức ăn cho heo

Các vỏ chai, kim tiêm, chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn…

-  Tiêm ngừa, cung cấp thức ăn cho heo

Chất thải rắn (phân heo, heo chết), nước thải, tiếng ồn, dụng cụ tiêm ngừa cho heo, khí thải (mùi hôi) …

Chất thải rắn (phân heo,…), nước thải, tiếng ồn…

- Heo thịt thương phẩm khoảng 110kg

Chất thải rắn (phân  heo), nước thải, tiếng ồn…

Hình 1. 1: Sơ đồ quy trình nuôi heo thịt

- Mô tả quy trình công nghệ:

Số heo giống dùng cho Dự án ban đầu được cung cấp từ Công ty cổ phần Thái Việt Copporation, đảm bảo chất lượng cao, sạch bệnh; heo con nhập về khoảng 10 kg/con. Heo sau khi được vận chuyển về trang trại nuôi thành heo thịt thương phẩm với chế độ chăm sóc đầy đủ, thích hợp. Heo thịt được nuôi từ 5 – 6 tháng tuổi và có trọng lượng trung bình khoảng 110 kg đủ trọng lượng sẽ được kiểm tra trước khi xuất bán. Trung bình mỗi năm trang trại sẽ nuôi 2 lứa heo, tức trong một năm Trại xuất chuồng khoảng 44.000 con heo thịt ra thị trường. Trong quá trình nuôi heo sẽ phát sinh các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa tác động của các chất thải đến môi trường xung quanh và con người.

Heo được nuôi công nghiệp, áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến, cụ thể như sau:

- Sử dụng chuồng trại tuân theo các quy định hiện hành, thao tác cho ăn, uống nước được tự động hóa toàn bộ. Heo được cho ăn bằng thức ăn qua hệ thống silo tự động và cấp nước uống đến từng vị trí bằng núm uống tự động, bên dưới có máng thu gom khi bị rơi vãi.

- Sàn chuồng cao hơn đường bộ 0,8 – 1,5m san làm bằng bê tông cốt thép, chịu lực được chế tạo sẵn có rãnh thoát nước. Nền dưới sàn làm bằng bê tông cốt thép dày 50cm, được tạo độ dốc thoát nước phía sau trại. Nền hành lang láng xi-măng mác 75 dày 30, dưới là 1*2 mac 200 dày 100.

- Trại phải đủ ánh sáng bảo vệ và đủ ánh sáng cho heo ăn, đèn sử dụng là loại đèn huỳnh quang 1,2 m.

- Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của trại; trước khi vào các chuồng nuôi phải nhúng ủng hoặc giầy dép vào hố khử trùng.

- Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn lợn theo quy định. Trong trường hợp trại có dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chống dịch.

- Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa lợn mới đến.

- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 1 lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch bệnh; phun thuốc sát trùng trên lợn 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất 1 lần/tháng.

- Không vận chuyển lợn, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương tiện; phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển trước và sau khi vận chuyển.

- Đây là mô hình nuôi khép kín được áp dụng theo công nghệ hiện đại của các nước Châu Âu, Châu Mỹ đó là chương trình “ Cùng vào cùng ra” (All iin, All out) là mô hình rất tốt cho việc phòng dịch. Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi heo của dự án: cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, tránh được dịch bệnh, cách ly được với môi trường xung quanh để tránh lây lan.

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư :

Quy mô sản lượng: Với quy mô công suất 22.000 con heo thịt/đợt nuôi. Mỗi năm trang trại nuôi khoảng 2 lứa heo. Khi đi vào hoạt động trung bình mỗi năm trang trại sẽ tạo ra 44.000 con heo thịt. Bình quân cấp cho công ty C.P 4.840.000 kg thịt heo sạch.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư :

4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu của dự án :

- Nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho trang trại chăn nuôi chủ yếu thức ăn và thuốc phòng bệnh. Nguồn cung cấp thức ăn và thuốc cho dự án là từ Công ty Thái Việt cung cấp toàn bộ đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu. Thức ăn là dạng thức ăn đã được pha chế phối trộn, chỉ cần đổ cho heo ăn. Thức ăn được vận chuyển về trang trại bằng xe chuyên dùng để chở cám, sau đó bơm vào các silo cám tổng, từ silo cám tổng sẽ được bơm về các silo cám trong khu vực chăn nuôi, đảm bảo cho heo dùng trong vài ngày, khi hết, thức ăn sẽ được vận chuyển đến đổ vào silo.

Bảng 1. 1: Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn – FCR theo ngày tuổi, trọng lượng heo thịt (Theo Pig Stockmanship Standards, by Dr.J)

| Tuổi heo |  | Trọng lượng heo (kg) | Thức ăn tăng trọng/ngày (gram/ngày) | Thức ăn tiêu tốn/ngày (gram/ngày) | Tỷ lệ FCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần tuổi | Ngày tuổi |  |  |  |  |
| 4 | 28 | 7 | 215 | 280 | 1.3 |
| 6 | 42 | 12.5 | 395 | 500 | 1.3 |
| 8 | 56 | 21.3 | 630 | 852 | 1.4 |
| 10 | 70 | 30.5 | 660 | 1220 | 1.8 |
| 12 | 84 | 40.5 | 715 | 1620 | 2.3 |
| 14 | 98 | 51.5 | 800 | 2100 | 2.6 |
| 16 | 112 | 65 | 965 | 2600 | 2.7 |
| 18 | 126 | 80 | 1000 | 3200 | 3.2 |
| 20 | 140 | 95 | 1100 | 3800 | 3.4 |
| 22 | 154 | 110 | 1100 | 4000 | 3.6 |

Nguồn: Theo Pig Stockmanship Standards, by Dr.J

Ghi chú:

FCR= Khối lượng (kg) thức ăn tiêu tốn/kg thức ăn tăng trọng.

Trọng lượng heo xuất chuồng lớn nhất của dự án có khối lượng 110kg ứng với lượng thức ăn 4.000g/con. Với quy mô dự án là 22.000 con heo thịt, lượng cám heo tiêu thụ trong ngày tối đa là 22.000 x 4.000 = 88.000 kg/ngày = 88 tấn/ngày.

- Nguồn cung cấp vaccin, thuốc thú y, thuốc sát trùng cho trang trại được cung cấp bởi các nhà cung cấp trong nước.

Bảng 1. 2: Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất đầu vào của dự án

| TT | Hóa chất, nhiên liệu | Công dụng | Thành phần/Đặc tính | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AldekolDes FF –5lit | Sát trùng chuồng trại, dụng dụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển | Glutaraldehyde, Quaternary, Ammonium chlorine | Lít/tháng | 288 |
| 2 | Ommicide -5litre | Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển | Glutaraldehyde: 15%, Coco-QAC:10% | Lít/tháng | 240 |
| 3 | Cồn iot | Sát trùng vết thương cho vật nuôi | Phức hợp của iod với polyvinylpirrotidon là thuốc được dùng ngoài | Lít/tháng | 210 |
| 4 | Vôi bột | Sát trùng chuồng trại | Có tính sát trùng mạnh, diệt các cầu khuẩn sinh mủ, các liên cầu khuẩn, E.coli, trực khuẩn đóng dấu lợn, tụ huyết trùng, phó thương hàn,… | Bao/tháng | 250 |
| 5 | Cồn 700 | Sát trùng dụng cụ | Cồn làm biến tính protein của vi sinh vật, tiêu diệt nấm, vi khuẩn nhưng không có tác dụng lên bào tử. | Lít/tháng | 180 |
| 6 | KMnO4 | Sát trùng chuồng trại | Là những tinh thể hình thoi dễ kết tinh, màu đỏ tím, hầu như đen, có ánh kim. Tan trong nước cho màu tím dậm. | Kg/tháng | 85 |
| 7 | Methylen Blu-1litre | Sát trùng vết thương | Thành phần chính của thuốc Xanh methylen là methylene blue. Thuốc được bào chế ở dạng viên nén, dung dịch bôi ngoài da hoặc thuốc tiêm. | Lít/tháng | 50 |
| 8 | Folmol | Xông hơi chuồng trại | Formol có tính chất sát trùng mạnh, giết chết tất cả các vi khuẩn gây bệnh, ngay cả nha bào của trực khuẩn nhiệt thán. Formol cũng là chất tiêu độc tốt. | Lít/tháng | 100 |
| 9 | NaOH | Hệ thống xử lý nước thải | Có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da. | Kg/tháng | 50,23 |
| 10 | PAC |  | Thành phần hóa học cơ bản là Poly Aluminium Chloride; Đây là chất trợ lắng, keo tụ trong quá trình xử lý nước thải. | Kg/tháng | 110,51 |
| 11 | Polymer |  | Chất hỗ trợ đông tụ, dạng bột màu trắng, tan trong nước, có tính ăn mòn; Công dụng chính là tăng khả năng đông tụ, tạo điều kiện dễ dàng để loại bỏ chất rắn ra khỏi nước. Sử dụng châm vào bể tạo bông của hệ thống xử lý nước thải | Kg/tháng | 50,23 |
| 12 | Chlorine |  | Dạng bột trắng, mùi cay xốc, khi pha với nước có mùi vị nhằm tiêu diệt vi sinh, vi khuẩn, coliform. | Kg/tháng | 60,28 |
| 13 | E.M | Khử mùi hôi | Là chế phẩm sinh học tập hợp hơn 80 chủng vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí thuộc các nhóm: Vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn được sử dụng phổ biến trong công nghiệp thực phẩm và công nghệ lên men | L/tháng | 415 |
| 14 | Zeolite |  |  | Kg/tháng | 85 |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng)

- Nhiên liệu:

- Lượng nhiên liệu cấp cho nhà máy chủ yếu dầu DO cấp cho 01 máy phát điện dự phòng, công suất 400kVA/máy. Riêng các phương tiện vận tải cung cấp giống, thức ăn, thuốc thú y,… và vận tải xuất heo do Công ty cung cấp theo đơn đặt hàng nên không phát sinh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại trang trại.

- Tính toán lượng hóa chất sử dụng cho Hệ thống xử lý nước thải như sau:

Bảng 1. 3: Lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải.

| Stt | Tên hóa chất | Định mức (kg/m3) | Lưu lượng nước thải (m3/ngày) | Khối lượng (Kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaOH | 0,005 | 334,875 | 1,674 |
| 2 | NaOCl 10% | 0,006 |  | 2,009 |
| 3 | PAC | 0,011 |  | 3,684 |
| 4 | Polymer | 0,005 |  | 1,674 |

(Nguồn: Lâm Minh Triết, Xử lý nước thải Đô thị và Công nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 2008)

4.2. Nhu cầu sử dụng nước của dự án :

Giấy phép số 92/GP/UBND do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 25/7/2023 về việc cho phép Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng được khai thác nước dưới đất phục vụ cho hoạt động chăn nuôi, sinh hoạt và tưới cây xanh của Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 22.000 con heo thịt tại tiểu khu 97, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

a. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân

- Nước sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhu cầu nước sinh hoạt (bao gồm nước tắm giặt, vệ sinh...) trong giai đoạn hoạt động được tính toán là 80 lít/người/ngày đêm. Tổng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt:

50 người x 80 lít/người/ngày.đêm = 4.000l/ngày.đêm  = 4 m3/ngày.đêm

- Trong đó, tổng lượng thải nước sinh hoạt sẽ bằng 100% tổng lượng nước sử dụng. Vậy lượng nước thải ra sẽ là: 4 m3/ngày.đêm.

b. Nhu cầu sử dụng nước chăn nuôi heo

- Trang trại nuôi heo theo công nghệ mới nhằm tiết kiệm nước, phun rửa chuồng trại bằng máy phun nước áp lực cao. Do đó, tiết kiệm lượng nước sử dụng trong chăn nuôi. Theo số liệu do chủ đầu tư cung cấp tại các dự án tương tự thì nhu cầu sử dụng nước trong chăn nuôi của dự án được tính toán như sau:

Bảng 1. 4: Nhu cầu sử dụng nước cho heo

| Trại heo thịt | Lượng nước tiêu thụ (uống, ăn) | Nước vệ sinh chuồng trại | Tổng lượng nước tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Con | L/ngày | L/ngày | m3/ngày |
| 22.000 con heo thịt | 8 | 5 | 286 |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng)

+ Nước dùng cho sát trùng: bình quân 01 người là 05 Lít/lần, mỗi ngày 02 lần và tổng số công nhân hoạt động của trại là 50 người. Nước sát trùng xe: dự kiến bình quân có khoảng 15 xe ra vào trại:

(10lít/người x 50 người) + (25lít x 15xe) = 875lít/ngày = 0,875 m3/ngày.

+Nước dùng cho PCCC: Lượng nước dự trữ cấp nước cho hoạt động chữa cháy được tính cho 01 đám cháy trong 2 giờ liên tục với lưu lượng 15 lít/giây/đám cháy.

Wcc = 15 lít/giây/đám cháy x 2 giờ x 3.600 giây/1.000 = 108m3

+ Toàn bộ dự án bao gồm 22 nhà heo thịt, trung bình sử dụng để làm mát với 1m3/nhà heo cấp nước cho lần đầu. Nước làm mát đa số bay hơi vào không khí nên không phát sinh nước thải nên sẽ cấp nước bổ sung hằng ngày cho các tấm làm mát khoảng 100 lít/ngày.

→Lượng nước dùng cho toàn bộ dự án (sinh hoạt và chăn nuôi) khi có đám cháy là:

4 + 286 + 0,875 + 108 + 22 = 420,875 m3/ngày.đêm.

→ Lượng nước dùng cho toàn bộ dự án (sinh hoạt và chăn nuôi) khi không có đám cháy là:

286 + 4 + 0,875 + 22 = 312,875 m3/ngày.đêm

Lượng nước thải của dự án trong quá trình hoạt động bao gồm nước chăn nuôi heo, nước thải sinh hoạt và nước thải sát trùng xe và công nhân ra vào trại là:

286 + 4 + 0,875 = 290,875 m3/ngày.đêm. (Tính bằng 100% nước cấp)

Lượng nước thải của toàn dự án trong quá trình hoạt động được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 1. 5: Cân bằng lượng nước cấp và lưu lượng nước thải phát sinh

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Lượng nước cấp (m3) | Tỷ lệ thải % | Lượng nước thải (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | m3/ngày | 4 | 100 | 4 |
| 2 | Nước cho hoạt động chăn nuôi | m3/ngày | 286 | 100 | 286 |
| 2.1 | Nước cho heo uống | m3/ngày | 176 | 100 | 176 |
| 2.2 | Nước vệ sinh chuồng trại | m3/ngày | 110 | 100 | 110 |
| 3 | Nước dùng cho sát trùng | m3/ngày | 0,875 | 100 | 0,875 |
| 4 | Nước làm mát cấp bổ sung hàng ngày | m3/ngày | 22 | - | Tuần hòan và không thải ra ngoài |
| Tổng cộng |  |  | 312,875 |  | 290,875 |

(Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng môi trường Vi Ta tổng hợp)

4.3. Nhu cầu sử dụng điện :

Nguồn cung cấp điện cho dự án là nguồn cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia, điện sẽ được tiêu thụ cho các mục đích bơm nước để tắm heo, vận hành hệ thống xử lý nước thải,… ước khoảng 1.500.000 KWh/tháng.

Bảng 1. 6: Bảng tổng hợp sử dụng điện trong 1 tháng

| STT | Tên hạng mục | Điện tiêu thụ kWh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khu trại sản xuất chính và nhà ở công nhân | 668.954 |
| 2 | Khu chứa và xử lý chất thải | 136.312 |
| 3 | Cổng tường rào | 6.760 |
| 4 | Hệ thống làm mát | 643.200 |
| Tổng cộng |  | 1.455.226 |
| Chọn công suất tiêu thụ điện |  | 1.500.000 |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng)

4.4. Nhu cầu lao động:

Cán bộ công nhân viên của trang trại trong giai đoạn hoạt động của dự án 50 người. Chủ dự án sẽ tuyển dụng lao động và sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, nhu cầu công nhân khi dự án đi vào hoạt động theo bảng sau:

Bảng 1. 7: Nhu cầu lao động của công ty

| TT | Loại lao động | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản đốc trại chăn nuôi | 01 |
| 2 | Phó quản đốc trại | 01 |
| 3 | Nhân viên quản lý | 02 |
| 4 | Bác sĩ thú y | 01 |
| 5 | Công nhân kỹ thuật | 5 |
| 6 | Công nhân chăm sóc và vệ sinh chuồng trại | 38 |
| 7 | Công nhân kỹ thuật phụ trách môi trường | 01 |
| 8 | Nhân viên giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường | 01 |
| Tổng cộng |  | 50 |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng)

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có) :

5.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án

Nguồn vốn đầu tư của dự án: 121.000 000 000 VNĐ (Một trăm hai mươi mốt tỷ đồng), trong đó:

- Vốn góp: 30.000 000 000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)

- Vốn vay: 75.000 000 000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ đồng)

- Vốn khác: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)

5.2. Các hạng mục công trình

Bảng 1. 8: Các hạng mục công trình của dự án

| Stt | Hạng mục | S.L | Rộng | Dài | Diện tích | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | m2 | % |
| I | Tổng diện tích xây dựng |  |  |  | 51.368,13 | 32,10 |
| Các hạng mục công trình chính |  |  |  |  | 27.720 | 17,32 |
| 1 | Nhà heo thịt | 22 | 18 | 70 | 27.720 | 17,32 |
| Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |  | 4.426,13 | 2,77 |
| 2 | Trạm cân xe tải 40 tấn | 1 | 3 | 12 | 36,00 | 0,02 |
| 3 | Nhà bảo vệ | 1 | 5,7 | 7,2 | 41,04 | 0,03 |
| 4 | Nhà để xe | 1 | 6 | 20 | 120 | 0,07 |
| 5 | Nhà sát trùng xe | 1 | 4,5 | 16 | 72 | 0,04 |
| 6 | Phòng sát trùng cổng chính | 2,5 | 8 | 36 | 720 | 0,45 |
| 7 | Nhà ở công nhân cách ly | 1 | 3 | 8 | 24 | 0,01 |
| 8 | Nhà kỹ thuật | 1 | 7 | 30 | 210 | 0,13 |
| 9 | Tháp nước sinh hoạt 4 m3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,01 |
| 10 | Nhà ăn, bếp ăn | 1 | 8,5 | 20 | 170 | 0,11 |
| 11 | Nhà công nhân | 1 | 8,5 | 55,5 | 471,75 | 0,29 |
| 12 | Sân bóng chuyền | 1 | 9 | 18 | 162 | 0,10 |
| 13 | Nhà điều hành | 1 | 9,4 | 38 | 357,20 | 0,22 |
| 14 | Nhà phơi đồ | 1 | 4 | 8 | 32 | 0,02 |
| 15 | Nhà điều hành dự phòng | 1 | 9,4 | 11,5 | 108,10 | 0,07 |
| 16 | Nhà điều khiển silo tổng | 1 | 4 | 5 | 20 | 0,01 |
| 17 | Silo tổng | 6 | 6 | 6 | 216 | 0,13 |
| 18 | Nhà nhập heo | 1 | 4 | 5 | 20 | 0,01 |
| 19 | Bể nước xịt chuồng | 1 | 6 | 15 | 90 | 0,06 |
| 20 | Trạm điện | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,00 |
| 21 | Nhà đặt máy phát điện | 1 | 7 | 13 | 91 | 0,06 |
| 22 | Kho cám | 2 | 7 | 20 | 280 | 0,17 |
| 23 | Kho cám UV | 2 | 5 |  | 7 | 70,00 |
| 24 | Kho hóa chất | 1 | 5 | 7 | 35 | 0,02 |
| 25 | Kho dụng cụ | 1 | 7 | 10 | 70 | 0,04 |
| 26 | Kho cơ khí | 1 | 7 | 10 | 70 | 0,04 |
| 27 | Tháp nước heo uống 20 m3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,01 |
| 28 | Bể nước heo uống | 1 | 6 | 15 | 90 | 0,06 |
| 29 | Hồ chứa nước lót bạt | 2 | 10 | 15 | 300 | 0,19 |
| 30 | Tháp nước xịt chuồng 20 m3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,01 |
| 31 | Bể nước xịt chuồng | 1 | 6 | 15 | 90 | 0,06 |
| 32 | Hệ thống silo tự động | 22 | 3 | 3 | 198 | 0,12 |
| 33 | Bể ngâm rửa đan | 12 | 7,25 |  | 87 | 0,05 |
| 34 | Nhà xuất heo | 1 | 7 | 10 | 70 | 0,04 |
| 35 | Nhà ở công nhân cách ly trong trại | 1 | 6 | 8,5 | 51 | 0,03 |
| 36 | Nhà tắm sát trùng người | 4 | 2,4 | 2,4 | 23,04 | 0,01 |
| 37 | Đường nội bộ | 1 | 4 | 2488 | 9.952 | 6,22 |
| 38 | Đường dẫn heo có mái che | 1 | 1 | 600 | 600 | 0,37 |
| 39 | Đường dẫn nước thải | 1 | 0,5 | 840 | 420 | 0,26 |
| 40 | Đường dẫn nước mưa | 1 | 0,5 | 741 | 370,50 | 0,23 |
| 41 | Hệ thống thu sét bán kính 140m | 2 | - | - | - | - |
| Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường |  |  |  |  | 19.222 | 12,01 |
| 42 | Nhà chứa chất thải thông thường | 1 | 4 | 5 | 20 | 0,01 |
| 43 | Nhà chứa chất thải nguy hại | 1 | 3 | 5 | 15 | 0,01 |
| 44 | Nhà để xử lý heo chết | 1 | 5 | 7 | 35 | 0,02 |
| 45 | Hầm hủy xác | 1 | 6 | 12 | 72 | 0,04 |
| 46 | Nhà để phân | 1 | 7 | 20 | 140 | 0,09 |
| 47 | Nhà đặt máy ép phân | 1 | 7 | 10 | 70 | 0,04 |
| 48 | Sân phơi bùn | 1 | 4 | 10 | 40 | 0,02 |
| 49 | Nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải | 1 | 5 | 10 | 50 | 0,03 |
| 50 | Hố CT | 1 | 4 | 8 | 32 | 0,02 |
| 51 | Hầm biogas | 1 | 50 | 75 | 3.750 | 2,34 |
| 52 | Hồ sinh học 1 | 1 | 30 | 40 | 1.200 | 0,75 |
| 53 | Hồ sinh học 2 | 1 | 30 | 75 | 2.250 | 1,41 |
| 54 | Hồ sinh học 3 | 1 | 30 | 75 | 2.250 | 1,41 |
| 55 | Cụm xử lý nước thải | 1 | 11 | 38 | 418 | 0,26 |
| 56 | Hồ chứa nước thải sau xử lý 1 | 1 | 30 | 35 | 1.050 | 0,66 |
| 57 | Hồ chứa nước thải sau xử lý 2 | 1 | 30 | 75 | 2.250 | 1,41 |
| 58 | Hồ chứa nước mưa | 1 | 35 | 80 | 2.800 | 1,75 |
| 59 | Hồ nuôi cá | 1 | 35 | 80 | 2.800 | 1,75 |
| II | Diện tích khác |  |  |  | 108.643,07 | 67,9 |
| 60 | Diện tích cây xanh |  |  |  | 32.002,24 | 20 |
| 61 | Diện tích đất trồng tràm |  |  |  | 76.640,83 | 47,9 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 160.011,20 | 100 |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng).

CHƯƠNG II

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vừng môi trường (nếu có):

Dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 22.000 con heo thịt của Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng đã được UBND tỉnh Bình Phước chấp, thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 do đó dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 dự án phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của địa phương.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):

Sự phù hợp của dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 22.000 con heo thịt đối với khả năng chịu tải của môi trường đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thay đổi.

CHƯƠNG III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:

1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa:

# Nước mưa chảy tràn: Chủ đầu tư dự án đã thiết kế hệ thống mương đất hở có kích thước khoảng 0,5m x 0,5m x750m (s: chiều sâu; r: chiều rộng; d: chiều dài) thu gom nước mưa chảy tràn vào hồ chứa nước mưa của trang trại là hồ đất với thể tích của hồ là 16.800m3 (80m x 35m x 6m).

Nước mưa

Hồ chứa nước mưa

Mương đất hở, rộng 0,5m, sâu 0,5m, dài khoảng  750m

Tự chảy

Tự chảy

Nước mưa

Hồ chứa nước mưa

Mương đất hở, rộng 0,5m, sâu 0,5m, dài khoảng  750m

Tự chảy

Tự chảy

Lượng nước mưa này sau khi lắng sẽ được sử dụng cho phòng cháy chữa cháy trong trại.

Hình 3. 1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại trại

1.2. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải

# - Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi dẫn về bể Biogas của hệ thống xử lý nước thải bằng hệ thống đường ống PVC có kích thước Ø 90mm, dài khoảng 300m dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý.

# - Nước từ quá trình ép phân được dẫn về hệ thống xử lý nước thải bằng đường ống nhựa Ø90mm dài khoảng 110m.

# - Nước rửa tay, chân được dẫn về hồ sinh học 1 bằng đường ống uPVC, Ø90mm, dài 160m.

# - Nước sát trùng người và xe được dẫn về hồ chứa nước thải sau xử lý bằng đường ống nhựa Ø70mm dài khoảng 240m.

- Nước thải chăn nuôi chủ yếu là nước tiểu, nước vệ sinh chuồng trại,… được thu gom bằng hệ thống mương dẫn bằng bê tông, mương hở (sâu 0,5m, rộng 0,4m, tổng chiều dài khoảng 1.000m) dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT-  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Nước thải chăn nuôi

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 410m3/ngày.đêm

Tự chảy

ống nhựa

uPVC Ø70mm,

dài 240m

Nước thải sinh hoạt

ống nhựa uPVC Ø90mm, dài 300m

Nước sát trùng người và xe

mương sâu 0,5m, rộng 0,4m, dài khoảng 1.000m

Hồ chứa nước thải sau xử lý

Hầm biogas

Hồ sinh học 3

Nước rửa tay, rửa chân

ống nhựa uPVC Ø90mm, dài 160m

Tự chảy

Tự chảy

Tự chảy

Nước thải từ quá trình ép phân

Tự chảy

ống nhựa uPVC Ø90mm, dài 110m

Nước thải chăn nuôi

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 410m3/ngày.đêm

Tự chảy

ống nhựa

uPVC Ø70mm,

dài 240m

Nước thải sinh hoạt

ống nhựa uPVC Ø90mm, dài 300m

Nước sát trùng người và xe

mương sâu 0,5m, rộng 0,4m, dài khoảng 1.000m

Hồ chứa nước thải sau xử lý

Hầm biogas

Hồ sinh học 3

Nước rửa tay, rửa chân

ống nhựa uPVC Ø90mm, dài 160m

Tự chảy

Tự chảy

Tự chảy

Nước thải từ quá trình ép phân

Tự chảy

ống nhựa uPVC Ø90mm, dài 110m

Hình 3. 2: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại trại

1.3. Công trình xử lý nước thải:

- Nước thải sinh hoạt:

# Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân trong trại, khu vực văn phòng… được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án:

Hình 3. 3: Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn.

Nguyên lý làm việc của bể tự hoại: Bể tự hoại là bể trên mặt có dạng hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3  4 ngày, 90%  92% các chất lơ lững lắng xuống đáy bể. Qua thời gian 3 - 9 tháng cặn sẽ bị phân hủy kị khí trong ngăn lắng. Sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài theo ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4x6 phía dưới, giá trên là đá 1x2. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kị khí và tác dụng thứ 2 của ống này là thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt. Công ty đã xây dựng 5 hầm tự hoại, với tổng thể tích của các hầm là 3m3 x 4 = 12m3.

- Nước thải chăn nuôi:

Tổng lượng nước thải sinh hoạt và chăn nuôi phát sinh tại trại là 290,875 m3/ngày . Chọn hệ số an toàn k = 1,2. Hệ thống xử lý nước thải với công suất thiết kế là: 290,875 x 1,2 = 349,05 m3/ngày đêm.

Để đảm bảo hiệu quả xử lý, công ty đã xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 410 m3/ngày.đêm.để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại trại bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi và nước thải từ hoạt động sát trùng xe và người ra vào trại. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT-  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Quy trình hệ thống xử lý nước thải của dự án như sau :

Nước thải

Nước thải từ quá trình ép phân

Thu hồi khí gas

Phân

Nước thải từ bể tự hoại 3 ngăn

Hố CT (hố chứa phân trước khi ép phân)

Máy ép phân

Nước thải sinh hoạt

Nước thải chăn nuôi

Nước rửa tay, rửa chân

Khí gas

Hầm Biogas

Hồ sinh học 1

Hồ sinh học 2

Bể thiếu khí 1

Bể thiếu khí 2

Bể hiếu khí 3,4

Bể lắng sinh học

Máy thổi khí

Máy khuấy chìm

Bể hiếu khí 1,2

Máy khuấy chìm

Máy thổi khí

Bùn dư

Bùn tuần hoàn

Cụm hóa lý 1

HC PAC Polymer

Tái sử dụng rửa chuồng, làm mát, ngâm rửa đan và tưới cây

Hồ chứa nước thải sau xử lý

Nước thải đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT

Cụm hóa lý 2

Bùn dư

Sân phơi bùn

Bể khử trùng

Chlorine

HC PAC Polymer

Hồ sinh học 3

Nước thải

Nước thải từ quá trình ép phân

Thu hồi khí gas

Phân

Nước thải từ bể tự hoại 3 ngăn

Hố CT (hố chứa phân trước khi ép phân)

Máy ép phân

Nước thải sinh hoạt

Nước thải chăn nuôi

Nước rửa tay, rửa chân

Khí gas

Hầm Biogas

Hồ sinh học 1

Hồ sinh học 2

Bể thiếu khí 1

Bể thiếu khí 2

Bể hiếu khí 3,4

Bể lắng sinh học

Máy thổi khí

Máy khuấy chìm

Bể hiếu khí 1,2

Máy khuấy chìm

Máy thổi khí

Bùn dư

Bùn tuần hoàn

Cụm hóa lý 1

HC PAC Polymer

Tái sử dụng rửa chuồng, làm mát, ngâm rửa đan và tưới cây

Hồ chứa nước thải sau xử lý

Nước thải đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT

Cụm hóa lý 2

Bùn dư

Sân phơi bùn

Bể khử trùng

Chlorine

HC PAC Polymer

Hồ sinh học 3

Hình 3. 4: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của dự án.

Thuyết minh quy trình:

Nước thải từ trại chăn nuôi heo có đặc tính là chứa nhiều cặn bẩn và phân heo. Nguồn phát sinh chủ yếu là từ vệ sinh, tắm heo. Nước thải này được thu gom bằng hệ thống mương thu nước dọc theo các trại và dẫn về bể gom / bể CT.

- Bể gom / Bể CT: có nhiệm vụ thu gom nước thải từ các trại heo. Trong bể lắp đặt máy khuấy chìm để khuấy trộn đều nước và phân heo, sau đó hỗn hợp được bơm đến máy ép phân. Máy ép phân thực hiện quá trình tách nước, làm khô phân, phân khô sau khi ép giao cho các đơn vị thu gom làm phân hữu cơ. Nước tách phân được bơm về hồ biogas.

- Hồ Biogas: đây là hạng mục quan trọng nhất trong hệ thống, có nhiệm vụ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải bằng các vi khuẩn kị khí và sản sinh khí sinh học. Thời gian lưu chất thải trong bể biogas trong xử lý nước thải cần nhất là từ 20-50 ngày

Quá trình phân hủy sinh học yếm khí nước thải là quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ trong điều kiện không có oxy. Phân hủy yếm khí chia thành 4 giai đoạn, xảy ra đồng thời trong quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ:

Giai đoạn I: Thủy phân

Trong giai đoạn này, dưới tác dụng của enzyme do vi khuẩn tiết ra, các chất hữu cơ phức tạp và các chất không tan (như polysaccharides, proteins, lipids) trong nước thải chuyển hóa thành các chất đơn giản hơn hoặc thành các chất hòa tan (như đường đơn, các amino acid, acid béo).

Quá trình này xảy ra chậm. Tốc độ thủy phân phụ thuộc vào pH, kích thước hạt và đặc tính dễ phân hủy của chất hữu cơ. Chất béo thủy phân rất chậm.

Giai đoạn II: Acid hóa

Trong giai đoạn này, vi khuẩn lên men sẽ chuyển hóa các chất hòa tan thành chất đơn giản như acid béo dễ bay hơi, alcohols, acid lactic, methanol, CO2, H2, NH3, H2S và tạo ra sinh khối mới. Sự hình thành các acid có thể làm pH giảm xuống 4,0.

Giai đoạn III: Acetic hóa

Trong giai đoạn này, vi khuẩn acetic sẽ tiếp tục chuyển hóa các sản phẩm trung gian của giai đoạn acid hóa thành acetate, H2, CO2 và tạo ra sinh khối mới.

Giai đoạn IV:  Mêtan hóa

Đây là giai đoạn cuối của quá trình phân hủy kỵ khí. Vi khuẩn sinh mêtan tiếp tục phân hủy các sản phẩm của giai đoạn acetic hóa thành acid acetic, H2, CO2, acid formic; đồng thời methanol chuyển hóa thành methane, CO2 và tạo ra sinh khối mới.

Trong 3 giai đoạn đầu của quá trình phân hủy yếm khí (thủy phân, acid hóa và acetic hóa), COD trong nước thải hầu như không giảm đáng kể. COD chỉ giảm trong giai đoạn mêtan hóa.

Ngược với quá trình phân hủy hiếu khí, trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp phân hủy yếm khí, tải trọng tối đa không bị hạn chế bởi chất phản ứng như oxy.

Tuy nhiên, trong công nghệ xử lý yếm khí, cần lưu ý đến 2 yếu tố quan trọng:

Duy trì sinh khối vi khuẩn càng nhiều càng tốt;

Tạo sự tiếp xúc tốt giữa nước thải với sinh khối vi khuẩn.

Khi hai yếu tố trên đáp ứng, công trình xử lý yếm khí có thể vận hành hiệu quả ở tải trọng hữu cơ rất cao.

Nước thải sau khi được phân hủy chất hữu cơ tự chảy sang Hồ sinh học 1,2,3.

- Hồ sinh học 1,2,3: có nhiệm vụ lắng cặn, ổn định dòng nước thải sau hồ biogas. Nước từ đây được bơm về cụm bể hóa lý 1 của trạm xử lý.

- Cụm bể hóa lý 1:

Nước được bơm PAC vào để tạo các ion mang điện tích trái dấu. Các ion này sẽ phá vỡ tính bền các phân tử trong nước thải, tăng khả năng kết dính của các hạt keo, tạo ra các hạt có kích thước lớn hơn.

Tại ngăn tạo bông, Polymer được châm một lượng vừa đủ để tạo ra các cầu nối đế liên kết các bông cặn nhỏ tạo thành các bông cặn lớn hơn, tăng trọng lượng riêng của bông cặn. Nước thải sau khi được kết dính các bông cặn sẽ được dẫn qua bể lắng hóa lý 1 để tiến hành quá trình lắng tĩnh. Quá trình lắng nhờ vào tác dụng của trọng lực mang theo các bông cặn kết dính kéo xuống đáy bể và được thu hồi về bể chứa bùn hóa lý. Nước thải tiếp tục được chảy sang bể thiếu khí

- Bể thiếu khí và Bể hiếu khí:

Nước thải tiếp tục được chảy sang Bể thiếu khí 1. Trong quy trình này, quá trình nitrat hóa sẽ diễn ra tại bể hiếu khí Aerotank, trong đó N-NH4 sẽ bị oxy hóa thành nitrite (N-NO2) và sau đó là nitrate (N-NO3) nhờ vào nhóm vi khuẩn nitrat hóa. Tại bể thiếu khí 1 được lắp đặt motor khuấy trộn với chức năng trộn đều dòng nước thải với lượng bùn hoạt tính trong bể và duy trì điều kiện yếm khí.

Nước thải từ bể thiếu khí 1 tự chảy qua bể hiếu khí 1,2, đây là hệ thống kết hợp 2 quá trình sinh trưởng dính bám và lơ lửng của vi sinh. Nhờ quá trình hoạt động của vi sinh vật, các vi khuẩn khử được BOD và chuyển hóa NH4+ và khả năng giữ cặn lơ lửng. Tại bể xử lý có hệ thống sục khí được cấp vào nhờ 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24 nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động phân hủy chất hữu cơ trong nước thải.

Nước thải tiếp tục từ bể hiếu khí 1,2 chảy sang bể thiếu khí 2. Lượng nitrat sau quá trình nitrat hoá tại bể hiếu khí 1,2 sẽ là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho bể thiếu khí 2. Tiếp tục quá trình xử lý, nước sẽ được dẫn sang bể hiếu khí 3,4.

Tại đây, nước thải cũng được lắp hệ thống sục khí liên tục. Sản phầm sau quá trình xử lý hiếu khí (nitrat) sẽ được 2 bơm tuần hoàn cuối bể aerotank và bể lắng sinh học tuần hoàn liên tục trở lại bể thiếu khí 1 tiếp tục quá trình khử nitrat, trong phản ứng này BOD của nước thải đầu vào đóng vai trò là nguồn carbon hữu cơ thay nguồn năng lượng và nitrat sẽ bị khử thành khí nitơ phân tử. Nước thải sau Bể hiếu khí 3,4 sẽ tự chảy qua bể lắng sinh học.

- Bể lắng sinh học: là công trình lợi dụng trọng lực để tách pha rắn và lỏng trong nước thải. Bể lắng sinh học được thiết kế thời gian lưu vừa đủ đễ thu gom toàn bộ bùn sinh học sinh ra trong khoảng thời gian 2-4 h để đảm bảo tốc độ nước dâng và thời gian lưu bùn. Nước thải sau khi lắng sẽ chảy qua Cụm hóa lý 2 qua máng răng cưa và tấm chắn bọt.

- Cụm hóa lý 2:

Tương tự cụm bể keo tụ - tạo bông – lắng hóa lý 1, cụm bể keo tụ - tạo bông – lắng hóa lý 2 cũng sử dụng PAC và Polymer để tạo các bông cặn và tách các bông cặn ra khỏi nước bằng qua trình lắng trọng lực tại bể lắng hóa lý 2. Bùn thải trong quá trình lắng hóa lý được dẫn về sân phơi bùn.

- Bể khử trùng:

Nước thải sau bể lắng hóa lý được dẫn sang bề khử trùng. Tại bể khử trùng, nước được châm chlorine một lượng vừa đủ để khử các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải. Ngoài ra bể khử trùng còn có chức năng tạo thế năng bơm cho 2 bơm bồn lọc áp lực.

- Hồ chứa sau xử lý

Nước thải từ quá trình sát trùng xe và công nhân cũng được đưa về hồ này. Dùng để chứa nước sau xử lý đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng rửa chuồng, ngâm rửa đan, làm mát và tưới cây trong khuôn viên trại.

- Bùn thải:  sau quá trình xử lý sẽ được bơm qua sân phơi bùn để tiến hành giảm độ ẩm trong bùn. Định kỳ lượng bùn khô này sẽ được thu gom và mang đi xử lý theo quy định

Bảng 3. 1: Thống kê công trình hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng:

| STT | Công trình | Số lượng | Kích thước (m) (dài×rộng×sâu) | Thể tích (m3) | Vật liệu xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố CT | 01 | 8x4x4 | 128 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 2 | Hầm Biogas | 01 | 75x50x6 | 22.500 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 3 | Hồ sinh học 1 | 01 | 40x30x6 | 7.200 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 4 | Hồ sinh học 2,3 | 02 | 75x30x6 | 13.500/hồ | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 5 | Cụm hóa lý 1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Bể keo tụ 1 | 01 | 2,25 x 1,5 x 4,5 | 15,19 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 5.2 | Bể tạo bông 1 | 01 | 2,6 x 1,5 x 4,5 | 17,55 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 5.3 | Bể lắng hóa lý 1 | 01 | 5,05 x 4,5 x 4,5 | 102,26 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 6 | Bể thiếu khí 1 | 01 | 9,3 x 5,05 x 4,5 | 211,34 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 7 | Bể hiếu khí 1 | 01 | 14 x 5,05 x 4,5 | 318,15 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 8 | Bể hiếu khí 2 | 01 | 10,4 x 2,5 x 4,5 | 117 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 9 | Bể thiếu khí 2 | 01 | 9,3 x 5,05 x 4,5 | 211,34 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 10 | Bể hiếu khí 3 | 01 | 5,05 x 4,5 x 4,5 | 102,26 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 11 | Bể hiếu khí 4 | 01 | 14 x 5,05 x 4,5 | 318,15 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 12 | Bể lắng sinh học | 01 | 5,05 x 4,5 x 4,5 | 102,26 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 13 | Cụm hóa lý 2 |  |  |  |  |
| 13.1 | Bể keo tụ 2 | 01 | 1,85 x 1,5 x 4,5 | 12,49 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 13.2 | Bể tạo bông 2 | 01 | 1,5 x 1,5 x 4,5 | 10,13 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 13.3 | Bể lắng hóa lý 2 | 01 | 5,05 x 4,5 x 4,5 | 102,26 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 14 | Bể khử trùng | 01 | 5,05 x 4,5 x 4,5 | 102,26 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 15 | Hồ chứa nước thải sau xử lý 1 | 01 | 35 x 30 x 6 | 6.300 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 16 | Hồ chứa nước thải sau xử lý 2 | 01 | 75 x 30 x 6 | 13.500 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 17 | Sân phơi bùn | 01 | Dài 10m, rộng 4m | Diện tích 40m2 | - |
| 18 | Nhà điều hành | 01 | Dài 10m, rộng 5m | Diện tích 50m2 | Xây gạch, nền bêtong |

# (Nguồn: Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Môi trường Huy Hoàng).

# Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, công ty có sử dụng một số loại hóa chất

Bảng 3. 2: Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải

|  | Hóa chất | Lượng hóa chất/ngày (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PAC | 3,7 |
| 2 | Polymer | 1,7 |
| 3 | NaOH | 1,7 |
| 4 | Chlorine | 2 |

# (Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng).

# Công ty đã lắp đặt công tơ điện riêng để theo dõi mức tiêu hao điện năng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

# Phương án tưới:

Tính toán nhu cầu tưới: Chủ đầu tư sẽ tận dụng lượng nước thải sau xử lý để tưới cây xanh và cây tràm trong dự án với tổng diện tích là 108.643,07m2 .Trong đó diện tích cây xanh là 32.002,24 m2, cây tràm diện tích là 76.640,83 m2  trong tổng diện tích đất của dự án là 160.011,20 m2 số vào sổ cấp GCN: CT34838 ngày 14/4/2022 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng.

Lượng nước thải sau xử lý phát sinh trong 1 tuần là: 290,875 x 7= 2.036,13 m3.

Nước vệ sinh chuồng trại là 110m3/ngày, lượng nước làm mát là 22 m3/ngày. Lượng nước tái sử dụng để rửa chuồng, làm mát trong 01 tuần là:

(110 m3/ngày + 22 m3/ngày)  x 7 ngày = 924 m3/tuần

Lượng nước phát sinh trong 1 tuần để tưới cây là: 2.036,13 – 924 = 1.112,13 m3/tuần ≈ 158,88 m3/ngày.đêm.

Theo mục 2.10.2 của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn tưới thảm cỏ và bồn hoa: 3 lít/m2; TCVN33:2006/BXD, tiêu chuẩn tưới cây trong vườn ươm các loại sẽ tưới 10÷15lít/m2.lần.  Do tỉnh Bình Phước có 02 mùa mưa và nắng rõ rệt nên tính toán nhu cầu tưới trong các mùa như sau:

Bảng 3. 3: Nhu cầu tưới theo mùa

| Mùa | Loại cây | Diện tích (m2) | Nhu cầu tưới | Địnhmức (lít/m2) | Tổng (m3) | Tổng nhu cầu (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mùa nắng | Cây xanh cách ly | 32.002,24 | 3 | 4,00 | 384 | 2.683,25 |
|  | Cây tràm | 76.640,83 |  | 10 | 2.299,2 |  |
| Mùa mưa | Cây xanh cách ly | 32.002,24 | 2 | 4,00 | 256 | 1.788,83 |
|  | Cây tràm | 76.640,83 |  | 10,00 | 1.532,8 |  |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng)

Bảng 3. 4: Cân bằng nước theo mùa

| Mùa trong năm | Nước thải phát sinh | Nhu cầu tưới cây(m3) | Lượng nước dư (+) /thiếu(-)(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mùa nắng | 1.112,13 m3/tuần | 2.683,25 | (-) 1.571,12 |
| Mùa mưa | 1.112,13 m3/tuần | 1.788,83 | (-) 676,7 |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng)

Vào mùa mưa lượng nước thải phát sinh đảm bảo sử dụng hết cho nhu cầu tưới tiêu trong khu vực dự án. Chủ dự án cam kết đảm bảo không để nước thải này ảnh hưởng đến môi trường và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Phải kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT trước khi đem tưới cây tránh ô nhiễu môi trường đất, nước tại khu vực dự án.

- Phương thức tưới tiêu:

- Vị trí tưới cây: Khu đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 14/4/2022, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT34838 Số sêri DE 856436.

- Phương thức tưới: Dùng máy bơm, bơm nước từ hồ chứa nước thải sau xử lý 1,2 thông qua hệ thống ống dẫn để tưới cây trong khuôn viên dự án.

- Chế độ tưới: Nước thải được tưới gián đoạn với định mức tưới 3-10 lít/m2/lần, tần suất tưới 03 lần/tuần vào mùa nắng và 02 lần/tuần vào mùa mưa.

- Chất lượng nước thải trước khi tưới tiêu đảm bảo đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT-  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Sau khi được cấp giấy phép môi trường công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT mới sử dụng nước thải để tưới cây.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

# Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông

- Xây dựng đường giao thông nội bộ dành riêng cho các phương tiện vận tải ra vào khu vực trang trại để giao nhận hàng. Đồng thời tưới nước thường xuyên các đường giao thông nội bộ này (nhất là vào mùa nắng).

- Không nổ máy trong lúc bốc dỡ nguyên liệu, không chở quá tải.

- Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng. Kiểm tra, bảo hành xe đúng theo quy định của nhà sản xuất.

# - Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều xe hoạt động tại kho chứa cùng thời điểm.Vệ sinh sân bãi và đường bộ hằng ngày

# Giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình vận hành máy phát điện dự phòng

- Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

- Máy phát điện được bố trí đặt trong nhà đặt máy phát điện nhằm giảm ảnh hưởng tiếng ồn tới công nhân làm việc. Máy phát điện đặt trên bệ bê tông chắc chắn, giữa có chèn lớp cao su đàn hồi nhằm giảm thiểu độ rung lan truyền, đồng thời đảm bảo máy phát điện hoạt động được lâu dài.

- Lắp đặt ống khói được làm bằng thép không gỉ, chịu nhiệt cao, ống khói cao khoảng 5,5m so với mặt đất, đường kính 90mm.

- Biện pháp giảm thiểu bụi sinh ra trong quá trình nhập nguyên liệu thức ăn

Lượng bụi phát sinh trong quá trình nhập nguyên liệu cám và cho heo ăn là không đáng kể. Tuy nhiên, trang trại vẫn tiến hành các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Xây dựng đường giao thông nội bộ hoàn chỉnh để thuận tiện cho việc vận chuyển. Phân bố lượng xe chuyên chở phù hợp, tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói, bụi cho khu vực.

- Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào mùa nắng để giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào khu vực trang trại.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Công nhân phải có ý thức trong việc chăm sóc và cho vật nuôi ăn, không để thức ăn rơi vãi, dư thừa lãng phí. Sử dụng máng ăn cho heo, trách cho heo ăn ngay trên nên chuồng.

- Thường xuyên kiểm tra máng ăn, thiết bị cho ăn đồng thời điều chỉnh lượng thức ăn trong thiết bị cho ăn, tránh tình trạng thức ăn bị quá tải sẽ có khuynh hướng sinh bụi thức ăn.

- Trong cây xanh xung quanh khu vực. Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh.

- Biện pháp xử lý khí gas thoát ra từ hầm biogas

- Toàn bộ lượng khí Biogas hình thành được lưu chứa trong túi Biogas kín, vật liệu HDPE;

- Khí Biogas sẽ được tận dụng để làm nguyên liệu đốt nấu ăn cho công nhân viên và nấu heo chết không do dịch bệnh cho cá ăn; Đường ống dẫn khí Biogas được sử dụng vật liệu chống ăn mòn (PVC) đảm bảo hạn chế hư hỏng đường ống phát tán khí Biogas ra môi trường.

- Trong quá trình sử dụng khí biogas, phần dư nếu không tận dụng hết sẽ được sử dụng bét đốt bỏ. Việc đốt bỏ được thực hiện bằng thiết bị đốt khí dư kín chuyên dụng giúp hạn chế tiếng ồn và ngọn lửa. Thiết bị có trang bị đồng hồ áp tự động giúp quá trình đốt tùy thuộc áp suất khí, có hệ thống chống cháy ngược và hệ thống van an toàn.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi, hệ thống xử lý nước thải:

- Đối với mùi hôi phát sinh trong chuồng trại:

Với đặc điểm của công nghệ chăn nuôi heo hiện đại là hệ thống chuồng khép kín, sàn chuồng hở tránh tích tụ phân và nước tiểu trong thời gian dài, do vậy mùi hôi từ quá trình phân hủy chất thải của heo được giảm thiểu và hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh.

- Chuồng nuôi được thiết kế hơi có độ dốc và có rãnh thoát nước tiểu. Bên cạnh đó phân và nước tiểu sẽ được công nhân thường xuyên dội nhanh khỏi bề mặt chuồng khi heo thải ra và trước khi xảy ra sự chuyển hóa của ure thì lượng amoniac thoát ra cũng giảm đi. Lượng amoniac và mùi hôi cũng sẽ giảm đi phần nào khi sàn chuồng có các rãnh thoát nước và được làm sạch mặt.

- Dùng chế phẩm EM pha với nước sạch theo tỷ lệ pha 1lít EM cho nước. Phun đều cho chuồng nuôi kể cả phun làm mát cho heo (phun lên mình heo), quy trình xử lý mùi hôi cho trại chăn nuôi heo bằng EM:

+ Chuồng trại và heo: Heo nuôi thường có mùi hôi, cho nên dùng EM pha với nước sạch. Tỷ lệ pha 1lít EM cho 200 lít nước, sử dụng 1 lít dung dịch đã pha cho 10m2. Phun đều cho chuồng nuôi kể cả phun làm mát cho heo (phun lên mình heo), phun 2lần/ngày. Diện tích khu chuồng trại là 23.040 m2. Lượng EM sử dụng cho quá xử lý mùi hôi cho trại là 23,04 lít/ngày.

+ Đối với phân heo: Khu vực nhà để phân và nhà đặt máy ép phân phun phủ đều bề mặt đống phân ép. Pha 1 lít EM với 50 lít nước sạch. Phun định kỳ 4 lần/ngày. Tổng diện tích nhà đặt máy ép phân và nhà chứa phân là 175m2, sử dụng 1 lít dung dịch đã pha cho 10m2. Lượng EM sử dụng là 1,4lít/ngày.

- Thường xuyên khơi thông các hướng thu nước thải trong chuồng để tránh phân, nước thải ứ đọng làm phát sinh mùi.

- Tắm heo hàng ngày, giữ cho chuồng nuôi luôn thông thoáng, nhiệt độ bên trong chuồng luôn ở mức phù hợp với quá trình sinh trưởng của heo đồng thời hạn chế hoạt động của các vi sinh vật yếm khí.

Hệ thống thông gió chuồng nuôi:

- Xây dựng chuồng trại cao ráo, thông thoáng theo nguyên tắc thông gió tự nhiên, bố trí hệ thống quạt hút hoạt động liên tục tăng cường độ thông thoáng, làm cho độ ẩm trong thực phẩm và phân heo giảm đi đáng kể.

- Để thông gió trong khu vực chuồng nuôi, và giảm thiểu mùi hôi, trại sẽ trang bị hệ thống quạt hút. Xây dựng chuồng trại theo hệ thống kín, có dán gạch công nghiệp, trong chuồng có 04 quạt gió, công suất mỗi quạt 1HP, quạt hoạt động nhiều hay ít do thời tiết và nhiệt độ trong khu chuồng nuôi. Nếu nhiệt độ trên 270C  thì hoạt động 2 – 3 quạt hoạt động. Nhờ hệ thống trại kín (tất cả quạt hút gió, hệ thống làm mát và role báo nhiệt độ đều tự động hoàn toàn) nên nhiệt độ bên trong trại luôn ổn định.

- Bố trí trồng cây xanh cách ly xung quanh các khu trại (chi tiết thể hiện tại bản vẽ tổng thể đính kèm báo cáo). Ngoài ra xây dựng tuyến hàng rào cao 2,5m nhằm hạn chế mùi phát tán. Công ty sẽ bố trí trồng cây xanh phía sau các quạt hút và khu vực dự án đảm bảo đạt tối thiểu 20% tổng diện tích dự án để giảm thiểu mùi hôi phát tán xung quanh.

- Tại các khu trại bố trí các quạt hút nhằm điều hòa vi khí hậu, tạo điều kiện thông thoáng hạn chế mùi hôi tích tụ trong các khu vực chăn nuôi.

- Các quạt hút bố trí hướng ra khu vực không có người dân sinh sống, không có công trình xây dựng nhằm đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh.

Hệ thống làm mát của chuồng nuôi:

Tường trang trại được thiết kế hệ thống làm lạnh cùng với hệ thống quạt thông gió, giúp điều hòa nhiệt độ ổn định. Bên trong trại heo, hệ thống máng nước tự động, khay để thức ăn được sắp xếp hợp lý, phù hợp với từng ô ngăn cách nhằm tạo không gian thoải mái. Để điều tiết nhiệt độ làm mát cho chuồng trại, hệ thống làm mát bằng các tấm tổ ong theo nguyên lý đoạn nhiệt được áp dụng. Nước được bơm từ bồn chứa nước sạch và phân phối từ phía trên theo các tấm trao đổi ẩm, phía trong các tấm này được lắp các quạt hút. Dòng khí cần làm ẩm được hút xuyên qua các khe hẹp kiểu tổ ong, tiếp xúc và làm bay hơi lớp nước mỏng bám trên bề mặt vật liệu, không khí mang hơi ẩm sẽ được thổi vào bên trong các chuồng trại. Kỹ thuật này sử dụng chủ yếu là quạt hút và nước sạch vì vậy không có các nguồn ô nhiễm phát sinh từ công đoạn này.

Dự án có 22 nhà heo thịt nên có 22 hệ thống làm mát. Nước làm mát đa số bay hơi vào không khí nên không phát sinh nước thải nên sẽ cấp nước bổ sung hằng ngày cho các tấm làm mát. Việc sử dụng tấm làm mát này không phát sinh cặn lắng, thông thường tuổi thọ của các tấm làm mát khoảng trên 10 năm; nếu trường hợp trong quá trình sử dụng các tấm làm mát này bị hư hỏng sẽ được công ty thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.

- Đối với mùi hôi từ hoạt động thu gom và xử lý chất thải, nước thải:

- Đối với hệ thống mương thu nước thải ngoài chuồng sẽ có nắp đan đậy kín, thường xuyên khơi thông tránh ứ đọng phân và nước thải.

- Đối với phân sau khi ép sẽ được đóng bao ngay, bao chứa phân gồm hai lớp, lớp bên trong là bao nilon, lớp ngoài là bao tận dụng từ bao nguyên liệu. Việc sử dụng bao nilon bên trong sẽ hạn chế được mùi hôi phát sinh, phần sau khi đóng bao sẽ đưa vào nhà chứa phân ngay không để lại mưa, nắng làm hư hỏng bao và phát tán mùi hôi.

Đối với nước thải: Chủ dự án lựa chọn phương pháp xử lý nước thải bằng biogas sau đó tiếp tục xử lý sinh học, cụm hóa lý kết hợp. Dùng bể biogas sẽ hạn chế đáng kể mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy kỵ khí của nước thải do thời gian lưu ngắn. Nước thải sau đó sẽ được xử lý nên cũng hạn chế phát sinh các khí thải gây mùi như H2S, NH3,...

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Số lượng lao động tại trang trại là 50 người. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa là 0,8 kg rác thải/người-ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD, áp dụng đối với đô thị loại V). Như vậy, tổng lượng rác thải sinh hoạt của phát sinh trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động là 40kg/ngày.

# Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất khác nhau như rau, vỏ hoa quả, xương, giấy, vỏ đồ hộp...Chất thải sinh hoạt có chứa 60 – 70% chất hữu cơ và 30 – 40% các chất khác. Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa thích hợp. Các thùng chứa 60 lít được bố trí tại nhà ăn (2 cái), nhà ở của công nhân (2 cái), nhà bảo vệ (1 cái), nhà nghỉ giữa trưa (1 cái).

# Đồng thời, Công ty đã hợp đồng với Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Thuận Phú tại hợp đồng số 3107/2023/HĐ/TVC-HTXTP ngày 31/7/2023 để thu gom và xử lý theo đúng quy định hiện hành.

# Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại:

Chất thải rắn không nguy hại: Đối với chất thải rắn không nguy hại có khả năng tái sử dụng như lọ, thùng carton, bao bì, …. Các chất thải từ các hoạt động của dự án sẽ được thu gom và xử lý như sau: Thùng carton và bao bì được thu gom và chứa trong nhà chứa chất thải thông thường diện tích 20 m2 và bán cho đơn vị thu mua để tái chế.

- Phân heo:

Phân heo phát sinh tại trại lớn nhất là 34.980 kg/ngày tương đương 34,98 tấn/ngày. Với lượng phân heo như trên:

Toàn bộ lượng nước thải có cả phân trong hố CT được bơm lên máy ép phân, trong đó máy ép phân xử lý được có khoảng 70% lượng phân (24.486 kg/ngày); Tổng lượng phân đem ép tại máy ép phân là 24.486 kg/ngày, phân sau ép phân còn khoảng 70% (17.140,2 kg/ngày), phần còn lại là nước ép phân chiếm 30% (7.345,8kg/ngày). Nước ép phân tại máy ép phân cùng với 30% lượng phân còn lẫn trong nước thải (10.494 kg/ngày) sẽ theo nước thải dẫn về hầm biogas để xử lý.

Phân heo hằng ngày sẽ được thu gom, sau đó sau đó được đem đi ép đến độ ẩm đạt. Phân heo sau ép sẽ được chứa trong nhà để phân với diện tích 140 m2, nhà đặt máy ép phân diện tích 70 m2. Hằng ngày phân heo được bán cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.

Lưới lọc

Lưới lọc

Lưới lọc

Lưới lọc

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ép phân:

Hình 3. 5: Cấu tạo máy ép phân

- Nguyên lý hoạt động máy ép phân:

Máy ép phân heo là dạng máy ép trục vít, phân được bơm vào máy bằng bơm chìm thông qua ống nhựa. Máy ép hoạt động dựa trên việc nén phân lại bằng trục vít, nước sẽ thoát qua lưới lọc,  phần phân khô sẽ đùn ra phía trước và rơi xuống. Phần nước sau ép sẽ được dẫn về hầm biogas để tiếp tục xử lý. Phân heo sau ép tơi, khô, không kết dính, mùi hôi giảm, lượng phân heo sau ép sẽ được đưa vào nhà để phân và được công ty bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng hằng ngày, phân heo sau ép trước khi đưa ra môi trường sẽ được xử lý theo điểm a, khoản 3, điều 12 của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Bao bì cám heo dự trữ

Bao bì cám: Nhu cầu nhập cám heo sử dụng là 38.867 kg/ngày. Với 01 bao thức ăn 50 kg sau khi sử dụng có cân nặng khoảng 0,015 kg thì số lượng bao đựng thức ăn thải ra hằng ước tính như sau:

27.984bao x 0,02 kg/bao bì thải = 559,68 kg/năm ~ 1,533kg/ngày

- Tấm làm mát thải bỏ:

Trại sử dụng 2.000 tấm làm mát với kích thước mỗi tấm làm mát là 0,15mx0,3m x1,8m= 0,081m3/tấm, tỷ trọng tấm làm mát thải bỏ khoảng 40kg/m3. Tuổi thọ tấm làm mát khoảng 10 năm, tổng khối lượng tấm làm mát thải bỏ trong 10 năm là: 0,081 m3/tấm x 2.000 tấm x 40kg/m3 = 6.480 kg/10 năm. Trung bình mỗi năm khối lượng tấm làm mát thải bỏ khoảng 648 kg/năm  1,78 kg/ngày. Chất thải rắn phát sinh từ tấm làm mát rất ít và không thường xuyên nên tác động không đáng kể.

- Heo chết không do dịch bệnh

Trại thường xuyên được khử trùng, heo được tiêm ngừa phòng bệnh định kỳ và có bác sỹ thú ý trực tiếp chăm sóc đàn heo nên lượng heo chết là tương đối nhỏ.

Đối với Trại chăn nuôi heo với quy mô lớn, các biện pháp phòng bệnh và chữa bệnh cho heo luôn được đầu tư và kiểm soát chặt chẽ. Số lượng heo chết tự nhiên là rất ít, ước tính số heo chết như sau:

- Với kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi cũng như các chỉ tiêu đưa ra đối với các giống heo trong quá trình chăn nuôi sẽ xảy ra sự cố heo chết do ngộp, còi cọc,… tỉ lệ heo chết ước tính khoảng 4% so với tổng đàn. Heo chết không do dịch bệnh thường ở giai đoạn nhập giống và trong độ tuổi dưới 2 tháng tuổi với trọng lượng khoảng 10 – 20 kg/con (chọn trung bình 15kg).

- Heo chết ước tính khoảng 880 con nuôi. Một lứa nuôi là 5 – 6 tháng, như vậy một ngày có khoảng 5 con heo thịt bị chết. Vậy lượng xác heo phát sinh một ngày: 05 x 15 = 80kg/ngày xác heo chết.

Lượng heo chết này được xử lý bằng phương pháp vô cơ hóa nhờ phân hủy tại hầm hủy xác. Công ty đã tiến hành xây dựng 01 hầm hủy xác heo để xử lý heo chết không do dịch bệnh với quy trình như sau:

Heo chết không do dịch bệnh

Thu gom

Hầm huỷ xác

Heo chết không do dịch bệnh

Thu gom

Hầm huỷ xác

Hình 3. 6: Quy trình xử lý xác heo chết không do dịch bệnh bằng hầm hủy xác

- Thuyết minh quy trình xử lý xác heo chết không dịch bệnh bằng hầm huỷ xác:

Heo chết không do dịch bệnh phát sinh từ dự án sẽ được chuyển ngay ra khu vực hầm huỷ xác.

Khu vực huỷ xác: Khu vực huỷ xác được bố trí bên trong khu đất của dự án biệt lập và cách xa với khu vực chuồng nuôi. Trang trại bố trí và xây dựng hầm huỷ xác có kết cấu bê tông chống thấm, cửa đóng kín với kích thước: Dài x rộng x sâu = 12m x 6m x 4m, hầm huỷ được chia thành 2 ngăn nằm liền nhau, mỗi ngăn có kích thước 6m x 6m x 4m, có 2 cửa  (mỗi ngăn 1 cửa), để bỏ heo chết lượng heo chết không do dịch bệnh và nhau  thai, cánh cửa bằng tấm màng HDPE, với kích thước dài x rộng: 0,4m x 0,4m. Bề mặt hầm huỷ xác bố trí cửa kín có rắc vôi bột đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Quy trình huỷ xác:

- Bước 1: Sau khi hoàn tất công tác bố trí và xây dựng hầm huỷ xác, tiến hành rải vôi bột làm lớp lót đáy của hầm huỷ xác.

- Bước 2: Cho xác động vật và sản phẩm động vật cần tiêu huỷ xuống hầm.

- Bước 3: Rải một lớp vôi bột lên lớp xác vừa được đưa vào hầm. Tuỳ theo số lượng xác để rải vôi bột.

- Bước 4: Đóng cửa sau khi thực hiện các bước trên. Sau khi bị chết, xác động vật sẽ được phân huỷ tương tự quá trình vô cơ hoá chất hữu cơ trong tự nhiên.

- Bước 5: Phía ngoài khu vực hầm huỷ xác, tạo một rãnh nước với kích thước: rộng 20 – 30cm và sâu 20 – 25 cm, có tác dụng dẫn nước mưa thoát ra ngoài, tránh ứ đọng nước quanh hầm huỷ xác.

- Bước 6: Trên bề mặt hầm huỷ xác, rắc vôi bột với lượng 0,8kg/m2 hoặc phun dung dịch chlorine nồng độ 2%, với lượng 0,2 – 0,25 lít/m2 để hạn chế khả năng phát tán mùi và nguy cơ bệnh dịch nếu có trong quá trình thao tác.

Bước 7: Khi lượng xác heo tại ngăn 1 đầy, công ty tiến hành bỏ xác heo vào ngăn thứ 2. Trong thời khoảng 3 – 6 tháng thì xác heo tại ngăn 1 đã phân hủy và sẽ được đem đi bón cây, công ty sẽ tiếp tục bỏ xác heo vào ngăn 1, và  tiếp tục như vậy cho ngăn thứ 2.

- Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải:

Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh, sẽ sinh ra một lượng bùn thải. Lượng bùn cặn phát sinh từ quá trình xử lý nước thải chiếm từ 0,5 -1% tổng lưu lượng nước thải xử lý. Nếu qua phân huỷ kỵ khí, lượng bùn sẽ giảm xuống và chiếm 32% so với thể tích ban đầu.

Chọn mức phát sinh bùn cặn ban đầu bằng 0,8% tổng lưu lượng nước thải. Với lưu lượng nước thải bằng 334,875m3/ngày, ta xác định được lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải là: 0,8% x 334,875 x 32% = 0,86m3/ngày. Với tỷ trọng của bùn phân heo khoảng 0,8 – 1,1 tấn/m3. Như vây, phần bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải là 0,86 x 1,1= 0,943tấn/ngày = 943kg/ngày.

Bảng 3. 5: Khối lượng chất thải rắn không nguy hại

| STT | Loại chất thải | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân heo | 34.980 | Kg/ngày |
| 2 | Xác heo chết không do dịch bệnh | 80 | Kg/ngày |
| 3 | Bùn thải | 943 | Kg/ngày |
|  | Tấm làm mát thải bỏ | 1,78 | Kg/ngày |
| 4 | Bao bì cám dự trữ | 1,533 | Kg/ngày |

(Nguồn:Công ty TNHH TV & XD Môi trường Vi Ta tổng hợp)

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

- Chất thải có thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại chủ yếu là bao bì mềm thải chứa thành phần nguy hại phát sinh từ quá trình sát trùng xe và chuồng trại, sau khi được sử dụng được thu gom và đem lưu giữ tại thùng chứa và đưa vào kho chứa chất thải nguy hại. Cấu tạo nhà chứa chất thải nguy hại: nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tường xây tô 2 mặt quét sơn nước, mái lợp tole, diện tích 15m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý hợp đồng số 0210/HĐKT-CTNH/2023 ngày 02/10/2023 để thu gom, xử lý.

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động khoảng 165 kg/tháng.

Bảng 3. 6: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án

| STT | Loại chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng trung bình (kg/tháng) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực thải). | Rắn | 0,5 | 08 02 04 |
| 2 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) | Rắn/Lỏng | 20 | 13 02 01 |
| 3 | Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại | Rắn/Lỏng | 38 | 14 02 02 |
| 4 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải. | Rắn | 2 | 16 01 06 |
| 5 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 0,5 | 16 01 12 |
| 6 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | Lỏng | 25 | 17 02 03 |
| 7 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Rắn | 34 | 18 01 01 |
| 8 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Rắn | 35 | 18 01 03 |
| 9 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 10 | 18 02 01 |
| Tổng |  |  | 165 |  |

- Heo chết do dịch bệnh

Khi chủ trang trại nghi ngờ heo mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc khi phát hiện heo mắc bệnh, heo chết nhiều mà không rõ nguyên nhân, chủ dự án sẽ báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y gần nhất để được hướng dẫn xử lý bệnh theo đúng quy định.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Trong quá trình hoạt động của dự án, nguồn phát sinh tiếng ồn không đáng kể,

chủ yếu là tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển, quạt hút, máy bơm, máy phát điện. Để giảm thiểu hơn nữa tiếng ồn phát sinh, một số biện pháp giảm ồn được đề xuất như sau:

- Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của động cơ xe tải và máy phát điện).

- Máy phát điện được đặt trong phòng cách ly cách xa khu vực nhà kho, máy được đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế tiếng ồn.

- Hiện đại hóa thiết bị, sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung nhất: lắp ráp đúng quy đình kĩ thuật. Các biện pháp chống rung dễ dàng thực hiện nhưng hiệu quả cao, đó là lắp đặt máy móc, thiết bị đúng quy cách.

- Chuồng trại được che chắn giảm thiểu việc phát tán tiếng ồn của heo

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án

- Các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian chờ bốc dỡ heo và nguyên liệu lên xuống xe.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ

- Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ

Nếu có cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án thì tác hại đối với tài sản và tính mạng của công nhân khá lớn. Vì vậy, các khu nhà phải đảm bảo khâu thiết kế phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn.

- Kiểm tra các thiết bị, đảm bảo luôn trong tình trạng an toàn về điện.

- Lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Tập huấn định kỳ về PCCC cho nhân viên của Dự án.

- Các trang thiết bị ứng phó khi có sự cố cháy trại: họng cứu hỏa, bình CO2 MT3, máy bơm,.. Các thiết bị như bình CO2 được bố trí phù hợp và thuận tiện nhất có thể lấy và sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra: đặt tại lối ra vào của Trại, tại hệ thống xử lý nước thải, kho chứa hóa chất, nơi có rơm rạ,…Nơi để rơm rạ phải để nơi cách xa những vật dễ cháy, nổ.

- Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ đối với hầm biogas:

- Thường xuyên theo dõi áp suất khí, hệ thống đường ống dẫn khí và hoạt động của van bếp để phát hiện, sửa chữa khắc phục rò rỉ khí qua đường ống. Khi thấy hở khí gas (có mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Khi châm thử mức độ cháy của khí gas, tuyệt đối không được thực hiện ở đường ống dẫn khí mà chỉ được thực hiện ở bếp; tại nơi có khí thoát ra ngoài do đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, hút thuốc, dùng đèn dầu. Khi dùng bếp cần chú ý đưa lửa tới gần rồi mới mở van cho khí ra.

- Khi sử dụng bếp gas: khi đun nấu xong phải khóa chặt van gas. Không được mở van gas mà không đốt lửa. Vì khí gas hở không được đốt cháy sẽ là loại khí độc cho người và dễ gây hỏa hoạn.

- Không đặt bếp gas gần vật dễ cháy như rơm, rạ... phải có bệ cao trên mặt đất dành riêng cho bếp gas.

- Không được để vật nặng hoặc để xe ô tô và các xe cộ đi lại trong khu vực hầm biogas, điều này làm cho hầm biogas bị chấn động gây hở hoặc có thể bị sập gây nguy hiểm.

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ

- Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ:

Cháy nổ

Báo động an toàn cho toàn trang trại

Dập lửa

Điều tra và viết báo cáo sự cố

Cắt điện

Thông báo cho lãnh đạo công ty

Nghiêm trọng?

Có

Không

Thu dọn hiện trường

Kết thúc

Báo cho đội PCCC

Thoát hiểm nếu cần

Kết hợp với đội PCCC để dập lửa

Cháy nổ

Báo động an toàn cho toàn trang trại

Dập lửa

Điều tra và viết báo cáo sự cố

Cắt điện

Thông báo cho lãnh đạo công ty

Nghiêm trọng?

Có

Không

Thu dọn hiện trường

Kết thúc

Báo cho đội PCCC

Thoát hiểm nếu cần

Kết hợp với đội PCCC để dập lửa

Hình 3. 7: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ

- Biện pháp tổ chức ứng phó tại chỗ khi có sự cố cháy nổ:

-  Báo động toàn bộ khu vực, cử người gọi điện thoại cơ quan PCCC số 114.

- Cúp điện bên trong khu vực dự án, gọi điện thoại báo chính quyền địa phương như công an, quân đội đến để phối hợp chữa cháy.

- Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo cơ sở và chỉ huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo.

- Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến hành kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên.

- Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất.

- Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để dập lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

- Di chuyển tài sản trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị cháy lan ra nơi an toàn.

- Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011.

- Giảm thiểu sự cố cháy nổ do biogas:

- Thường xuyên theo dõi áp suất khí, hệ thống đường ống dẫn khí và hoạt động của van bếp để phát hiện, sửa chữa khắc phục rò rỉ khí qua đường ống. Khi thấy hở khí gas (có mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Khi châm thử mức độ cháy của khí gas, tuyệt đối không được thực hiện ở đường ống dẫn khí mà chỉ được thực hiện ở bếp; tại nơi có khí thoát ra ngoài do đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, hút thuốc, dùng đèn dầu. Khi dùng bếp cần chú ý đưa lửa tới gần rồi mới mở van cho khí ra.

- Khi sử dụng bếp gas: khi đun nấu xong phải khóa chặt van gas. Không được mở van gas mà không đốt lửa. Vì khí gas hở không được đốt cháy sẽ là loại khí độc cho người và dễ gây hỏa hoạn.

- Không đặt bếp gas gần vật dễ cháy như rơm, rạ... phải có bệ cao trên mặt đất dành riêng cho bếp gas.

- Không được để vật nặng hoặc để xe ô tô và các xe cộ đi lại trong khu vực hầm biogas, điều này làm cho hầm biogas bị chấn động gây hở hoặc có thể bị sập gây nguy hiểm.

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất

- Việc lưu trữ và sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002, tiêu chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.

- Hóa chất tồn trữ trong kho được chứa đựng trong các bao bì theo quy định của nhà sản xuất, đảm bảo kín, chắc chắn;

- Hóa chất được đặt trong kho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ để một vị trí khác nhau để đảm bảo an toàn hóa chất và có biểu tượng cảnh báo đặc trưng của nhóm;

- Bên ngoài kho có biển cảnh báo “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”;

- Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng;

- Các lô hàng không xếp sát trần kho và cao không quá 2 mét; Đảm bảo lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 mét;

- Công nhân thao tác được phổ biến kiến thức về từng loại hóa chất, cách sử dụng cũng như tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất hay hóa chất dính vào cơ thể.

- Hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hướng dẫn sử dụng.

- Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng. Những bao bì sau khi dùng hết sẽ được bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất. Còn những bao bì bị rách hoặc hư hỏng sẽ được bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và chuyển cho các công ty chuyên xử lý chất thải.

- Kho chứa hoá chất và các loại thuốc dùng cho hoạt động chăn nuôi sẽ được xây dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc (chế phẩm sinh học, thuốc thú y,...) như sau:

Hình 3. 8: Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học

- Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động

Để đảm bảo an toàn lao động, Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Các biện pháp như lắp đặt các biển báo giao thông và hệ thống chiếu sáng dọc tuyến đường chở vật liệu xây dựng vào công trường sẽ được thực hiện.

- Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu xây dựng, thiết bị phù hợp không để lấn chiếm lối đi lại.

- Công nhân vào làm việc tại công trường, đặc biệt là những công nhân làm việc ở độ cao đều được dự án huấn luyện về an toàn lao động. Dự án sẽ không tiếp nhận các công nhân không tuân thủ về các điều kiện an toàn lao động do dự án đặt ra. Mặt khác, Chủ Dự án sẽ ưu tiên cho lao động địa phương.

- Trường hợp có xảy ra tai nạn lao động thì phải chuyển công nhân đến trạm y tế xã gần nhất và chuyển ngay đến bệnh viện huyện, tỉnh khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nhiễm bệnh và lan truyền dịch bệnh

Chương trình vệ sinh phòng dịch của khu trại sẽ được thực hiện nghiêm ngặt và đúng theo Luật thú y số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018  và Thông tư  07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Biện pháp phòng dịch

- Dụng cụ dùng trong chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, diệt vật chủ trung gian định kỳ và sau mỗi đợt nuôi; nơi chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải theo quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Chất thải trong chăn nuôi phải được xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản kín, nguồn nước nuôi phải bảo đảm chất lượng; nước thải, chất thải phải được xử lý trước khi xả thải bảo đảm vệ sinh thú y và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Con giống, thức ăn sử dụng trong chăn nuôi phải bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và theo quy định của pháp luật về giống vật nuôi, pháp luật về thức ăn chăn nuôi.

- Động vật phải được phòng bệnh bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

- Vắc-xin phòng bệnh bắt buộc trong các chương trình khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật, phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp do ngân sách nhà nước hỗ trợ; cơ quan quản lý chuyên ngành thú y chịu trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng bệnh động vật.

- Xử lý dịch bệnh

- Cách ly ngay động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh;

- Không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường;

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã;

- Chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Ngoài ra để phòng ngừa dịch bệnh Chủ đầu tư tuân thủ theo quy chuẩn QCVN 01-14:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỵ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học cụ thể như sau:

- Yêu cầu về chuồng trại

- Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được người và động vật ra vào trại.

- Trại chăn nuôi phải bố trí riêng biệt các khu: khu chăn nuôi; khu vệ sinh, sát trùng thiết bị chăn nuôi; khu tắm rửa, khử trùng, thay quần áo cho công nhân và khách thăm quan; khu cách ly heo ốm; khu mổ khám lâm sàng và lấy bệnh phẩm; khu tập kết và xử lý chất thải; khu làm việc của cán bộ chuyên môn; các khu phụ trợ khác (nếu có).

- Cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng.

- Chuồng nuôi heo phải bố trí hợp lý theo các kiểu chuồng về vị trí, hướng, kích thước, khoảng cách giữa các dãy chuồng theo quy định hiện hành về chuồng trại.

- Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước đối với chuồng sàn, có độ dốc từ 3-5% đối với chuồng nền.

- Vách chuồng phải nhẵn, không có góc sắc, đảm bảo heo không bị trầy xước khi cọ sát vào vách chuồng.

- Mái chuồng phải đảm bảo không bị dột nước khi mưa.

- Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, đảm bảo dễ thoát nước và không trùng với đường thoát nước khác.

- Các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải đảm bảo không gây độc và dễ vệ sinh tẩy rửa.

- Các dụng cụ khác trong các chuồng trại (xẻng, xô, ...) phải đảm bảo dễ vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng.

- Các kho thức ăn, kho thuốc thú y, kho hoá chất và thuốc sát trùng, kho thiết bị,... phải được thiết kế đảm bảo thông thoáng, không ẩm thấp và dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

- Yêu cầu về con giống

- Heo giống phải được quản lý và sử dụng phù hợp theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Heo giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn, heo phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành.

- Heo giống sản xuất tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn. Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố.

- Thức ăn, nước uống

- Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi heo phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại heo.

- Không sử dụng thức ăn thừa của đàn heo đã xuất chuồng, thức ăn của đàn heo đã bị dịch cho đàn heo mới.

- Bao bì, dụng cụ đựng thức ăn của đàn heo bị dịch bệnh phải được tiêu độc, khử trùng.

- Trong trường hợp phải trộn thuốc, hoá chất vào thức ăn, nước uống nhằm mục đích phòng bệnh hoặc trị bệnh phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc, ngừng hoá chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất; không được sử dụng kháng sinh, hoá chất trong danh mục cấm theo quy định hiện hành.

- Chăm sóc, nuôi dưỡng

- Các trại chăn nuôi phải có quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp các loại heo theo các giai đoạn sinh trưởng phát triển.

- Mật độ nuôi, cung cấp thức ăn nước uống, vệ sinh thú y phải phù hợp theo quy định hiện hành.

- Quản lý và thực hiện chương trình tiêm chủng vaccin

- Thúc đẩy hệ miễn dịch để tạo ra kháng thể là phương pháp thực tế và cần thiết làm giảm tổn thất về tài chính do dịch bệnh. Khi mầm bệnh đã nhiễm vào đàn heo, các biện pháp phòng ngừa ở mức độ cao có thể ngăn chặn được dịch bệnh xảy ra hoặc hạn chế được ảnh hưởng, giảm được tổn thất. Nếu tỷ lệ số con heo mẫn cảm chiếm tỷ lệ cao trong đàn hoặc trong vùng, khi có mầm bệnh thì sẽ dẫn đến dịch gây tổn thất. Điều này có thể loại bỏ được hoàn toàn các bệnh đặc trưng bằng chương trình tiêm chủng vacxin để tỷ lệ cá thể mẫn cảm giảm xuống thấp dưới mức ngưỡng bệnh tại địa phương và sự duy trì mầm bệnh trong đàn bị ức chế.

- Tuy nhiên trong thức tế, một vài trường hợp vacxin không có công dụng với một số bệnh. Thậm chí trong một bệnh như lở mồm long móng, bệnh heo tai xanh…do tính không đồng nhất của vacxin và các chủng bệnh thuộc các nhóm khác nhau. Do đó, đề ra chương trình vacxin là một nội dung quan trọng để bảo vệ đàn gia súc chống lại các mầm bệnh tập trung. Thế nhưng việc phòng bệnh hữu hiệu đòi hỏi có sự trợ giúp của các phương pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt.

- Quản lý chương trình vacxin có hiệu quả phải chú ý đến các vấn đề sau:

+ Xác định đúng danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành và yếu tố dịch tể lưu ý thuộc các chủng mầm bệnh đang thịnh hành tại vùng tỉnh Bình Phước và vùng lân cận. Hiện trạng miễn dịch và sự duy trì kháng thể có thể được kiểm tra bằng phương pháp thử huyết thanh thích hợp. Hiệu quả của chương trình phải được giám sát bằng các kiểm tra huyết thanh trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu lấy từ các đàn.

+ Khi thực hiện việc tiêm vacxin phải có sự phân công trách nhiệm được ghi chép chi tiết và chữ ký của người chịu trách nhiệm. Áp dụng các biện pháp thực hiện nghiêm ngặt, ghi chép đầy đủ, duy trì quy định tiêm phòng thường xuyên theo lứa tuổi.

Bảng 3. 7: Quy trình tiêm thuốc vaccine cho heo thịt (theo tuần)

| Tuần tuổi | Vaccine | Thuốc |
| --- | --- | --- |
| 7 | FMD 1 (2ml) | Electrolyte, Colistin +Amox |
| 8 | Dịch tả 1 (2ml) | Colistin +Amox |
| 9 | -- | MultyEnzym, ADE - Bcomplex |
| 10 | -- | Electrolyte + Vit C |
| 11 | -- | Colistin +Amox |
| 12 | -- | Electrolyte, Colistin +Amox |
| 13 | -- | MultyEnzym, ADE - Bcomplex |
| 14 | -- | Electrolyte + Vit C |
| 15 | -- | Colistin +Amox |
| 16 | -- | Electrolyte, Colistin +Amox |
| 17 | -- | MultyEnzym, ADE - Bcomplex |
| 18 | -- | Electrolyte + Vit C |
| 19 | -- | Electrolyte + Vit C |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng)

- Vệ sinh thú y

- Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày.

- Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của trại; trước khi vào các chuồng nuôi phải nhúng ủng hoặc giầy dép vào hố khử trùng.

- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 1 lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch bệnh; phun thuốc sát trùng trên heo 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất 1 lần/tháng.

- Không vận chuyển heo, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương tiện; phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển trước và sau khi vận chuyển.

- Phải vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.

- Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác (nếu có) trong khu chăn nuôi. Khi sử dụng bẫy, bả phải có biển thông báo và ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường xuyên kiểm tra thu gom để xử lý.

- Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn heo theo quy định. Trong trường hợp trại có dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chống dịch.

- Áp dụng phương thức chăn nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu tiên cả khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô.

- Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa heo mới đến. Trong trường hợp trại bị dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày.

- Tại cổng trại được bố trí nhà xe sát trùng phía dưới có hố nước sát trùng với hệ thống vòi phun nước sát trùng bố trí hai bên, dưới và trên để đảm bảo khi xe đi qua được phun đều thuốc sát trùng trước khi vào hay ra khỏi trại và nước sát trùng tại hố sẽ được rút ra 1 lần/ngày.

- Ngoài ra, thì công nhân trước khi vào trại đều phải được tắm nước sát trùng sau đó tắm lại nước sạch có khử trùng nhẹ và thay đồ bảo hộ đã được khử trùng sẵn mới được vào trại để làm vệ sinh, cho heo ăn…. nhằm ngăn chặn việc phát sinh mầm bệnh.

- Nhận heo vào trại

- Nuôi cách ly ở khu vực riêng từ 15 - 20 ngày trước khi nhập đàn.

- Ngày đầu cho heo ăn khoảng ½ định lượng, ngày thứ 2 là ¾ và ngày thứ 3 cho heo ăn đúng khẩu phần. Bổ sung thêm premix khoáng - vitamin để tăng sức đề kháng cho gia súc.

- Hòa tan vitaminC vào nước cho heo uống tự do. Sử dụng nước uống sạch, không dùng nước ao hồ tù đọng hoặc nước giếng có hàm lượng sắt cao.

- Các biện pháp xử lý và phòng chống khi xảy ra dịch bệnh:

- Khi có bệnh xảy ra phải:

      - Thông báo ngay cho cán bộ thú y;

      - Không bán chạy, không ăn thịt gia súc trong đàn bị bệnh, không vứt xác chết bừa bãi;

      - Cách ly ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ gia súc chết, mắc bệnh và các gia súc khác trong đàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương.

      - Vệ sinh tiêu độc ổ dịch theo trình tự sau:

- Phun sát trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực chăn nuôi liên tục 2-3 lần trong tuần đầu. Riêng chuồng nuôi phải để nguyên trạng, phun thuốc sát trùng và ủ 5-7 ngày;

- Quét dọn, thu gom và tiêu hủy phân.

- Rửa sạch chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi phải được thu gom.

- Việc nuôi gia súc  trở lại phải được sự đồng ý của các cơ quan quản lý thú y.

- Chú ý: Tất cả những người tiếp xúc với gia súc bệnh, phải sử dụng bảo hộ lao động, tránh lây nhiễm bệnh.

- Biện pháp phòng tránh chung trong vùng chưa có dịch

- Không tiếp xúc với gia súc, trừ trường hợp bắt buộc.

- Người chăn nuôi phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong khi làm việc. Sau khi làm việc phải tắm rửa, để quần áo, dầy dép ở khu vực riêng.

- Biện pháp phòng tránh trong vùng dịch

- Người chăn nuôi, người vận chuyển, kiểm tra và tiêu hủy gia súc phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động:

- Mặc quần áo bảo hộ liền bộ, dài tay, không thấm nước;

- Đeo găng tay cao su loại dầy đã được khử trùng;

- Đeo khẩu trang; đeo kính bảo hộ; đội mũ bảo hộ; đi ủng cao su

- Những người tiếp xúc với gia súc bệnh cần rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng.

- Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn heo. Nếu thấy có heo bệnh:

+ Phải báo ngay cho cán bộ thú y, cán bộ kỹ thuật của Công ty;

+ Không bán chạy, không ăn thịt gia súc bệnh, không vứt xác chết bừa bãi;

+ Phải tiêu hủy toàn bộ đàn gia súc theo quy định;

+ Quét dọn phân, khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi theo hướng dẫn của thú y;

+ Những người đã tiếp xúc với gia súc bệnh, khi thấy có biểu hiện như ho, sốt phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám.

- Biện pháp khắc phục các sự cố môi trường khác

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hầm Biogas và hệ thống xử lý nước thải.

- Biện pháp phòng ngừa sự cố:

- Bố trí nhân viên vận hành đúng chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống để có biện pháp khắc phục kịp thời, ghi chép lại nhật ký vận hành hệ thống để tiện trong công tác kiểm tra, theo dõi;

- Định kỳ lấy mẫu giám sát chất lượng nước thải sau xử lý để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý từ đó có phương án vận hành hiệu quả;

- Các máy móc, thiết bị phục vụ cho việc xử lý nước thải đa số đều có mua thiết bị dự phòng;

- Theo dõi, kiểm tra hệ thống đường ống dẫn khí gas, hệ thống các van;

- Biện pháp khắc phục, ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải và hầm Biogas

- Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, công ty sẽ báo ngay cho đơn vị có chức năng để sửa chữa kịp thời. Các hồ bể của hệ thống xử lý đều được lót bạt HDPE chống thấm, thời gian lưu của các hồ đều lớn hơn 20 ngày, do đó nước sẽ được lưu chứa tại các hồ, không tái sử dụng trong trang trại. Nước được lưu chứa tại các hồ sinh học trong thời gian khắc phục sự cố, sau khi khắc phục xong sẽ bơm qua cụm bể xử lý nước thải để xử lý.

- Trường hợp xảy ra sự cố không xử lý đạt chuẩn, nước thải sẽ được bơm ngược về các hồ bể xử lý để tái xử lý trước khi thải ra môi trường. Tạm ngưng tưới tiêu, đảm bảo toàn bộ nước được tái xử lý trước khi tưới tiêu. Bố trí máy bơm dự phòng công suất tương đương để thay thế bơm xử lý nước thải khi có sự cố.

- Sự cố từ hầm biogas: Khi hầm Biogas có hiện tượng đóng váng (màng sinh học dày lên), khi lên ít vì vậy không nên tự ý vệ sinh hầm ngay mà cần báo cho đơn vị có chuyên môn đến xử lý. Có thể tự xử lý, nhưng trước đó phải mở nắp hầm ủ khí một thời gian dài và khi mêtan bay hết, sau đó dùng gậy chọc phá màng sinh học, bơm nước vào để đẩy lên váng ra. Sau khi chọc thũng lớp váng, phải chờ vài tiếng mới được mở nắp hầm. Tuyệt đối không được tự ý xuống hầm ủ khí trong bất cứ trường hợp nào nếu không có sự kiểm tra và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Đối với hệ thống đường ống dẫn khí gas, khi gặp sự cố hở khí gas (có mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Khi châm thử mức độ cháy của khí gas, tuyệt đối không được thực hiện ở đường ống dẫn khí mà chỉ được thực hiện ở bếp; tại nơi có khí thoát ra ngoài do đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, hút thuốc, dùng đèn dầu. Khi dùng bếp cần chú ý đưa lửa tới gần rồi mới mở van cho khí ra. Báo ngay cho đơn vị có chức để xử lý sự cố.

- Biện pháp khắc phục sự cố  máy ép phân

- Công ty thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy ép phân.

- Khi máy ép phân bị hỏng Công ty sẽ liên hệ với đơn vị cung cấp máy ép phân để sửa chữa khắc phục sự cố ngay trong ngày.

- Biện pháp khắc phục sự cố hệ thống làm mát, hệ thống thông gió (quạt hút) không hoạt động

- Công ty thường xuyền bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống làm mát để phòng ngừa sự cố xảy ra

- Trang bị máy bơm nước dự phòng mát bơm nước gặp sự cố làm ảnh hưởng tới hệ thống làm mát của trang trại.

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có): Không có

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): Không có

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):

Bảng 3. 8: Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã thay đổi so với ĐTM.

| STT | Tên công trình bảo vệ môi trường | Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM | Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện | Quyết định phê duyệt điều chỉnh của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải | Nước thải từ tắm rửa, giặt... Hồ sinh học 2; Nước sát trùng xe và công nhân Hồ chứa nước thải sau xử lý 1,2; Nước thải chăn nuôi, nước thải từ quá trình ép phân, nước thải sinh hoạt, nước thải từ bể tự hoại 3 ngăn Hầm biogas Hồ sinh học 1,2 Bể thiếu khí Bể hiếu khí Bể lắng sinh học Bể keo tụ Bể tạo bông Bể lắng hóa lý Bể khử trùng Hồ chứa nước thải sau xử lý 1,2. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62 – MT:2016/BTNMT, Cột B và đạt QCVN 01-14:2010/BNNPTNT. | Nước rửa tay, rửa chân Hồ sinh học 1; Nước sát trùng xe và công nhân Hồ chứa nước thải sau xử lý; Nước thải chăn nuôi, nước thải từ quá trình ép phân, nước thải sinh hoạt, nước thải từ bể tự hoại 3 ngăn Hầm biogas Hồ sinh học 1,2,3 Cụm hóa lý 1 Bể thiếu khí 1 Bể hiếu khí 1,2 Bể thiếu khí 2 Bể hiếu khí 3,4 Bể lắng sinh học Cụm hóa lý 2 Bể khử trùng Hồ chứa nước thải sau xử lý 1,2. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT. | Công ty xin bổ sung thêm 01 Cụm hóa lý (gồm 01 Bể keo tụ; 01 Bể tạo bông; 01 Bể lắng hóa lý) và 01 Cụm xử lý sinh học ( gồm 03 Bể hiếu khí và 01 Bể thiếu khí) vào quy trình nhằm giúp cho quá trình xử lý sinh học và hóa lý hiện tại của hệ thống được xử lý tốt hơn, từ sinh học và hóa lý 1 bậc lên 2 bậc. |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Thắng).

CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý đượctái sử dụng hoàn toàn cho hoạt động rửa chuồng và tưới cây xanh trong trang trại theo quy định của pháp luật, không xả thải trực tiếp ra môi trường).

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với khí thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do không phát sinh khí thải phải xử lý (khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng (sử dụng nhiên liệu đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa) và khí thải phát sinh từ hầm biogas đốt có kiểm soát bằng thiết bị đốt khí dư chuyên dụng, không có hệ thống xử lý khí thải).

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):

Bảng 4. 1: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án.

| Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung | Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung |  |
| --- | --- | --- |
| Nguồn số 1: Khu vực sau quạt hút nhà nuôi heo thịt | X: 521517,49 | Y: 1320645,97 |
| Nguồn số 2: Khu vực hệ thống xử lý nước thải | X: 521519,84 | Y: 1320504,86 |
| Nguồn số 3: Khu vực máy phát điện dự phòng | X: 521519,83 | Y: 1320499,42 |

- Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:  Tiếng ồn

| TT | Từ 6 – 21 giờ (dBA) | Từ 21 – 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | - | Khu vực thông thường |

Độ rung

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 – 21 giờ | Từ 21 – 6 giờ |  |  |
| 1 | 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có): Không có

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có): Không có.

CHƯƠNG V

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử  nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:

1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện trong bảng sau :

Bảng 5. 1: Thời gian dự kiến thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm của dự án.

| TT | Tên hạng mục | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công suất tại thời điểm vận hành thử nghiệm | Công suất dự kiến đạt được khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải, công suất của hệ thống là 410m3/ngày | Tháng 05/2024 | Tháng 08/2024 | 80 % công suất so với công suất hoạt động chính thức. | 100% công suất hoạt động chính thức. |

  - Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử lý

Căn cứ vào Điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp công trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước – lấy mẫu hướng dẫn lấy mẫu chất thải.

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất công trình xử lý

Thời gian quan trắc trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của các công trình xử lý được thực hiện trong vòng 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm, cụ thể như sau:

Lần 1: 15 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Lần 2: 30 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Lần 3: 45 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Lần 4: 60 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Lần 5: 75 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Giai đoạn vận hành ổn định

Thời gian quan trắc trong giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý được thực hiện trong vòng 07 ngày liên tiếp, cụ thể như sau:

Lần 1: Ngay sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh hiệu suất.

Lần 2 đến lần 7: 06 ngày liên tiếp kể từ Lần 1.

- Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải

Giám sát chất lượng nước thải

Bảng 5. 2: Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu.

| TT | Vị trí | Tần suất giám sát | Thông số giám sát | Tổng số lượng mẫu | Loại mẫu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất công trình xử lý |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước thải trước khi xử lý | + Lần thứ 1: 15 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm + Lần thứ 2: 15 ngày sau lần thứ 1 + Lần thứ 3: 15 ngày sau lần thứ 2 + Lần thứ 4: 15 ngày sau lần thứ 3 + Lần thứ 5: 15 ngày sau lần thứ 4 | pH, Cl-, As, Cd, Cr, Hg, Pb, E.coli | 5 | Mẫu tổ hợp | QCVN 01 -195:2022/ BNNPTNT |
| 2 | Nước thải sau xử lý |  |  | 5 | Mẫu tổ hợp |  |
| Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước thải trước khi xử lý | Ngày đầu tiên sau giai đoạn hiệu chỉnh hiệu suất | pH, , Cl-, As, Cd, Cr, Hg, Pb, E.coli | 01 | Mẫu đơn | QCVN 01 -195:2022/ BNNPTNT |
| 2 | Nước thải sau xử lý | + Lần thứ 1: Ngày đầu tiên sau giai đoạn hiệu chỉnh hiệu suất + Lần thứ 2: ngày tiếp theo lần thứ 1 + Lần thứ 3: ngày tiếp theo lần thứ 2 + Lần thứ 4: ngày tiếp theo lần thứ 3 + Lần thứ 5: ngày tiếp theo lần thứ 4 + Lần thứ 6: ngày tiếp theo lần thứ 5 + Lần thứ 7: ngày tiếp theo lần thứ 6 | pH, Cl-, As, Cd, Cr, Hg, Pb, E.coli | 7 | Mẫu đơn |  |

# Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện

- Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích.

+ Địa chỉ: 3, đường Tân Thới Nhất, Kp4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: 028.38164421

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 117 theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

+ Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VLAT-1.0444 theo Quyết định số 203/QĐ-ASOC ngày 20/12/2021 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng.

- Trung tâm nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ & Môi trường tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích.

- Địa chỉ: Số 20, đường số 4, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.39162814

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu vimcerts 089 theo quyết định số 577/QĐ-BTNMT ngày 25/03/2022 của bộ tài nguyên và môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số vilas 495 theo quyết định số 758.2020/QĐ-VPCNCL ngày 15/09/2020 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng.

- Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam:

- Địa chỉ: 1358/21/5G Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 039 theo Quyết định số 308/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VILAS 682 theo Quyết định số 93.2020/QĐ-VPCNCL ngày 13/02/2020 của Văn phòng công nhận chất lượng phòng thí nghiệm của Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam.

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

# a. Giám sát môi trường nước thải

- Vị trí giám sát:

+ 01 vị trí tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải.

+ 01 vị trí tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải.

- Chỉ tiêu giám sát: pH, Cl-, As, Cd, Cr, Hg, Pb, E.coli.

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vè nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

# b. Giám sát môi trường nước ngầm

- Vị trí giám sát:

- 01 mẫu tại giếng khoan trong trang trại.

- Chỉ tiêu giám sát: pH, Độ cứng, TDS, Fe, Nitrat, Nitrit, Cl-, Amoni, tổng Coliform.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

# c. Giám sát môi trường đất

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực sử dụng nước thải sau xử lý tưới cây.

+ Chỉ tiêu giám sát: As, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.

d. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại.

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục, định kỳ báo cáo cơ quan chức năng theo quy định.

- Quy định áp dụng: Luật số 72/2020/QH14, nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Kinh phí để thực hiện chương trình giám sát môi trường của Dự án trong mỗi đợt dự kiến khoảng 35.000.000 VNĐ.

CHƯƠNG VI

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trác nhiệm trước pháp luật.

Công ty cam kết sẽ xử lý chất thải theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

- Cam kết sẽ xử lý nước thải đầu ra đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng trước khi tái sử dụng rửa chuồng, ngâm rửa đan và tưới cây trong khu vực dự án.

- Cam kết thực hiện kiểm soát môi trường đất theo QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.

- Cam kết các chỉ tiêu trong nước ngầm tại giếng khoan trong trang trại đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- Cam kết xử lý phân heo theo đúng quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 12 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước trước khi hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phải được quản lý theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty cam kết sẽ lắp đặt các tấm màn che chắn phía sau hệ thống quạt hút thông gió của chuồng nuôi để hạn chế và giảm thiểu mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh.

- Công ty cam kết xây dựng hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động và vận hành các công trình theo đúng quy định hiện hành; bố trí thời gian vệ sinh chuồng trại hợp lý, không vệ sinh chuồng vào giờ nghỉ trưa;

- Công ty cam kết sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương tại khu vực thực hiện dự án.

- Công ty cam kết xử lý xác heo chết do dịch bệnh theo đúnh quy định của ngành Thú y.

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường theo báo cáo mô tả và đền bù thiệt hai khi xảy ra sự cố môi trường.

- Công ty cam kết sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý chất thải theo đúng quy định.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

- GIẤY TỜ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

- BẢN VẼ HOÀN CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG