z
CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HỮU LỢI
----------------
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
của dự án
TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO CÔNG NGHIỆP,
QUY MÔ 36.000 CON HEO THỊT
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH
CHĂN NUÔI HỮU LỢI
GIÁM ĐỐC

BÌNH PHƯỚC, NĂM 2023
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..........................................................................................3
DANH MỤC BẢNG .......................................................................................................4
DANH MỤC HÌNH ........................................................................................................5
CHƯƠNG I......................................................................................................................6
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ................................................................6
1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi........................................6
2. Tên dự án đầu tư:.........................................................................................................6
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: ....................................................8
3.1. Công suất của dự án đầu tư:.................................................................................8
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư : ................................................................8
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư : ..............................................................................11
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung
cấp điện, nước của dự án đầu tư :...............................................................................11
4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu của dự án :..................................................................11
4.2. Danh mục thiết bị sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải của dự án: ................14
4.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án:......................................................................16
4.3. Nhu cầu sử dụng điện :.......................................................................................18
4.4. Nhu cầu lao động: ..............................................................................................18
5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): ..........................................19
5.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ..............................................................................19
5.2. Các hạng mục công trình....................................................................................19
1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch
tỉnh, phân vừng môi trường (nếu có): ........................................................................22
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): ...22
CHƯƠNG III.................................................................................................................23
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ...............................................................................23
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: .......................23
1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa: ................................................................23
1.2. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải...................................................................23
1.3. Công trình xử lý nước thải: ................................................................................25
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:..................................................................36
3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:...............................................39
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:...........................................45
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có): ..................................46
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử
nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: .......................................................................46
7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có):..........................................57
8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động
xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có):...........................................................57
9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương
án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):......................................................................57
10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh
giá tác động môi trường (nếu có):..............................................................................57
CHƯƠNG IV.................................................................................................................60
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG.........................................60
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): ............................................60
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): ...............................................60
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):................................60
4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy
hại (nếu có):................................................................................................................60
5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm
nguyên liệu sản xuất (nếu có): ...................................................................................60
CHƯƠNG V..................................................................................................................61
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ..............................61
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:......................61
1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm ............................................61
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử
lý 61
2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:.............................................................64
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm..................................................64
CHƯƠNG VI.................................................................................................................64
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ....................................................................65
PHỤ LỤC BÁO CÁO ...................................................................................................66
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ĐTM : Đánh giá tác động môi trường
BQLRPH : Ban quản lý rừng phòng hộ
BTCT : Bê tông cốt thép
BOD520 : Nhu cầu oxy sinh học ở nhiệt độ 20oC trong 5 ngày
COD : Nhu cầu oxy hoá học
CBCNV : Cán bộ công nhân viên
CTNH : Chất thải nguy hại
CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt
DO : Ôxy hòa tan
NGTK : Niên giám thống kê
PCCC : Phòng cháy chữa cháy
QCKTQG : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
QLMT : Quản lý môi trường
TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
UBMTTQVN : Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
UBND : Ủy Ban Nhân Dân
VOC : Chất hữu cơ bay hơi
SS : Chất rắn lơ lửng
WHO : Tổ chức y tế thế giới
BNNPTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. 1: Nhu cầu nguyên liệu sử dụng.......................................................................12
Bảng 1. 2: Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất đầu vào của dự án..........................................12
Bảng 1. 3: Lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải ...............................14
Bảng 1. 4: Danh mục thiết bị sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải của dự án. ..........14
Bảng 1. 5: Nhu cầu sử dụng nước cho heo....................................................................17
Bảng 1. 6: Cân bằng lượng nước cấp và lưu lượng nước thải phát sinh......................18
Bảng 1. 7: Nhu cầu lao động của công ty......................................................................19
Bảng 1. 8: Các hạng mục công trình của dự án.............................................................19
Bảng 3. 1: Thống kê công trình hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng:.......................28
Bảng 3. 2: Thống kê công trình hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng:.......................33
Bảng 3. 3: Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước
thải. ................................................................................................................................34
Bảng 3. 4: Nhu cầu tưới theo mùa.................................................................................35
Bảng 3. 5: Cân bằng nước theo mùa .............................................................................35
Bảng 3. 6. Khối lượng chất rắn không nguy hại............................................................45
Bảng 3. 7: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án
.......................................................................................................................................45
Bảng 3. 8: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ.................................................................48
Bảng 3. 9: Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học...............50
Bảng 3. 10: Quy trình tiêm thuốc vaccine cho heo thịt (theo tuần) ..............................53
Bảng 3. 11: Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã thay đổi so với ĐTM. ....58
Bảng 4. 1: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án................................................60
Bảng 5. 1: Thời gian dự kiến thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm của dự án. .....61
Bảng 5. 2: Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu. ..........................................62
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô
9.000 con heo nái sinh sản”
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Hữu Lợi 5
DANH MỤC HÌNH
Hình 1. 1. Vị trí trang trại .............................................................................................7
Hình 1. 2: Sơ đồ quy trình nuôi heo thịt..........................................................................9
Hình 3. 1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại trại. ..................................................23
Hình 3. 2: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại khu A. ..............................................24
Hình 3. 3: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại khu B................................................25
Hình 3. 4: Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn. ........................................................................26
Hình 3. 5: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải khu A công suất 350 m3/ngày.đêm............27
Hình 3. 6: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải khu B công suất 350 m3/ngày.đêm. ...........31
Hình 3. 7: Cấu tạo máy ép phân ....................................................................................41
Hình 3. 8: Quy trình xử lý xác heo chết không do dịch bệnh bằng hầm hủy xác. ........42
CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi
- Địa chỉ văn phòng: Tiểu khu 388, tổ 4, ấp Đồng Tâm, xã Tân Hòa, huyện Đồng
Phú, tỉnh Bình Phước.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Đặng Thị Ngọc Dung
- Điện thoại: 080886147939
- Giấy chứng nhận đầu tư đăng ký kinh doanh số: 3801244099 do Sở kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 13/01/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày
11/09/2024.
- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số
1278/QĐ – UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Phước; Quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu (Điều chỉnh lần 1) số
3239/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc
chấp nhận chủ trương đầu tư trang trại chăn nuôi heo, quy mô 36.000 con heo thịt của
Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi.
2. Tên dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 36.000 con heo
thịt.
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình
Phước.
- Vị trí tiếp giáp:
Phía Bắc giáp đường Lô;
Phía Đông Bắc giáp mương;
Phía Tây giáp đường Lô;
Phía Nam Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước;
Phía Đông Nam giáp khu đất dân lân cận.
Hình 1. 1. Vị trí trang trại
- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến
môi trường của dự án đầu tư:
Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn tỉnh Bình Phước thẩm định.
Cơ quan cấp giấy phép xây dựng: Sở Xây dựng;
Cơ quan thẩm định, phê duyệt và cấp quyết định báo cáo đánh giá tác động
môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước thẩm định; UBND
tỉnh phê duyệt và cấp quyết định.
Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Bình Phước.
- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi
trường, phê duyệt dự án (nếu có):
+ Quyết định phê duyệt số 635/QĐ-UBND cấp ngày 05/4/2022 về việc phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn
nuôi heo công nghiệp, quy mô 36.000 con heo thịt tại xã Tân Hòa, huyện Đồng
Phú, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi làm chủ đầu tư.
Giấy phép xây dựng số 238/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cấp ngày
03/8/2022.
- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu
tư công):
Xét theo tiêu chí của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản dưới
Luật: Dự án hoạt động là trang trại chăn nuôi heo thuộc loại hình sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, với quy mô chăn nuôi 20.000
con heo thịt, căn cứ vào phụ lục V, nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 13/07/2022
thì dự án có quy mô chăn nuôi tương ứng 7.200 đơn vị vật nuôi, như vậy dự án
thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn
(mục III.16, cột 3, phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).
Vì vậy, dự án thuộc nhóm I theo các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án
đầu tư, cụ thể thuộc mục I.2, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số
08/2022/NĐ-CP nhóm dự án đầu tư quy định tại điểm a Khoản 3, Điều 28 Luật
Bảo vệ môi trường 2020.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 và Điểm c, Khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ
môi trường 2020 thì dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của
UBND tỉnh Bình Phước.
Dự án có khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 330 kg/tháng. Xét theo
điều 71, mục khoản 2, Nghị định 08/2022/ NĐ-CP, cơ sở thuộc nhóm I, nhóm II,
nhóm III có phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 1.200 kg/năm trở
lên hoặc từ 100 kg/tháng trở lên trong quá trình vận hành thì phải lập hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường.
Vì vậy, Công ty lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án theo
mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022.
Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Tổng vốn đầu tư
của Dự án là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) thuộc nhóm B có tổng
mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng thuộc lĩnh vực Sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:
3.1. Công suất của dự án đầu tư:
Khi đi vào hoạt động trung bình mỗi năm trang trại sẽ tạo ra 72.000 con heo
thịt/năm (tương đương 2 lứa/năm). Khối lượng heo xuất chuồng khoảng 90kg/con =>
Mỗi đợt xuất chuồng sẽ xuất 36.000 con x 90 kg/con = 3.240.000 kg/đợt = 3.240 tấn/đợt.
Bình quân cấp cho công ty khoảng 6.480.000 kg thịt heo sạch/năm (tương đương 2
lứa/năm).
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư :
Nguồn con giống được mua từ các trại heo giống chất lượng cao của một số nhà
cung cấp như Công ty Cổ phần Thái Việt Corporation đảm bảo chất lượng con giống
cao, sạch bệnh.
Quy trình nuôi heo thịt:
Hình 1. 2: Sơ đồ quy trình nuôi heo thịt
Mô tả quy trình công nghệ:
Số heo giống dùng cho Dự án ban đầu được cung cấp từ Công ty Thái Việt, đảm
bảo chất lượng cao, sạch bệnh; heo con nhập về khoảng 5-7 kg/con. Heo sau khi được
vận chuyển về trang trại được đưa về 2 khu trong dự án, trong đó: khu A nuôi 18.000
con heo thịt và khu B nuôi 18.000 con heo thịt, nuôi thành heo thịt thương phẩm với chế
độ chăm sóc đầy đủ, thích hợp. Heo thịt được nuôi từ 5 – 6 tháng tuổi và có trọng lượng
trung bình khoảng 90 kg đủ trọng lượng sẽ được kiểm tra trước khi xuất bán. Trung bình
mỗi năm trang trại sẽ nuôi 2 lứa heo, tức trong một năm Trại xuất chuồng khoảng 72.000
con heo thịt ra thị trường. Trong quá trình nuôi heo sẽ phát sinh các loại chất thải gây ô
nhiễm môi trường. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa tác động của
các chất thải đến môi trường xung quanh và con người.
Heo được nuôi công nghiệp, áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến, cụ thể như sau:
- Sử dụng chuồng trại tuân theo các quy định hiện hành; thao tác cho ăn, uống nước
được tự động hóa toàn bộ. Heo được cho ăn bằng thức ăn qua hệ thống silo tự động và
cấp nước uống đến từng vị trí bằng núm uống tự động, bên dưới có máng thu gom khi
bị rơi vãi.
Công nghệ cung cấp thức ăn tự động: Heo được cho ăn thức ăn khô là cám từ trại
qua hệ thống silo tự động. Với việc cho ăn như vậy, ngoài việc tiết kiệm thức ăn mà còn
giảm khả năng thức ăn rơi vãi ra chuồng gây dơ bẩn và ô nhiễm, sau đó cho heo uống
nước bằng vòi nước “thông minh” (khi heo muốn uống nước sẽ ngậm vào núm uống và
nước tự động chảy ra). Núm uống được bố trí cao hay thấp phụ thuộc vào giai đoạn nuôi,
độ tuổi và trọng lượng của heo, bên dưới có hệ thống máng thu gom khi bị rơi vãi. Hệ
thống máng này được bố trí một khoảng không bằng hệ thống sàn đan, sàn nhựa sao cho
khoảng trống này thích hợp cho heo thịt trong việc vệ sinh trại, tạo độ thông thoáng
chuồng và tránh lọt chân heo… Khoảng trống có tác dụng cách ly nước bên trong khu

Heo giống nhập từ Thái Việt Corporation

Nuôi lấy thịt

Kiểm tra

Xuất chuồng

- Heo giống Thái Việt -Tiêm ngừa, cung cấp thức ăn cho heo

Các vỏ chai, kim tiêm,
chất thải rắn, nước thải,
tiếng ồn…

- Tiêm ngừa, cung cấp thức ăn cho heo

Chất thải rắn (phân heo,
heo chết), nước thải,
tiếng ồn, dụng cụ tiêm
ngừa cho heo, khí thải
(mùi hôi) …
Chất thải rắn (phân
heo,…), nước thải, tiếng
ồn…

- Heo thịt thương phẩm đạt 90 kg

Chất thải rắn (phân heo),
nước thải, tiếng ồn…
máng uống và chuồng đồng thời giúp cho việc giữ vệ sinh trại, khống chế mùi hôi,…
đảm bảo cho việc chăn nuôi, tiết kiệm nước, công lao động, khống chế dịch,… được tốt
hơn. Với thiết kế chuồng trại theo công nghệ mới luôn heo được ăn uống tự do, đảm bảo
thức ăn, nước uống luôn sạch, đủ và an toàn.
- Sàn chuồng cao hơn đường bộ 0,8 – 1,5m san làm bằng bê tông cốt thép, chịu lực
được chế tạo sẵn có rãnh thoát nước. Nền dưới sàn làm bằng bê tông cốt thép dày 50cm,
được tạo độ dốc thoát nước phía sau trại. Nền hành lang láng xi-măng mác 75 dày 30,
dưới là 1*2mac 200 dày 100.
- Trại phải đủ ánh sáng bảo vệ và đủ ánh sáng cho heo ăn, đèn sử dụng là loại đèn
huỳnh quang 1,2 m.
- Sử dụng kỹ thuật dẫn lạnh trực tiếp bằng khí và hơi nước lạnh được áp dụng,
thông gió cưỡng bức bằng quạt để làm máy chuồng trại.
- Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi
qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn
nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của trại; trước khi vào các
chuồng nuôi phải nhúng ủng hoặc giầy dép vào hố khử trùng.
- Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn lợn theo quy định. Trong trường
hợp trại có dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chống dịch.
- Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi
và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa lợn mới đến.
- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất
1 lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít
nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch bệnh; phun
thuốc sát trùng trên lợn 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích
hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn
nuôi ít nhất 1 lần/tháng.
- Không vận chuyển lợn, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương
tiện; phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển trước và sau khi vận chuyển.
Công nghệ làm mát:
- Mô hình chăn nuôi trại lạnh được xây dựng khép kín, thiết kế hệ thống làm mát
cùng với những chiếc quạt thông gió, giúp điều hòa nhiệt độ luôn ổn định. Quy trình
vận hành hệ thống thông gió làm mát như sau:
+ Hệ thống quạt hút được đặt ở cuối trại, đầu còn lại đặt các tấm làm mát được
làm ướt bằng nước. Khi quạt hút hoạt động, không khí nóng trong chuồng được hút ra
và không khí mới được tràn vào thông qua các tấm làm mát, không khí qua tấm làm mát
đã làm ướt sẽ trở thành không khí lạnh.
+ Không khí sẽ di chuyển từ đầu đến cuối trại tạo môi trường mát mẻ, đảm bảo
thông thoáng cho chuồng trại và giữ nhiệt độ ban ngày từ 25 -270C. Khi nhiệt độ được
duy trì mát mẻ ở mức 25 -270C, sẽ giúp đàn heo tăng trưởng nhanh hơn do tỷ lệ chuyển
đổi thức ăn tốt, heo khỏe mạnh, có sức đề kháng nên ít dịch bệnh.
Đây là mô hình nuôi khép kín được áp dụng theo công nghệ hiện đại của các nước
Châu Âu, Châu Mỹ đó là chương trình “Cùng vào cùng ra” (All in, All out) là mô hình
rất tốt cho việc phòng dịch. Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chăn nuôi heo của dự
án: cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, tránh được dịch bệnh, cách ly được với môi trường
xung quanh để tránh lây lan.
Xử lý môi trường: Phân heo thải ra được thu gom, ép phân, một phần sót lại dẫn
về hệ thống biogas của trang trại. Do đó, nước thải chủ yếu là nước vệ sinh chuồng trại.
Do trại được thiết kế và xây dựng theo công nghệ mô hình trại lạnh nên trại không tắm
cho heo và hạn chế được mùi hôi. Nhiệt độ luôn ổn định ở mức 25 – 27oC. Nước thải
sau khi xử lý được tái sử sụng để vệ sinh chuồng trại và tưới cây trong dự án.
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư :
Khi đi vào hoạt động trung bình mỗi năm trang trại sẽ tạo ra 72.000 con heo
thịt/năm (tương đương 2 lứa/năm). Khối lượng heo xuất chuồng khoảng 90kg/con =>
Mỗi đợt xuất chuồng sẽ xuất 36.000 con x 90 kg/con = 3.240.000 kg/đợt = 3.240 tấn/đợt.
Bình quân cấp cho công ty khoảng 6.480.000 kg thịt heo sạch/năm (tương đương 2
lứa/năm).
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn
cung cấp điện, nước của dự án đầu tư :
4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu của dự án :
Nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho trang trại chăn nuôi chủ yếu thức ăn và thuốc
phòng bệnh. Nguồn cung cấp thức ăn và thuốc cho dự án là từ Chi nhánh Công ty Cổ
phần Thái Việt Corporation tại Bình Phước cung cấp toàn bộ đảm bảo chất lượng và
phù hợp với nhu cầu. Thức ăn là dạng thức ăn đã được đóng gói sẵn, chỉ việc đổ cho
heo ăn, không cần pha chế phối trộn. Thức ăn được lưu chứa trong các silo cám, đảm
bảo cho heo dùng trong vài ngày, khi hết, thức ăn sẽ được vận chuyển đến đổ vào silo.
Hiện nay, tỷ lệ chuyển hoá thức ăn (FCR) trong chăn nuôi heo thịt dao động từ 2,55 –
2,65. Chọn FCR = 2,65 (FCR = Khối lượng tiêu tốn thức ăn/khối lượng tăng trọng):
Bảng 1. 1: Nhu cầu nguyên liệu sử dụng

| STT | Loại cám | Lượng cám ăn/heo (kg) | Số ngày ăn (ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MILAC AF EXTRA | 5 | 9 |
| 2 | MILAC AF | 6 | 7 |
| 3 | MILAC BF | 20 | 22 |
| 4 | 651-F | 25 | 20 |
| 5 | 652-SF | 24 | 16 |
| 6 | 652-SFP | 44 | 21 |
| 7 | 652-F | 63 | 25 |
| 8 | 653-SF | 78 | 30 |
| Tổng cộng | 265 | 150 |  |

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi
Như vậy, mỗi con heo thịt sẽ ăn khoảng 265kg cám trong suốt quá trình nuôi
đến khi xuất bán. Trung bình mỗi lứa trại heo có 36.000 con heo thịt sẽ tiêu thụ khoảng
265kg (trung bình 1,7667kg/ngày) x 36.000 heo = 9.540.000kg/lứa heo. Thời gian sử
dụng thức ăn khoảng 150 ngày. Như vậy, trung bình lượng thức ăn tiêu thụ/ngày là
9.540.000kg/150ngày = 63.600kg/ngày = 63,6 tấn/ngày.
Nguồn cung cấp vaccin, thuốc thú y, thuốc sát trùng cho trang trại được cung
cấp bởi các nhà cung cấp trong nước.
Bảng 1. 2: Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất đầu vào của dự án

| STT | Hóa chất |  | Công dụng |  | Thành phần/Đặc tính |  |  | Đơn vị |  | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AldekolDes FF –5lit |  | Sát trùng chuồng trại, dụng dụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển |  | Glutaraldehyde, Quaternary, Ammonium chlorine |  |  | Lít/tháng |  | 610 |  |
| 2 | Ommicide - 5litre |  | Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển |  | Glutaraldehyde: 15%, Coco-QAC:10% |  |  | Lít/tháng |  | 495 |  |
| 3 | Cồn iot |  | Sát trùng vết thương cho vật nuôi |  | Phức hợp của iod với polyvinylpirrotidon là thuốc được dùng ngoài |  |  | Lít/tháng |  | 440 |  |
| 4 | Vôi bột |  | Sát trùng chuồng trại |  | Có tính sát trùng mạnh, diệt các cầu khuẩn sinh mủ, các liên cầu khuẩn, E.coli, trực khuẩn đóng |  |  | Bao/tháng |  | 350 |  |
| STT |  | Hóa chất |  | Công dụng |  | Thành phần/Đặc tính | Đơn vị |  | Số lượng |  |  |
| dấu lợn, tụ huyết trùng, phó thương hàn,… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Cồn 700 |  | Sát trùng dụng cụ |  | Cồn làm biến tính protein của vi sinh vật, tiêu diệt nấm, vi khuẩn nhưng không có tác dụng lên bào tử. | Lít/tháng |  | 330 |  |  |
| 6 |  | KMnO4 |  | Sát trùng chuồng trại |  | Là những tinh thể hình thoi dễ kết tinh, màu đỏ tím, hầu như đen, có ánh kim. Tan trong nước cho màu tím dậm. | Kg/tháng |  | 160 |  |  |
| 7 |  | Methylen Blu-1litre |  | Sát trùng vết thương |  | Thành phần chính của thuốc Xanh methylen là methylene blue. Thuốc được bào chế ở dạng viên nén, dung dịch bôi ngoài da hoặc thuốc tiêm. | Lít/tháng |  | 50 |  |  |
| 8 |  | Folmol |  | Xông hơi chuồng trại |  | Formol có tính chất sát trùng mạnh, giết chết tất cả các vi khuẩn gây bệnh, ngay cả nha bào của trực khuẩn nhiệt thán. Formol cũng là chất tiêu độc tốt. | Lít/tháng |  | 240 |  |  |
| 9 |  | E.M |  | Khử mùi hôi |  | Là chế phẩm sinh học tập hợp hơn 80 chủng vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí thuộc các nhóm: Vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn được sử dụng phổ biến trong công nghiệp thực phẩm và công nghệ lên men | L/tháng |  | 850 |  |  |
| 10 |  | Zeolite |  | Kg/tháng |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Chlorine (hệ thống xử lý nước thải |  | Khử trùng |  | Dạng bột trắng, mùi cay xốc, khi pha với nước có mùi vị nhằm tiêu diệt vi sinh, vi khuẩn, coliform. | Kg/tháng |  | 150 |  |  |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi)
Nhiên liệu:
Lượng nhiên liệu cấp cho nhà máy chủ yếu dầu DO cấp cho 01 máy phát điện dự
phòng, công suất 400kVA/máy. Riêng các phương tiện vận tải cung cấp giống, thức ăn,
thuốc thú y,… và vận tải xuất heo do Công ty cung cấp theo đơn đặt hàng nên không
phát sinh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại trang trại.
Hóa chất
Bảng 1. 3: Lượng hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải

| Stt | Tên hóa chất | Thành phần/Đặc tính | Khối lượng (Kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC | Thành phần hóa học cơ bản là Poly Aluminium Chloride; Đây là chất trợ lắng, keo tụ trong quá trình xử lý nước thải. | 78 |
| 2 | Chlorine | Dạng viên trắng đục đây là chất sử dụng khử trùng trong xử lý nước thải . | 50 |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi)
4.2. Danh mục thiết bị sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải của dự án:
Bảng 1. 4: Danh mục thiết bị sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải của dự án.

| STT |  |  | PHẦN THIẾT BỊ, MÁY MÓC | VẬT LIỆU |  | XUẤT XỨ |  |  |  | ĐVT |  |  | SL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | Hồ chứa nước thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | -Rọ chắn rác Kích thước: 15- 20mm -Bơm nước thải nhúng chìm NTP -Công suất: 0,75kW(1HP) -Điện áp: 380V/50Hz -Lưu lượng 18m3/h -Cột áp: 9m -Ống sả: 60mm -Kiểu cánh hở | SUS304 |  | TAIWAN |  |  |  | Cái |  |  | 2 |  |
| II |  |  | Bể điều hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Đĩa phân phối khí tinh -Đường kính 270mm -Khung ABS |  |  | PDM | TAIWAN |  | Cái |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| -Bơm nước thải nhúng chìm NTP -Công suất 0,75KW(1hp) -Điện áp :380V/50Hz -Lưu lượng 18m3/h -Cột áp: 9m -Ống xả: 60mm |  |  | TAIWAN | Cái |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  | Bể kỵ khí UAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | -Đệm vi sinh diện tích tiếp xúc 108 m2m/m -Kích thước :1000mm x 500mm -Vật liệu:PVC | TAIWAN |  | Cái |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| STT |  | PHẦN THIẾT BỊ, MÁY MÓC |  | VẬT LIỆU |  |  | XUẤT XỨ |  | ĐVT |  |  | SL |  |  |
| -Sàn đỡ hộp 25x25 Inox 304 dày 1,4 ly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | -Tấm tách pha nhựa compositert -Quy cách :3800mm x 4800mm x 1000mm |  | TAIWAN |  |  | Bộ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | -Bơm nước thải nhúng chìm NTP -Công suất 0,75KW(1hp) -Điện áp :380V/50Hz -Lưu lượng 18m3/h -Cột áp: 9m -Ống xả: 60mm |  | TAIWAN |  |  | Cái |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | -Máng rang cưa phân phối nước thải bề mặt -Kích thước 250mm x 150mm x 50mm |  | Nhựa compositer |  |  | Việt Nam |  | Bộ |  |  | 3 |  |  |
| IV |  | Bể hiếu khí (Bể Aerotank) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | -Đĩa phân phối khí tinh -Đường kính 270mm -Khung ABS |  | PDM |  |  | Bộ |  | 64 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | -Đệm vi sinh diện tích tiếp xúc 108 m2m/m -Kích thước :1000mm x 500mm -Vật liệu:PVC -Sàn đỡ hộp 25x25 Inox 304 dày 1,4 ly |  | M3 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | -Máy thổi khí Model QJ100 -Lưu lượng :7,5m3/min -Cột áp:6mAq -Công suất: 11kw/380V |  | TAIWAN |  |  | Cái |  | 2 |  |  |  |  |  |
| V |  | Bể trung gian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | -Bơm nước thải nhúng chìm NTP -Công suất 0,75KW(1hp) -Điện áp :380V/50Hz -Lưu lượng 18m3/h |  | TAIWAN |  |  | Cái |  | 2 |  |  |  |  |  |
| VI |  | Bể phản ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | -Quy cách : D=2200mm; H=4000mm |  | Nhựa compositer |  |  | Việt Nam |  | Bộ |  |  | 2 |  |  |
| STT | PHẦN THIẾT BỊ, MÁY MÓC |  |  |  | VẬT LIỆU |  |  | XUẤT XỨ |  |  | ĐVT |  |  | SL |
| -Động cơ 3P/380V/75W điều khiển tuyến tính -Kích thước : 75mmx 75mm x 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Bể lắng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Ống lắng trung tâm -Kích thước : (DxRxH) 400mm x 400mm x 1500mm dày 5 ly -Hố thu bùn khí nén D60 công suất 1,5m3/h -Máng răng cưa phân phối nước thải bề mặt kích thước : 250mm x 150mm x 50mm |  |  |  | Nhựa compositer |  |  | Việt Nam |  |  | Bộ |  |  | 4 |
| VIII | Bể khử trùng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Kích thước : D1 (114mmx 114mm)x1200mm; D2(900mm x 900mm)x1000mm |  |  |  | PVC |  |  | Việt Nam |  |  | Bộ |  |  | 2 |
| IX | Bể nén bùn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Bơm nước thải nhúng chìm NTP -Công suất 0,75KW(1hp) -Điện áp :380V/50Hz -Lưu lượng 18m3/h |  |  |  | TAIWAN |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |
| X | Nhà điều hành |  |  |  | Gạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Máy thổi khí Model QJ100 -Lưu lượng :7,5m3/min -Cột áp:6mAq -Công suất: 11kw/380V |  |  |  | TAIWAN |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | -Bồn nhựa pha hóa chất :1500l |  |  |  | Nhựa |  |  | Việt Nam |  |  | Cái |  |  | 2 |
| 3 | -Bơm định lượng :FIMARS ITALY -Lưu lượng: 120-1000l/h |  |  |  | Mỹ |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | -Tủ điện điều khiển -Kích thước: 1200mmx800mmx250mm |  |  |  | Việt Nam |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |

4.3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án:
a. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân
Nước sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
quy hoạch xây dựng. Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả,
nhu cầu nước sinh hoạt (bao gồm nước tắm giặt, vệ sinh...) trong giai đoạn hoạt động
khu A có khoảng 35 người, khu B khoảng 35 người, được tính toán là 80 lít/người/ngày
đêm. Tổng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại mỗi khu là:
Tại khu A: 35 người x 80 lít/người/ngày.đêm = 2.800l/ngày.đêm = 2,8 m3/ngày.đêm;
Tại khu B: 35 người x 80 lít/người/ngày.đêm = 2.800l/ngày.đêm = 2,8 m3/ngày.đêm;
Trong đó, tổng lượng thải nước sinh hoạt sẽ bằng 100% tổng lượng nước sử dụng.
Vậy lượng nước thải ra tại khu A sẽ là: 2,8 m3/ngày.đêm, khu B là: 2,8 m3/ngày.đêm.
b. Nhu cầu sử dụng nước chăn nuôi heo
Trang trại nuôi heo theo công nghệ mới nhằm tiết kiệm nước, phun rửa chuồng
trại bằng máy phun nước áp lực cao. Do đó, tiết kiệm lượng nước sử dụng trong chăn
nuôi.
Bảng 1. 5: Nhu cầu sử dụng nước cho heo

| Trại heo thịt | Khối lượng heo | Lượng nước tiêu thụ (uống, ăn) | Nước vệ sinh chuồng trại | Tổng lượng nước tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Con | kg | L/ngày | L/ngày | m3/ngày |
| KHU A: 18 NHÀ HEO THỊT | 270 |  |  |  |
| 18.000 con | Heo từ 7kg – 30kg | 3,5 | 5,0 | 153 |
| Heo từ 31kg – 60kg | 7,0 | 216 |  |  |
| Heo 61kg – 110kg | 10,0 | 270 |  |  |
| KHU B: 18 NHÀ HEO THỊT | 270 |  |  |  |
| 18.000 con | Heo từ 7kg – 30kg | 3,5 | 5,0 | 153 |
| Heo từ 31kg – 60kg | 7,0 | 216 |  |  |
| Heo 61kg – 110kg | 10,0 | 270 |  |  |
| Lượng nước dùng lớn nhất | 540 |  |  |  |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi)
Nước sát trùng: Nước dùng cho sát trùng người: bình quân 01 người là 05 Lít/lần,
mỗi ngày 02 lần và tổng số công nhân hoạt động của trại là 70 người. Nước sát
trùng xe: dự kiến ngày xe ra vào trại nhiều nhất có khoảng 35 xe: (05lít/người x
70 người) + (25lít x 35xe) = 1225 lít/ngày = 1,225 m3/ngày, lượng nước sát trùng
mỗi khu là 1,225/2=0,6125m3/khu.
Nước làm mát: Mỗi khu bao gồm 18 nhà heo thịt, trung bình sử dụng để làm mát
với 1m3/nhà heo. Nước làm mát đa số bay hơi vào không khí nên không phát sinh
nước thải nên sẽ cấp nước bổ sung hằng ngày cho các tấm làm mát.
Nước ngâm rửa đan: toàn trang trại có 18 bể ngâm rửa đan, mỗi khu có 9 bể,
lượng nước sử dụng ngâm rửa đan trong toàn trang trại khoảng 30m3/ngày tương
đương 15m3 ngâm rửa đan/khu.
Lượng nước thải của toàn dự án trong quá trình hoạt động được thể hiện dưới
bảng sau:
Bảng 1. 6: Cân bằng lượng nước cấp và lưu lượng nước thải phát sinh

| STT | Hạng mục cấp nước | Lưu lượng nước cấp (m3/ngày.đêm) | Lưu lượng nước thải (m3/ngày.đêm) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | KHU A: 18 NHÀ HEO THỊT | 306,4125 | 288,4125 |
| 1 | Nước cấp cho sinh hoạt | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Nước cho hoạt động chăn nuôi | 285 | 285 |
| a | Nước heo uống | 180 | 180 |
| b | Nước rửa chuồng | 90 | 90 |
| c | Nước ngâm rửa tấm đan | 15 | 15 |
| 3 | Nước sát trùng người, xe | 0,6125 | 0,6125 |
| 4 | Nước làm mát | 18 | - |
| II | KHU B: 18 NHÀ HEO THỊT | 306,4125 | 288,4125 |
| 1 | Nước cấp cho sinh hoạt | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Nước cho hoạt động chăn nuôi | 285 | 285 |
| a | Nước heo uống | 180 | 180 |
| b | Nước rửa chuồng | 90 | 90 |
| c | Nước ngâm rửa tấm đan | 15 | 15 |
| 3 | Nước sát trùng người, xe | 0,6125 | 0,6125 |
| 4 | Nước làm mát | 18 | - |
| Tổng cộng (khu A + khu B) | 612,825 | 576,825 |  |

Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi
Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt và chăn nuôi phát sinh tại trại là: 576,825
m3/ngày.
Ghi chú: Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì dự
án bố trí chăn nuôi heo thành 02 khu: Khu A 20.000 heo thịt (20 chuồng nuôi) và khu B
16.000 heo thịt (16 chuồng nuôi). Tuy nhiên trong quá trình tính toán thiết kế và thi công
xây dựng công ty đã bố trí dự án thành 02 khu (Khu A và khu B), mỗi khu 18 chuồng
nuôi với quy mô 18.000 heo thịt/khu. Do đó báo cáo tính toán theo quy mô thực tế tại
mỗi khu, đảm bảo tổng số lượng chuồng nuôi và tổng lượng nước phát sinh, quy mô
tổng thể của dự án không thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt.
4.3. Nhu cầu sử dụng điện :
Nguồn cung cấp điện cho dự án là nguồn cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia, điện
sẽ được tiêu thụ cho các mục đích bơm nước để tắm heo, vận hành hệ thống xử lý nước
thải,… ước khoảng 300.000 KWh/tháng. Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu cung cấp điện
cho Dự án hoạt động được liên tục trong trường hợp gặp sự cố từ lưới điện quốc gia, Dự
án trang bị 01 máy phát điện dự phòng công suất 400KVA.
4.4. Nhu cầu lao động:
Cán bộ công nhân viên của trang trại trong giai đoạn hoạt động của dự án khoảng
70 người. Chủ dự án sẽ tuyển dụng lao động và sẽ ưu tiên tuyển dụng lao động địa
phương, nhu cầu công nhân khi dự án đi vào hoạt động theo bảng sau:
Bảng 1. 7: Nhu cầu lao động của công ty

| STT |  |  |  |  | Loại lao động |  |  |  |  |  |  | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  | KHU A: 18 NHÀ HEO THỊT |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 1 |  |  |  |  | Quản đốc trại chăn nuôi |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| 2 |  |  |  |  | Phó quản đốc trại |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| 3 |  |  |  |  | Nhân viên quản lý |  |  |  |  |  |  | 02 |  |
| 4 |  |  |  |  | Bác sĩ thú y |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| 5 |  |  |  |  | Công nhân kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | 05 |  |
| 6 |  |  |  |  | Công nhân chăm sóc và vệ sinh chuồng trại |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 7 |  |  |  |  | Công nhân kỹ thuật phụ trách môi trường |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| II |  |  |  |  | KHU B: 18 NHÀ HEO THỊT |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 1 |  |  |  |  | Quản đốc trại chăn nuôi |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| 2 |  |  |  |  | Phó quản đốc trại |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| 3 |  |  |  |  | Nhân viên quản lý |  |  |  |  |  |  | 02 |  |
| 4 |  |  |  |  | Bác sĩ thú y |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| 5 |  |  |  |  | Công nhân kỹ thuật |  |  |  |  |  |  | 05 |  |
| 6 |  |  |  |  | Công nhân chăm sóc và vệ sinh chuồng trại |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 7 |  |  |  |  | Công nhân kỹ thuật phụ trách môi trường |  |  |  |  |  |  | 01 |  |
| Tổng cộng (khu A + khu B) |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi) 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): 5.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án Nguồn vốn đầu tư của dự án: 200.000 000 000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng), trong đó: Vốn góp: 60.000 000 000 VNĐ (chiếm 20%) Vốn huy động: 140.000 000 000 VNĐ (chiếm 80%) 5.2. Các hạng mục công trình Trang trại được xây dựng tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trên khu đất thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 02/8/2022, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT40627 Số sêri DG 064090 với tổng diện tích đất là 239.112,8 m2. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án được thể hiện ở bảng sau: Bảng 1. 8: Các hạng mục công trình của dự án Stt |  | Hạng mục |  | S.L |  |  | Rộng |  | Dài |  | Diện tích |  | Tỉ lệ |
| m |  | m |  | m2 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Tổng diện tích xây dựng |  | 82.509,47 |  |  | 34,507 |  |  |  |  |  |  |
| Các hạng mục công trình chính và phụ trợ |  | 52.236,22 |  | 21,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nhà heo thịt |  | 36 |  |  | 80 |  | 16 |  | 46.080 |  | 19,271 |
| 2 |  | Trạm cân 40 tấn |  | 1 |  |  | 12 |  | 3 |  | 36 |  | 0,015 |
| 3 |  | Nhà sát trùng xe |  | 1 |  |  | 16 |  | 4,5 |  | 72 |  | 0,030 |
| 4 |  | Kho sát trùng |  | 1 |  |  | 8 |  | 2,5 |  | 20 |  | 0,008 |
| 5 |  | Nhà bảo vệ |  | 1 |  |  | 7 |  | 5,5 |  | 39 |  | 0,016 |
| 6 |  | Nhà để xe |  | 1 |  |  | 20 |  | 6 |  | 120 |  | 0,050 |
| 7 |  | Nhà công nhân số 1 |  | 1 |  |  | 48 |  | 8,5 |  | 408 |  | 0,171 |
| 8 |  | Tháp nước sinh hoạt 6m3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 0,003 |
| 9 |  | Nhà ăn, bếp ăn |  | 1 |  |  | 30 |  | 8,5 |  | 255 |  | 0,107 |
| 10 |  | Nhà kỹ thuật |  | 1 |  |  | 46 |  | 7 |  | 322 |  | 0,135 |
| 11 |  | Nhà công nhân số 2 |  | 1 |  |  | 45 |  | 8,5 |  | 383 |  | 0,160 |
| 12 |  | Nhà phơi đồ |  | 2 |  |  | 8 |  | 4 |  | 64 |  | 0,027 |
| 13 |  | Nhà điều hành |  | 2 |  |  | 38 |  | 9,4 |  | 714 |  | 0,299 |
| 14 |  | Nhà điều hành dự phòng |  | 2 |  |  | 11,5 |  | 9,4 |  | 216 |  | 0,090 |
| 15 |  | Kho cám 1 |  | 2 |  |  | 20 |  | 7 |  | 280 |  | 0,117 |
| 16 |  | Kho cám UV |  | 3 |  |  | 7 |  | 5 |  | 105 |  | 0,044 |
| 17 |  | Kho cám số 2 |  | 1 |  |  | 30 |  | 7 |  | 210 |  | 0,088 |
| 18 |  | Kho dụng cụ, cơ khí, hoá chất |  | 2 |  |  | 25 |  | 7 |  | 350 |  | 0,146 |
| 19 |  | Nhà máy phát điện |  | 2 |  |  | 13 |  | 7 |  | 182 |  | 0,076 |
| 20 |  | Trạm điện 500KVA điện 3 pha |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | 0,004 |
| 21 |  | Trạm điện 400KVA điện 3 pha |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | 0,004 |
| 22 |  | Silo cám tổng |  | 11 |  |  | 6 |  | 6 |  | 396 |  | 0,166 |
| 24 |  | Tháp nước uống 20m3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 0,003 |
| 25 |  | Bể nước heo uống |  | 2 |  |  | 15 |  | 6 |  | 180 |  | 0,075 |
| 26 |  | Tháp nước xả ngầm 20m3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 0,003 |
| 27 |  | Bể nước xả ngầm |  | 2 |  |  | 10 |  | 6 |  | 120 |  | 0,050 |
| 28 |  | Hệ thống ăn tự động 36 bộ |  | 36 |  |  | 3 |  | 3 |  | 324 |  | 0,136 |
| 29 |  | Bể ngâm rửa đan 18 bể |  | 18 |  |  | Diện tích 7,25m2/bể |  | 130,50 |  | 0,055 |  |  |
| 30 |  | Nhà nhập heo |  | 2 |  |  | 5 |  | 4 |  | 40 |  | 0,017 |
| 31 |  | Sân bóng chuyền |  | 1 |  |  | 18 |  | 9 |  | 162 |  | 0,068 |
| 32 |  | Nhà tắm công nhân |  | 7 |  |  | 2,6 |  | 1,6 |  | 29,12 |  | 0,012 |
| 33 |  | Nhà sát trùng cổng phụ |  | 1 |  |  | 12 |  | 4 |  | 48 |  | 0,020 |
| 34 |  | Hệ thống thu sét |  | 4 |  |  | 2 |  | 2 |  | 16 |  | 0,007 |
| 35 |  | Nhà cách ly người ở cổng trại |  | 1 |  |  | 12 |  | 8,5 |  | 102,0 |  | 0,043 |
| 36 |  | Nhà cách ly người trong trại |  | 1 |  |  | 8,5 |  | 6 |  | 51,0 |  | 0,021 |
| 37 |  | Hồ nước tái sử dụng lót bạt 1 ly |  | 4 |  |  | 15 |  | 10 |  | 600 |  | 0,251 |
| Stt | Hạng mục |  | S.L |  |  | Rộng |  | Dài |  | Diện tích |  |  | Tỉ lệ |
| m | m |  | m2 |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường | 30.273,25 |  | 12,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Nhà để máy ép phân |  | 2 |  |  | 10 |  | 4 |  | 140 |  |  | 0,059 |
| 38 | Nhà xử lý heo chết |  | 2 |  |  | 7 |  | 5 |  | 70,0 |  |  | 0,029 |
| 39 | Nhà để phân |  | 2 |  |  | 15 |  | 7 |  | 210,0 |  |  | 0,088 |
| 40 | Nhà để rác thông thường |  | 2 |  |  | 5 |  | 4 |  | 40,0 |  |  | 0,017 |
| 41 | Nhà chứa CTNH |  | 2 |  |  | 5 |  | 3 |  | 30,0 |  |  | 0,013 |
| 42 | Hầm huỷ xác |  | 2 |  |  | 12 |  | 6 |  | 144,0 |  |  | 0,060 |
| 43 | Hố CT |  | 2 |  |  | 8 |  | 4 |  | 64,0 |  |  | 0,027 |
| 44 | Hầm Biogas (A) |  | 1 |  |  | 70 |  | 35 |  | 2.450,0 |  |  | 1,025 |
| 45 | Hồ sinh học 1, 2 (A) |  | 2 |  |  | 70 |  | 30 |  | 4.200,0 |  |  | 1,756 |
| 46 | Cụm bể xử lý nước thải (A) |  | 1 |  |  | 30 |  | 10 |  | 300,0 |  |  | 0,125 |
| 47 | Hồ chứa nước sau xử lý (A) |  | 1 |  |  | 70 |  | 40 |  | 2.800,0 |  |  | 1,171 |
| 48 | Nhà điều hành XLNT (A) |  | 1 |  |  | 10 |  | 5 |  | 50,0 |  |  | 0,021 |
| 49 | Hầm Biogas (B) |  | 1 |  |  | 70 |  | 35 |  | 2.450 |  |  | 1,025 |
| 50 | Hồ sinh học 1, 2 (B) |  | 2 |  |  | 70 |  | 30 |  | 4.200 |  |  | 1,756 |
| 51 | Cụm bể xử lý nước thải (B) |  | 1 |  |  | 30 |  | 10 |  | 300 |  |  | 0,125 |
| 52 | Hồ chứa nước sau xử lý (B) |  | 1 |  |  | 70 |  | 40 |  | 2.800 |  |  | 1,171 |
| 53 | Nhà điều hành XLNT (B) |  | 1 |  |  | 10 |  | 5 |  | 50 |  |  | 0,021 |
| 54 | Hồ chứa nước mưa số 1 |  | 2 |  |  | 70 |  | 49 |  | 6.860 |  |  | 2,869 |
| 55 | Hồ chứa nước mưa số 2 |  | 1 |  |  | 1.915,25 |  | 1.915,25 |  | 0,801 |  |  |  |
| 56 | Hồ chứa nước mưa số 3 |  | 1 |  |  | 60 |  | 20 |  | 1.200,00 |  |  | 0,502 |
| III | Đường giao thông nội bộ |  | - |  |  | - |  | - |  | 5.000 |  |  | 2,091 |
| IV | Đường dẫn heo có mái che |  | - |  |  | - |  | - |  | 500 |  |  | 0,209 |
| V | Diện tích cây xanh cách ly |  | - |  |  | - |  | - |  | 47.822,61 |  |  | 20,000 |
| VI | Diện tích trồng cây cao su |  | - |  |  | - |  | - |  | 103.280,72 |  |  | 43,193 |
| TỔNG CỘNG | 239.112,8 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi).
CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy
hoạch tỉnh, phân vừng môi trường (nếu có):
Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô 36.000 con heo thịt của
Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi đã được UBND tỉnh Bình Phước chấp, thuận chủ
trương đầu tư theo Quyết định số 1278/QĐ – UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021, cấp
điều chỉnh lần 1 tại quyết định số 3239/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước ngày 28/12/2021,
do đó dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND tỉnh Bình Phước
phê duyệt tại quyết định số 635/QĐ-UBND cấp ngày 05/4/2022 dự án phù hợp với quy
hoạch bảo vệ môi trường của địa phương.
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu
có):
Sự phù hợp của dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo công nghiệp, quy mô
36.000 con heo thịt đối với khả năng chịu tải của môi trường đã được đánh giá trong quá
trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thay đổi.
Nước thải sau xử lý của trang trại đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng sau đó chảy về hồ chứa
nước sau xử lý và tái sử dụng vào rửa chuồng, ngâm rửa đan, làm mát và tưới cây xanh
của trang trại.
CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO
VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa:
Để đảm bảo nước mưa không gây ngập úng cục bộ, chủ đầu tư đã bố trí hệ thống
thu gom và thoát nước mưa cho trang trại và riêng biệt với tuyến thoát nước thải. Lượng
nước mưa ở những khu vực như: khu đất cây xanh, đất giao thông nội bộ sẽ thấm xuống
đất. Nước mưa từ mái nhà được dẫn xuống hệ thống mương thu gom nước mưa, cụ thể:
Khu A: bố trí mương đất dẫn có kích thước khoảng 1461,2m x 1m x 0,2m (d:
chiều dài; r: chiều rộng, s: chiều sâu), thiết kế chạy dọc theo các dãy chuồng nuôi, và
dọc theo các tuyến đường nội bộ trong trại. Toàn bộ nước mưa của khu A được dẫn về
hồ chứa nước mưa với dung tích 14000 m3 ( kích thước 70mx40mx5m=14.000m3), hồ
đất lót bạt HDPE.
Khu B: bố trí mương dẫn có kích thước khoảng 1403,5m x 1m x 0,2m (d: chiều
dài; r: chiều rộng, s: chiều sâu), thiết kế chạy dọc theo các dãy chuồng nuôi, và dọc theo
các tuyến đường nội bộ trong trại khu B. Toàn bộ nước mưa của khu B được dẫn về 2
hồ chứa nước mưa với kích thước:
+ Hồ chứa nước mưa số 2: thể tích 1.915,25m2 x 4m=7.661m3, hồ đất lót bạt
HDPE.
+ Hồ chứa nước mưa số 3: kích thước (dài×rộng×sâu): 60m×20m×4m = 4.800
m3, hồ đất lót bạt HDPE.
Hình 3. 1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại trại.
(Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa của Dự án được đính kèm tại phần phụ lục của báo
cáo).
1.2. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải

| Nước mưa từ khu A | Tự chảy |
| --- | --- |

Về 01 Hồ chứa
nước mưa

| Mương đất hở, rộng 1m, sâu 0,2m, dài khoảng 1461,2m | Tự chảy |
| --- | --- |

| Nước mưa từ khu B | Tự chảy |
| --- | --- |

Về 02 Hồ chứa
nước mưa

| Mương đất hở, rộng 1m, sâu 0,2m, dài khoảng 1403,5m | Tự chảy |
| --- | --- |

Hiện tại xung quanh khu vực thực hiện dự án chưa có hệ thống thu gom nước thải.
Hệ thống thu gom thoát nước thải của trang trại khu A và Khu B được tách biệt nhau và
tách biệt với hệ thống thu gom nước mưa, cụ thể như sau:
Hệ thống thu gom nước thải Khu A
- Nước thải chăn nuôi: nước thải từ các chuồng nuôi được thu gom bằng mương
bê tông đá 1x2 dày 10cm, độ dốc 1,5%, quét chống thấm, mương kín, bên trên có lắp
đặt các tấm đan bê tông đậy kín, mương được bố trí dọc trong khu trại. Mương dẫn nước
thải có kích thước khoảng 0,5m x 0,4m (s: chiều sâu; r: chiều rộng) dài khoảng 685,3m
mương này dẫn nước thải từ các khu chuồng trại đến hệ thống xử lý nước thải khu A.
- Nước thải từ máy ép phân được thu gom bằng đường ống uPVC Ø90mm được
dẫn về hầm Biogas khu A dài khoảng 20m
- Nước sát trùng xe và công nhân khu A sẽ được dẫn về hồ chứa nước thải sau xử
lý khu A bằng đường ống nhựa PVC, Ø60mm dài khoảng 615,2m
- Nước thải từ nhà vệ sinh khu A sau khi qua bể tự hoại được đưa vào hầm biogas
khu A bằng đường ống nhựa PVC Ø90mm dài khoảng 421m. Nước thải từ quá trình
tắm giặt được dẫn vào hồ sinh học 1 khu A để xử lý bằng đường ống nhựa PVC, Ø90mm
khoảng 320m.
Hình 3. 2: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại khu A.
Hệ thống thu gom nước thải Khu B
- Nước thải chăn nuôi: nước thải từ các chuồng nuôi được thu gom bằng mương
bê tông đá 1x2 dày 10cm, độ dốc 1,5%, quét chống thấm, mương kín, bên trên có lắp

Nước thải chăn nuôi khu A

Thu gom bằng mương bê tông r khoảng 685,3m

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 350m3/ngày.đêm

ộng
0,5m sâu 0,4m, dài

| Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại, nước rửa tay chân, tắm giặt |  |
| --- | --- |
| Ống nhựa uPVC Ø90mm, Tự chảy, dài | , |

615,2m

Nước sát trùng người và xe

ống nhựa uPVC Ø60 dài 320m

mm,
Nước thải sau xử lý được tái sử dụng rửa chuồng, ngâm rửa
đan và tưới cây trong khu vực trại

Nước thải từ máy ép phân

Thu gom bằ đường ống uPVC dài20m

ng
Ø90mm
đặt các tấm đan bê tông đậy kín, mương được bố trí dọc trong khu trại. Mương dẫn nước
thải có kích thước khoảng 0,5m x 0,5m (s: chiều sâu; r: chiều rộng) dài khoảng 617m
mương này dẫn nước thải từ các khu chuồng trại đến hệ thống xử lý nước thải khu B.
- Nước thải từ máy ép phân được thu gom bằng đường ống uPVC Ø90mm được
dẫn về hầm Biogas khu B dài khoảng 15m
- Nước sát trùng xe và công nhân khu B sẽ được dẫn về hồ chứa nước thải sau xử
lý khu B bằng đường ống nhựa PVC, Ø60mm dài khoảng 551m
- Nước thải từ nhà vệ sinh khu B sau khi qua bể tự hoại được đưa vào hầm biogas
khu B bằng đường ống nhựa PVC Ø90mm dài khoảng 428m. Nước thải từ quá trình tắm
giặt được dẫn vào hồ sinh học 1 khu B để xử lý bằng đường ống nhựa PVC, Ø90mm
khoảng 222,1m.
Hình 3. 3: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại khu B.
(Bản vẽ hệ thống thoát nước thải của Dự án được đính kèm tại phần phụ lục của báo
cáo)
1.3. Công trình xử lý nước thải:
Nước thải sinh hoạt:
Công ty đã xây dựng 2 hầm tự hoại, với tổng thể tích của các hầm là 6,6m3 x 2 =
13,2m3. Vị trí bố trí hầm tự hoại của dự án: 01 hầm tự hoại tại khu nuôi heo thịt A, 01
hầm tự hoại tại khu nuôi heo thịt B.

Nước thải chăn nuôi khu B

Thu gom bằ BTCT, rộ 0,5m, sâu 0,4m, dài 617m

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 350m3/ngày.đêm

ng mương
ng

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại, nước rửa tay chân, tắm giặt

Ống nhựa uPVC Ø90mm, Tự chảy, dài 551m

Nước sát trùng người và xe

ống nhựa uPVC Ø60 dài 222,1m

mm,
Nước thải sau xử lý được tái sử dụng rửa chuồng, làm mát và
tưới cây trong khu vực trại

Nước thải từ máy ép phân

Thu gom bằng đườ ống uPVC Ø90mm, 15m

ng
dài

Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân trong trại, khu vực văn phòng…
được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của
dự án:
Hình 3. 4: Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn.
Nguyên lý làm việc của bể tự hoại: Bể tự hoại là bể trên mặt có dạng hình chữ
nhật, với thời gian lưu nước 3 4 ngày, 90% 92% các chất lơ lững lắng xuống đáy bể.
Qua thời gian 3 - 9 tháng cặn sẽ bị phân hủy kị khí trong ngăn lắng. Sau đó nước thải
qua ngăn lọc và thoát ra ngoài theo ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá
4x6 phía dưới, giá trên là đá 1x2. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng
khí sinh ra trong quá trình lên men kị khí và tác dụng thứ 2 của ống này là thông các
ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt.
Nước thải chăn nuôi:
Công ty đã xây dựng 02 hệ thống xử lý nước thải cho khu A và khu B, với công suất
HTXL nước thải khu A là 350m3/ngày và công suất HTXL nước thải khu B là 350m3/ngày
để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại trại bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải vệ sinh
chuồng trại và nước thải từ hoạt động sát trùng.
Nước thải sau xử lý đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng trước khi được tuần hoàn, tái sử dụng vào
mục đích rửa chuồng, ngâm rửa đan, làm mát và tưới cây trong phạm vi Dự án theo quy
định của pháp luật, không xả thải trực tiếp ra môi trường.
Quy trình hệ thống xử lý nước thải Khu A và Khu B được trình bày qua sơ đồ sau:
Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải khu A
Hình 3. 5: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải khu A công suất 350 m3/ngày.đêm.

| Khí g | Hầm Biogas |
| --- | --- |

| Nước thải | Nướ |
| --- | --- |
| Phân | Hố CT (hố chứa phân trước khi ép phân) |

| Nướ ho | Nước rửa tay, rửa chân |
| --- | --- |

c thải từ bể tự i 3 ngăn

ạNước thải sinh hoạt

Nước thải chăn nuôi

Máy ép
phân
Thu hồi khí gas

| c thải từ quá trình ép |  |
| --- | --- |
| phâ | n |

Bể điều hòa

Chlorine

Bể thu bùn

Bùn
tuần
hoàn
Hóa chất điều
chỉnh pH

Bể UAF

Bể aerotank

Bể trung gian

Bồn phản ứng

Bể lắng

Bể khử trùng

Hồ chứa nước thải sau xử lý

Nước thải đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT
Tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi và tưới cây trong trang trại
PAC
Polymer

Máy cấp khí

Nước sát trùng người và xe

Bể xử lý bùn
Hồ lắng 2

Bể điều chỉnh pH

Hồ lắng 1
Thuyết minh quy trình:
Nước thải nuôi heo thoát ra khỏi bể biogas chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng cao
nên được đưa vào hồ lắng sơ cấp. Trước hồ lắng sơ cấp, song chắn rác được lắp đặt để
loại bỏ các tạp chất vô cơ có kích thước lớn, nhằm đảm bảo an toàn giảm tải cho hệ
thống xử lý phía sau. Trong hồ lắng sơ cấp, các hợp chất vô cơ có khả năng lắng sẽ
được lắng xuống đáy hồ. Phần nước còn lại được bơm lên hệ thống qua bể điều chỉnh
PH .
- Bể điều chỉnh PH: tại đây nguồn nước thải được hòa trộn đều với hóa chất đạt các
mức độ theo yêu cầu của các công đoạn xử lý tiếp theo của hệ thống sau đó nước thải
chảy sang bể điều hòa.
- Bể điều hòa: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng, nồng độ chất hữu cơ trong nước thải
do đó giúp hệ thống làm việc ổn định. Nhờ hệ thống sục khí trong bể điều hòa làm
nước thải được xáo trộn đều tránh lắng cặn trong bể, tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí
tạo mùi hôi. Cuối cùng nước thải được bơm sang bể kỵ khí UASB
- Bể kỵ khi UAF: thực hiện phân hủy các hợp chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí
thành các dạng khí sinh học và các sản phẩm hữu cơ khác. Bể xử lý sinh học kỵ khí là
một trong những công trình xử lý được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới do các đặc
điểm chính sau:
- cả ba quá trình: phân hủy - lắng – tách khí được lắp đặt trong cùng một công trình.
Thích nghi với nồng độ hữu cơ cao.
- tạo thành các bùn hạt dạng lơ lửng có mật độ vi sinh rất cao và tốc độ lắng vượt xa so
với bùn hoạt tính hiếu khí dạng lơ lửng. Ngoài ra do có lớp vật liệu lọc đồng thời cũng
tạo nên lớp màng sinh học kỵ khí giúp cho việc tăng cường hiệu quả xử lý khi nồng độ
nước thải tăng cao do vật liệu lọc có tác dụng giữ bùn kỵ khí không cho trôi ra ngoài.
Quá trình kỵ khí xảy ra qua ba giai đoạn:
- giai đoạn 1: Thủy phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử
- giai đoạn 2: Axít hóa
- giai đoạn 3: Methane hóa. Giai đoạn này đã chuyển từ sản phẩm đã methane hóa
thành khí ( CH4 và CO2 ) bằng nhiều loại vi khuẩn ky. Khí nghiêm ngặt
Các phương trình phản ứng:

| CH3COOH 2C2H5OH + CO2 CO2 + 4H2 Các protein có khả năng phân hủy | CH4 + CO2 (8) CH4 + 2CH3COOH (9) CH4 + 2H2O (10) |
| --- | --- |
| NH3 + HOH | NH4 + OH- (11) |

Khí OH – sinh ra sẽ phản ứng với CO2 tạo thành ion bicacbonat.
Nước thải sau bể kỵ khí tràn qua máng răn cưa phân phối đều sang hai bể sinh học
hiếu khí.
Bể sinh học hiếu khí: là nơi diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ trong điều
kiên cấp khí nhân tạo bằng máy thổi khí. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích:
cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và
CO2: trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với
các cơ chất cần xử lý; giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí
này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm; tác động tích cực
đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.
CHC không tan CHC tan Acid bay hơi khí
- Qúa trình phân hủy hợp chất hữu cơ:
Trong bể sinh học hiếu khí các vi sinh vật (VSV) sử dụng oxy được cung cấp chuyển
hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải một phần thành vi sinh vật mới, một phần
thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình phản ứng sau:
Phương trình phản ứng
VSV + C5H7NO2 + 5O2 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới (12)
Hỗ hợp bùn hoạt tính và nước thải gọi là dung dịch xáo trộn ( mixed liquor ), hồn hợp
này được chảy qua bể trung gian lằng bùn sinh học.
Bể trung gian: có nhiệm vụ phân tách hỗn hợp nước và bùn ( bùn hoạt tính ). Phần
bùn sau khi lắng dưới đáy bể có hàm lượng MLSS = 8000 – 1200mg/L được phân
thành hai dòng: dòng một được tuần hoàn về bể điều hòa làm giảm nồng độ ô nhiễm
nước thải
Phần nước trong được bơm lên thiết bị phản ứng.
Thiết bị phản ứng: mục đích xử lý độ đục, khử mầu, cặn lơ lửng. nước thải sau khi
được châm hóa chất De-CoLor, PAC tại đây diễn ra quá trình keo tụ, tạo bồng, phần
lớn các bông cặn được lắng xuống đáy bể và được xả về bể bùn thải bằng hệ thông van
khóa tự động được cài đặt theo chu trình. Phần nước trong được chảy tràn qua máng
răng cưa chảy xuống bể lắng.
Bể lắng: tại bể lắng các bông cặn, huyền phù còn tồn tại trong nước thải sẽ bị lắng
xuống đáy bể. tạo thành bùn, được bơm về bể bùn định ký. Phần nước trong được chảy
sang bể khử trùng.
Bể khử trùng: Nước thải sau khi được tách hoàn toàn lượng bùn được châm Chlorine
khử trùng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Chlorine chất oxy hóa mạnh thường được
xử dụng rộng rãi trong quá trình khử trùng nước thải. hàm lượng Chlorine cần thiết để
khử trùng cho nước sau lắng, 3- 15mg/L. hàm lượng Chlorine được xử dụng bằng
viên nén đinh lượng tự bào mòn khi nước thải đi qua.
Phần nước sau khi qua khử trùng thải ra nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn nước thải chăn
nuôi theo (QCVN62: 2016/BTNMT.) cột B
Xử lý bùn: Quá trình xử lý sinh học, sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong
bể sinh học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm
khả năng xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Một lượng bùn náy còn gọi là
bùn dư và được đưa về bể nén bùn.
Ngoài lượng bùn vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý sinh học, quá trình xử lý nước
thải bằng phương pháp hóa lý cũng phát sinh một lượng bùn đáng kể ( còn gọi là bùn
hóa lý). Lượng bùn này cũng được thu gom và đưa về bể nén bùn.
Tại bể nén bùn sau thời gian nén cố định được bơm qua nhà phơi bùn tách nước giảm
độ ẩm, và thể tích của bùn để thuận tiện cho quá trình thu gom, vận chuyển đền nơi
quy định hoặc phối trộn làm phân bón cho cây trồng.
Bảng 3. 1: Thống kê công trình hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng:

| STT | Công trình | Kích thước (m) (dài ×rộng×sâu) | Số lượng | Thể tích (m3) | Vật liệu xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hầm Biogas khu A | 70 x 35 x 6 | 01 | 14.700 | ph Hồủ đbấạt, lót và t HDPE |
| 2 | Hồ lắng 1 | 70 x 30 x 6 | 01 | 12.600 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 3 | Hồ lắng 2 | 70 x 30 x 6 | 01 | 12.600 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| STT | Công trình | Kích thước (m) (dài ×rộng×sâu) | Số lượng | Thể tích (m3) | Vật liệu xây dựng |
| 4 | Bể điều chỉnh pH | 3,25x2,212x4,4m | 01 | 31,603 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 5 | Bể điều hòa | 5 x 4,625 x 4,4 | 01 | 101,75 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 6 | Bể kỵ khí UAF | 5 x 4,625 x 4,4 | 02 | 203,5 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 7 | Bể Aerotank | 5 x 4,625 x 4,4 | 04 | 407 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 8 | Bể trung gian | 2,213 x 1,5 x 4,4 | 02 | 29,2116 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 9 | Bồn phản ứng | Đường kính: 2m Chiều cao: 3,7m | 02 | 11,62/bể | compositer Bồn nhựa |
| 10 | Bể lắng | 5 x 4,625 x 4,4 | 03 | 305,25 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 11 | Bể khử trùng | 2,213 x 1,525 x 4,4 | 02 | 29,69846 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 12 | Hồ chứa nước thải sau xử lý | 70 x 40 x 6 | 01 | 16.800 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 13 | Bể thu bùn | 3,25 x 2,213 x 4,4 | 01 | 31,6459 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 14 | Nhà chứa bùn | 10 x 5 x 1,2 | 01 | 60 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 15 | Hố CT | 8 x 4 x 4 | 01 | 128 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 16 | Nhà điều hành | 11m x 4m | 01 | Diện tích 44 m2 | Xây gạch, nền bêtong |

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, công ty có sử dụng một số loại
hóa chất.
Bảng 9 : loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.

| TT | Hóa chất | Lượng hóa chất/ngày (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PAC | 7,0 |
| 2 | Chlorine | 1,0 |

Công ty đã lắp đặt công tơ điện riêng để theo dõi mức tiêu hao điện năng trong quá
trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải khu B
Hình 3. 6: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải khu B công suất 350 m3/ngày.đêm.

| Khí g | Hầm Biogas |
| --- | --- |

| Nước thải | Nướ |
| --- | --- |
| Phân | Hố CT (hố chứa phân trước khi ép phân) |

| Nướ ho | Nước rửa tay, rửa chân |
| --- | --- |

c thải từ bể tự i 3 ngăn

ạNước thải sinh hoạt

Nước thải chăn nuôi

Máy ép
phân
Thu hồi khí gas

| c thải từ quá trình ép |  |
| --- | --- |
| phâ | n |

Bể điều hòa

Chlorine

Bể thu bùn

Bùn
tuần
hoàn
Hóa chất điều
chỉnh pH

Bể UAF

Bể aerotank

Bể trung gian

Bồn phản ứng

Bể lắng

Bể khử trùng

Hồ chứa nước thải sau xử lý

Nước thải đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT
Tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi và tưới cây trong trang trại
PAC
Polymer

Máy cấp khí

Nước sát trùng người và xe

Bể xử lý bùn
Hồ lắng 2

Bể điều chỉnh pH

Hồ lắng 1
Thuyết minh quy trình: Nước thải nuôi heo thoát ra khỏi bể biogas chứa hàm
lượng chất rắn lơ lửng cao nên được đưa vào hồ lắng sơ cấp. Trước hồ lắng sơ cấp,
song chắn rác được lắp đặt để loại bỏ các tạp chất vô cơ có kích thước lớn, nhằm đảm
bảo an toàn giảm tải cho hệ thống xử lý phía sau. Trong hồ lắng sơ cấp, các hợp chất
vô cơ có khả năng lắng sẽ được lắng xuống đáy hồ. Phần nước còn lại được bơm lên
hệ thống qua bể điều chỉnh PH .
- Bể điều chỉnh PH: tại đây nguồn nước thải được hòa trộn đều với hóa chất đạt các
mức độ theo yêu cầu của các công đoạn xử lý tiếp theo của hệ thống sau đó nước thải
chảy sang bể điều hòa.
- Bể điều hòa: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng, nồng độ chất hữu cơ trong nước thải
do đó giúp hệ thống làm việc ổn định. Nhờ hệ thống sục khí trong bể điều hòa làm
nước thải được xáo trộn đều tránh lắng cặn trong bể, tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí
tạo mùi hôi. Cuối cùng nước thải được bơm sang bể kỵ khí UASB
- Bể kỵ khi UAF: thực hiện phân hủy các hợp chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí
thành các dạng khí sinh học và các sản phẩm hữu cơ khác. Bể xử lý sinh học kỵ khí là
một trong những công trình xử lý được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới do các đặc
điểm chính sau:
- cả ba quá trình: phân hủy - lắng – tách khí được lắp đặt trong cùng một công trình.
Thích nghi với nồng độ hữu cơ cao.
- tạo thành các bùn hạt dạng lơ lửng có mật độ vi sinh rất cao và tốc độ lắng vượt xa so
với bùn hoạt tính hiếu khí dạng lơ lửng. Ngoài ra do có lớp vật liệu lọc đồng thời cũng
tạo nên lớp màng sinh học kỵ khí giúp cho việc tăng cường hiệu quả xử lý khi nồng độ
nước thải tăng cao do vật liệu lọc có tác dụng giữ bùn kỵ khí không cho trôi ra ngoài.
Quá trình kỵ khí xảy ra qua ba giai đoạn:
- giai đoạn 1: Thủy phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử
- giai đoạn 2: Axít hóa
- giai đoạn 3: Methane hóa. Giai đoạn này đã chuyển từ sản phẩm đã methane hóa
thành khí ( CH4 và CO2 ) bằng nhiều loại vi khuẩn ky. Khí nghiêm ngặt
Các phương trình phản ứng:

| CH3COOH 2C2H5OH + CO2 CO2 + 4H2 Các protein có khả năng phân hủy | CH4 + CO2 (8) CH4 + 2CH3COOH (9) CH4 + 2H2O (10) |
| --- | --- |
| NH3 + HOH | NH4 + OH- (11) |

Khí OH – sinh ra sẽ phản ứng với CO2 tạo thành ion bicacbonat.
Nước thải sau bể kỵ khí tràn qua máng răn cưa phân phối đều sang hai bể sinh học
hiếu khí.
Bể sinh học hiếu khí: là nơi diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ trong điều
kiên cấp khí nhân tạo bằng máy thổi khí. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích:
cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và
CO2: trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với
các cơ chất cần xử lý; giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí
này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm; tác động tích cực
đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.

CHC không tan

CHC tan

Acid bay hơi

khí
- Qúa trình phân hủy hợp chất hữu cơ:
Trong bể sinh học hiếu khí các vi sinh vật (VSV) sử dụng oxy được cung cấp chuyển
hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải một phần thành vi sinh vật mới, một phần
thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình phản ứng sau:
Phương trình phản ứng
VSV + C5H7NO2 + 5O2 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới (12)
Hỗ hợp bùn hoạt tính và nước thải gọi là dung dịch xáo trộn ( mixed liquor ), hồn hợp
này được chảy qua bể trung gian lằng bùn sinh học.
Bể trung gian: có nhiệm vụ phân tách hỗn hợp nước và bùn ( bùn hoạt tính ). Phần
bùn sau khi lắng dưới đáy bể có hàm lượng MLSS = 8000 – 1200mg/L được phân
thành hai dòng: dòng một được tuần hoàn về bể điều hòa làm giảm nồng độ ô nhiễm
nước thải
Phần nước trong được bơm lên thiết bị phản ứng.
Thiết bị phản ứng: mục đích xử lý độ đục, khử mầu, cặn lơ lửng. nước thải sau khi
được châm hóa chất De-CoLor, PAC tại đây diễn ra quá trình keo tụ, tạo bồng, phần
lớn các bông cặn được lắng xuống đáy bể và được xả về bể bùn thải bằng hệ thông van
khóa tự động được cài đặt theo chu trình. Phần nước trong được chảy tràn qua máng
răng cưa chảy xuống bể lắng.
Bể lắng: tại bể lắng các bông cặn, huyền phù còn tồn tại trong nước thải sẽ bị lắng
xuống đáy bể. tạo thành bùn, được bơm về bể bùn định ký. Phần nước trong được chảy
sang bể khử trùng.
Bể khử trùng: Nước thải sau khi được tách hoàn toàn lượng bùn được châm Chlorine
khử trùng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Chlorine chất oxy hóa mạnh thường được
xử dụng rộng rãi trong quá trình khử trùng nước thải. hàm lượng Chlorine cần thiết để
khử trùng cho nước sau lắng, 3- 15mg/L. hàm lượng Chlorine được xử dụng bằng
viên nén đinh lượng tự bào mòn khi nước thải đi qua.
Phần nước sau khi qua khử trùng thải ra nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn nước thải chăn
nuôi theo (QCVN62: 2016/BTNMT.) cột B
Xử lý bùn: Quá trình xử lý sinh học, sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong
bể sinh học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm
khả năng xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Một lượng bùn náy còn gọi là
bùn dư và được đưa về bể nén bùn.
Ngoài lượng bùn vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý sinh học, quá trình xử lý nước
thải bằng phương pháp hóa lý cũng phát sinh một lượng bùn đáng kể ( còn gọi là bùn
hóa lý). Lượng bùn này cũng được thu gom và đưa về bể nén bùn.
Tại bể nén bùn sau thời gian nén cố định được bơm qua nhà phơi bùn tách nước giảm
độ ẩm, và thể tích của bùn để thuận tiện cho quá trình thu gom, vận chuyển đền nơi
quy định hoặc phối trộn làm phân bón cho cây trồng.
Bảng 3. 2: Thống kê công trình hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng:

| STT | Công trình | Kích thước (m) (dài ×rộng×sâu) | Số lượng | Thể tích (m3) | Vật liệu xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hầm Biogas khu B | 70 x 35 x 6 | 01 | 14.700 | ph Hồủ đbấạt, lót và t HDPE |
| 2 | Hồ lắng 1 | 70 x 30 x 6 | 01 | 12.600 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 3 | Hồ lắng 2 | 70 x 30 x 6 | 01 | 12.600 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| STT | Công trình | Kích thước (m) (dài ×rộng×sâu) | Số lượng | Thể tích (m3) | Vật liệu xây dựng |
| 4 | Bể điều chỉnh pH | 3,25x2,213x4,4m | 01 | 31,76459 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 5 | Bể điều hòa | 5 x 4,625 x 4,4 | 01 | 101,75 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 6 | Bể kỵ khí UAF | 5 x 4,625 x 4,4 | 02 | 203,5 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 7 | Bể Aerotank | 5 x 4,625 x 4,4 | 04 | 407 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 8 | Bể trung gian | 2,213 x 1,525 x 4,4 | 02 | 29,69846 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 9 | Bồn phản ứng | Đường kính: 2m Chiều cao: 3,7m | 02 | 11,62/bể | compositer Bồn nhựa |
| 10 | Bể lắng | 5 x 4,625 x 4,4 | 03 | 305,25 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 11 | Bể khử trùng | 2,213 x 1,525 x 4,4 | 02 | 29,69846 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 12 | Hồ chứa nước thải sau xử lý | 70 x 40 x 6 | 01 | 16.800 | Hồ đất, lót bạt HDPE |
| 13 | Bể thu bùn | 3,25 x 2,213 x 4,4 | 01 | 31,6459 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 14 | Nhà chứa bùn | 10 x 5 x 1,2 | 01 | 60 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 15 | Hố CT | 8 x 4 x 4 | 01 | 128 | BTCT, trát lớp chống thấm |
| 16 | Nhà điều hành | 11m x 4m | 01 | Diện tích 44 m2 | Xây gạch, nền bêtong |

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, công ty có sử dụng một số loại
hóa chất.
Bảng 3. 3: Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước
thải.

| TT | Hóa chất | Lượng hóa chất/ngày (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PAC | 7,0 |
| 2 | Chlorine | 1,0 |

Công ty đã lắp đặt công tơ điện riêng để theo dõi mức tiêu hao điện năng trong quá
trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
Phương án tưới:
Tính toán nhu cầu tưới: Chủ đầu tư sẽ tận dụng lượng nước thải sau xử lý để tưới
cây xanh và cây cao su trong dự án với tổng diện tích là 151.103,33 m2 .Trong đó diện
tích cây xanh là 47.822,61m2, cây cao su diện tích là 103.280,72 m2 trong tổng diện tích
đất của dự án là 239.112,8 m2 số vào sổ cấp GCN: CT 40627 ngày 02/08/2022 do Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi.
Lượng nước thải sau xử lý phát sinh trong 1 tuần là: 576,825 x 7 = 4.037,775 m3.
Nước vệ sinh chuồng trại, ngâm rửa đan và làm mát là 246m3/ngày. Lượng nước
tái sử dụng để rửa chuồng, ngâm rửa đan và làm mát trong 01 tuần là:
246 m3/ngày x 7 ngày = 1.722 m3/tuần
Lượng nước phát sinh trong 1 tuần để tưới cây là: 4.037,775 – 1.722 = 2.315,775
m3/tuần ≈ 330,825 m3/ngày.đêm.
Theo mục 2.10.2 của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy
hoạch xây dựng, tiêu chuẩn tưới thảm cỏ và bồn hoa: 4 lít/m2; TCVN33:2006/BXD, tiêu
chuẩn tưới cây trong vườn ươm các loại sẽ tưới 10÷15lít/m2.lần. Do tỉnh Bình Phước có
02 mùa mưa và nắng rõ rệt nên tính toán nhu cầu tưới trong các mùa như sau:
Bảng 3. 4: Nhu cầu tưới theo mùa.

| Mùa | Loại cây | Diện tích (m2) | Nhu cầu tưới | Địnhmức (lít/m2) | Tổng (m3) | Tổng nhu cầu (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mùa nắng | Cây xanh cách ly | 47.822,61 | 3lần/tuần | 4 | 573,87 | 3.672,29 |
| Cây cao su | 103.280,72 | 10 | 3.098,42 |  |  |  |
| Mùa mưa | Cây xanh cách ly | 47.822,61 | 2 lần/tuần | 4 | 382,58 | 2.448,20 |
| Cây cao su | 103.280,72 | 10 | 2.065,61 |  |  |  |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi)
Bảng 3. 5: Cân bằng nước theo mùa

| Mùa trong năm | Nhu cầu tưới cây(m3) | Nước thải phát sinh | Lượng nước dư (+) /thiếu(- )(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mùa nắng | 3.672,29 | 2.315,775 m3/tuần | (-) 1.356,52 |
| Mùa mưa | 2.448,20 | 2.315,775 m3/tuần | (-) 132,42 |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi)
Vào mùa mưa lượng nước thải phát sinh đảm bảo sử dụng hết cho nhu cầu tưới tiêu
trong khu vực dự án. Chủ dự án cam kết đảm bảo không để nước thải này ảnh hưởng
đến môi trường và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Phải kiểm tra chất
lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT trước khi đem
tưới cây tránh ô nhiễu môi trường đất, nước tại khu vực dự án.
Phương thức tưới tiêu:
- Vị trí tưới cây: Khu đất của Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi đã được Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 28/07/2020, số vào sổ cấp Giấy chứng
nhận CT 26621 Số sêri CV825296.
- Phương thức tưới: Dùng máy bơm, bơm nước từ hồ chứa nước thải sau xử lý 1,2
thông qua hệ thống ống dẫn để tưới cây trong khuôn viên dự án.
- Chế độ tưới: Nước thải được tưới gián đoạn với định mức tưới 4-10 lít/m2/lần,
tần suất tưới 03 lần/tuần vào mùa nắng và 02 lần/tuần vào mùa mưa.
- Chất lượng nước thải trước khi tưới tiêu đảm bảo đạt QCVN 01-
195:2022/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng
cho cây trồng.
Sau khi được cấp giấy phép môi trường công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm
hệ thống xử lý nước thải. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 01-
195:2022/BNNPTNT mới sử dụng nước thải để tưới cây. Đăng ký chứng nhận hợp quy
đối với nước thải trước khi tái sử dụng để tưới cây.
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông
- Xây dựng đường giao thông nội bộ dành riêng cho các phương tiện vận tải ra vào
khu vực trang trại. Đồng thời tưới nước thường xuyên các đường giao thông nội bộ này
(nhất là vào mùa nắng).
- Không nổ máy trong lúc bốc dỡ nguyên liệu, không chở quá tải.
- Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng. Kiểm tra, bảo hành
xe đúng theo quy định của nhà sản xuất.
- Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều xe hoạt động tại kho chứa cùng
thời điểm. Vệ sinh sân bãi và đường bộ hằng ngày
Giảm thiểu bụi và khí thải từ quá trình vận hành máy phát điện dự phòng
- Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu
huỳnh thấp.
- Máy phát điện được bố trí đặt trong nhà đặt máy phát điện nhằm giảm ảnh hưởng
tiếng ồn tới công nhân làm việc. Máy phát điện đặt trên bệ bê tông chắc chắn, giữa có
chèn lớp cao su đàn hồi nhằm giảm thiểu độ rung lan truyền, đồng thời đảm bảo máy
phát điện hoạt động được lâu dài.
- Lắp đặt ống khói được làm bằng thép không gỉ, chịu nhiệt cao, ống khói cao
khoảng 5,5m so với mặt đất, đường kính 150mm.
Biện pháp xử lý khí gas thoát ra từ hầm biogas
Phủ bạt HDPE dưới lớp lót đáy có bề dày 0,75 mlimet, phủ trên 1,5 milimet để
tránh thủng và phát sinh mùi ra ngoài.
Lượng khí gas phát sinh từ hầm biogas được Chủ Dự án đốt bỏ. Việc đốt bỏ
được thực hiện bằng thiết bị đốt khí dư kín chuyên dụng, thiết bị có trang bị đồng hồ áp
tự động, có hệ thống chống cháy ngược và hệ thống van an toàn.
Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi,
hệ thống xử lý nước thải:
Đối với mùi hôi phát sinh trong chuồng trại:
Với đặc điểm của công nghệ chăn nuôi heo hiện đại là hệ thống chuồng khép kín,
sàn chuồng hở tránh tích tụ phân và nước tiểu trong thời gian dài, do vậy mùi hôi từ quá
trình phân hủy chất thải của heo được giảm thiểu và hạn chế phát tán ra môi trường xung
quanh.
Chuồng nuôi được thiết kế hơi có độ dốc và có rãnh thoát nước tiểu. Bên cạnh
đó phân và nước tiểu sẽ được công nhân thường xuyên dội nhanh khỏi bề mặt chuồng
khi heo thải ra và trước khi xảy ra sự chuyển hóa của ure thì lượng amoniac thoát ra
cũng giảm đi. Lượng amoniac và mùi hôi cũng sẽ giảm đi phần nào khi sàn chuồng có
các rãnh thoát nước và được làm sạch mặt.
Dùng chế phẩm EM pha với nước sạch theo tỷ lệ. Phun đều cho chuồng nuôi
kể cả phun làm mát cho heo (phun lên mình heo), quy trình xử lý mùi hôi cho trại chăn
nuôi heo bằng EM:
+ Chuồng trại và heo: Heo nuôi thường có mùi hôi, cho nên dùng EM pha với nước
sạch. Tỷ lệ pha 1lít EM cho 200 lít nước, sử dụng 1 lít dung dịch đã pha cho 10m2. Phun
đều cho chuồng nuôi kể cả phun làm mát cho heo (phun lên mình heo), phun 2lần/ngày.
+ Đối với phân heo: Khu vực nhà để phân và nhà đặt máy ép phân phun phủ đều
bề mặt đống phân ép. Pha 1 lít EM với 50 lít nước sạch. Phun định kỳ 1 lần/ngày.
Thường xuyên khơi thông các hướng thu nước thải trong chuồng để tránh phân,
nước thải ứ đọng làm phát sinh mùi.
Giữ cho chuồng nuôi luôn thông thoáng, nhiệt độ bên trong chuồng luôn ở mức
phù hợp với quá trình sinh trưởng của heo đồng thời hạn chế hoạt động của các vi sinh
vật yếm khí.
Hệ thống thông gió chuồng nuôi:
Xây dựng chuồng trại cao ráo, thông thoáng theo nguyên tắc thông gió tự nhiên,
bố trí hệ thống quạt hút hoạt động liên tục tăng cường độ thông thoáng, làm cho độ ẩm
trong thực phẩm và phân heo giảm đi đáng kể.
Để thông gió trong khu vực chuồng nuôi, và giảm thiểu mùi hôi, trại sẽ trang bị
hệ thống quạt hút. Xây dựng chuồng trại theo hệ thống kín, có dán gạch công nghiệp,
trong chuồng có 08 quạt gió, công suất mỗi quạt 1HP, quạt hoạt động nhiều hay ít do
thời tiết và nhiệt độ trong khu chuồng nuôi. Nếu nhiệt độ trên 270C thì hoạt động 2 – 3
quạt hoạt động. Nhờ hệ thống trại kín (tất cả quạt hút gió, hệ thống làm mát và role báo
nhiệt độ đều tự động hoàn toàn) nên nhiệt độ bên trong trại luôn ổn định.
Bố trí trồng cây xanh cách ly xung quanh các khu trại. Ngoài ra xây dựng tuyến
hàng rào cao 2,5m nhằm hạn chế mùi phát tán. Công ty sẽ bố trí trồng cây xanh phía sau
các quạt hút và khu vực dự án đảm bảo đạt tối thiểu 20% tổng diện tích dự án để giảm
thiểu mùi hôi phát tán xung quanh.
Tại các khu trại bố trí các quạt hút nhằm điều hòa vi khí hậu, tạo điều kiện thông
thoáng hạn chế mùi hôi tích tụ trong các khu vực chăn nuôi.
Các quạt hút bố trí hướng ra khu vực không có người dân sinh sống, không có
công trình xây dựng nhằm đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh.
Hệ thống làm mát của chuồng nuôi:
Tường trang trại được thiết kế hệ thống làm lạnh cùng với hệ thống quạt thông gió,
giúp điều hòa nhiệt độ ổn định. Bên trong trại heo, hệ thống máng nước tự động, khay
để thức ăn được sắp xếp hợp lý, phù hợp với từng ô ngăn cách nhằm tạo không gian
thoải mái. Để điều tiết nhiệt độ làm mát cho chuồng trại, hệ thống làm mát bằng các tấm
tổ ong theo nguyên lý đoạn nhiệt được áp dụng. Nước được bơm từ bồn chứa nước sạch
và phân phối từ phía trên theo các tấm trao đổi ẩm, phía trong các tấm này được lắp các
quạt hút. Dòng khí cần làm ẩm được hút xuyên qua các khe hẹp kiểu tổ ong, tiếp xúc và
làm bay hơi lớp nước mỏng bám trên bề mặt vật liệu, không khí mang hơi ẩm sẽ được
thổi vào bên trong các chuồng trại. Kỹ thuật này sử dụng chủ yếu là quạt hút và nước
sạch vì vậy không có các nguồn ô nhiễm phát sinh từ công đoạn này.
Dự án có 36 nhà heo thịt nên có 36 hệ thống làm mát. Nước làm mát đa số bay hơi
vào không khí nên không phát sinh nước thải nên sẽ cấp nước bổ sung hằng ngày cho
các tấm làm mát. Việc sử dụng tấm làm mát này không phát sinh cặn lắng, thông thường
tuổi thọ của các tấm làm mát khoảng trên 10 năm; nếu trường hợp trong quá trình sử
dụng các tấm làm mát này bị hư hỏng sẽ được công ty thu gom và hợp đồng với đơn vị
có chức năng xử lý.
Đối với mùi hôi từ khu vực xử lý nước thải, hầm biogas, khu vực ép phân, khu
vực chứa phân:
Khu vực xử lý nước thải: Thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như: Hệ thống
mương thu gom nước thải là hệ thống kín, thường xuyên khơi thông dòng chảy để tránh
ứ đọng; phun chế phẩm EM với tần suất 02 lần/ngày.
Hầm biogas: Phủ bạt HDPE dưới lớp lót đáy có bề dày 0,75 mlimet, phủ trên 1,5
milimet để tránh thủng và phát sinh mùi ra ngoài
Khu vực máy ép phân: Thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như: phân sau ép
được đóng bao ngay, phun chế phẩm sinh học với tần suất 01 lần/ngày; rắc vôi bột nhằm
xử lý các vi khuẩn có hại tồn tại trong phân heo với tuần suất 01 lần/ngày.
Lượng phân heo được xuất bán liên tục, vì vậy lượng phân tồn tại tại nhà chứa
phân là rất ít hoặc không có. Trường hợp xuất bán đi không kịp sẽ thu gom sau đó sẽ
được khử trùng bằng vôi bột rồi đóng bao ngay và được lưu trong nhà chứa phân và
phun chế phẩm sinh học EM để giảm thiểu mùi hôi, với tần suất 01 lần/ngày; rắc vôi bột
nhằm xử lý các vi khuẩn có hại trong phân heo với tần suất 01 lần/ngày.
Nhà ép phân được thiết kế đảm bảo kín và không gây phát sinh mùi hôi. Bên cạnh
đó, chủ đầu tư cũng sẽ áp dụng một số biện pháp giảm thiểu như:
- Khu vực nhà chứa phân sẽ được thường xuyên phun xịt các chế phẩm sinh học
như EM, các loại thuốc diệt ruồi, muỗi để hạn chế mùi hôi cũng như các loại côn trùng
như ruồi muỗi phát sinh tại khu vực này.
- Sử dụng thuốc diệt côn trùng tại những khu vực phát sinh như nhà ép phân, khu
vực chứa rác.
- Nhà chứa phân thì được xây dựng có mái che, đảm bảo kín, không để tích tụ
mùi, khí độc hại.
Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực hầm huỷ xác
- Bố trí xây dựng hầm hủy xác nằm khu vực biệt lập, xa khu vực chuồng trại;
- Trồng cây xanh xung quanh hầm hủy xác để hạn chế sự phát tán mùi trong
không khí.
- Rải vôi bên trong và trên bề mặt hầm hủy xác với khối lượng 0,8kg/m2 hoặc
phun chlorine nồng độ 2%, với lượng 0,2 – 0,25 lít/m2 để hạn chế khả năng phát tán mùi
và nguy cơ bệnh dịch nếu có trong quá trình thao tác.
- Bố trí màn trùm cửa hầm hủy để hạn chế ruồi nhặng và mùi trong hầm hủy phát
tán ra môi trường.
3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
Chất thải rắn sinh hoạt:
Số lượng lao động tại trang trại là 70 người. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát
sinh tối đa là 0,8 kg rác thải/người-ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD, áp dụng đối với
đô thị loại V). Như vậy, tổng lượng rác thải sinh hoạt của phát sinh trong giai đoạn dự
án đi vào hoạt động là 56kg/ngày.
Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất khác nhau như rau, vỏ
hoa quả, xương, giấy, vỏ đồ hộp...Chất thải sinh hoạt có chứa 60 – 70% chất hữu cơ và
30 – 40% các chất khác. Công ty đã bố trí 06 thùng chứa rác chuyên dùng dung tích 120
lít có nắp đậy kín và bố trí dọc đường giao thông nội bộ, xung quanh và trong khu vực
trại để thu gom rác thải. Đồng thời, Công ty hợp đồng với đơn vị để thu gom và xử lý
theo đúng quy định hiện hành.
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại:
Chất thải rắn không nguy hại: Đối với chất thải rắn không nguy hại có khả năng
tái sử dụng như lọ, thùng carton, bao bì, …. Các chất thải từ các hoạt động của dự án sẽ
được thu gom và xử lý như sau: Thùng carton và bao bì được thu gom và bán cho đơn
vị thu mua để tái chế. Các loại chất thải này được lưu trữ trong nhà chứa chất thải rắn
thông thường, diện tích 20m2 của mỗi khu.
Phân heo:
Lượng phân thải ra bằng 90% lượng thức ăn ăn vào. Như vậy lượng phân thải ra
mỗi ngày khoảng 63.600kg/ngày x 90% = 57.240kg phân/ngày = 1,59kg phân/ngày/con
(Tổng lượng phân một ngày (57.240kg phân/ngày ) chia cho 36.000 con). Trong đó Khu
A và Khu B như sau:
Tại khu A: Tổng lượng phân phát sinh của 18.000 con heo x 1,59kg/con/ngày =
28.620kg/ngày;
Tại Khu B: Tổng lượng phân phát sinh của 18.000 con heo x 1,59kg/con/ngày =
28.620kg/ngày.
Phân heo được thu gom về hố CT của mỗi khu, sau đó bơm lên máy ép phân của
mỗi khu.
Công ty bố trí 02 nhà đặt máy ép phân, diện tích mỗi nhà 4x10=40m2 và 02 nhà để
phân với diện tích mỗi nhà là 7x15=105m2.
Toàn bộ phân sau ép của trại sẽ được đưa vào nhà để phân diện tích 105 m2/nhà,
nhà đặt máy ép phân diện tích 40 m2/nhà và sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng
thu gom xử lý đúng theo quy định.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ép phân:
Hình 3. 7: Cấu tạo máy ép phân
Nguyên lý hoạt động máy ép phân:
Máy ép phân heo là dạng máy ép trục vít, phân được bơm vào máy bằng bơm chìm
thông qua ống nhựa. Máy ép hoạt động dựa trên việc nén phân lại bằng trục vít, nước sẽ
thoát qua lưới lọc, phần phân khô sẽ đùn ra phía trước và rơi xuống. Phần nước sau ép
sẽ được dẫn về hầm biogas để tiếp tục xử lý.
Nhà đặt máy ép phân, nhà để phân: nhà 1 tầng. Nền bê tông, cột bê tông cốt thép,
tường xây kín tô 2 mặt quét sơn nước, mái lợp tole.
Bao bì cám heo dự trữ
Cám được nhập về trại chứa trong các silo tổng và phân phối đến các silo phía
trước các chuồng nuôi. Ngoài ra trại dự trữ cám trong các kho cám.
Với 01 bao thức ăn 50 kg sau khi sử dụng có cân nặng khoảng 0,02 kg thì số lượng
bao đựng thức ăn thải ra ước tính như sau: 45.792 bao/năm x 0,02 kg/bao bì thải =
915,84 kg/năm ~ 2,51 kg/ngày (đối với ngày sử dụng dụng cám dự trữ, trong trường hợp
xe không vào kịp).
Tấm làm mát thải bỏ
Tại trại còn phát sinh chất thải từ hệ thống làm mát: việc sử dụng các tấm làm mát
không phát sinh cặn lắng. Thông thường tuổi thọ của các tấm làm mát khoảng trên 10
năm, nếu trường hợp trong quá trình sử dụng các tấm làm mát này bị hư hỏng sẽ được
công ty thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.
Trại sử dụng 1.427 tấm làm mát với kích thước mỗi tấm làm mát là 0,15mx0,3m
x1,8m= 0,081m3/tấm, tỷ trọng tấm làm mát thải bỏ khoảng 40kg/m3. Tuổi thọ tấm làm
Lưới lọc
Lưới lọc
mát khoảng 10 năm, tổng khối lượng tấm làm mát thải bỏ trong 10 năm là: 0,081 m3/tấm
x 1.427 tấm x 40kg/m3 = 4.623,48 kg/10 năm. Như vậy, tính trung bình mỗi năm khối
lượng tấm làm mát thải bỏ khoảng 462,348 kg/năm 1,27 kg/ngày.
Heo chết không do dịch bệnh
Với kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi cũng như các chỉ tiêu đưa ra đối với
các giống heo trong quá trình chăn nuôi sẽ xảy ra sự cố heo chết do ngộp, còi cọc,… tỉ
lệ heo chết ước tính khoảng 4% so với tổng đàn, một lứa nuôi khoảng từ 5 – 6 tháng.
Ước tính mỗi ngày tại trại có khoảng 9 con heo chết;
Heo chết không do dịch bệnh thường ở giai đoạn nhập giống và trong độ tuổi dưới
2 tháng tuổi với trọng lượng khoảng 10 – 20 kg/con (chọn trung bình 15kg). Như vậy:
Vậy lượng xác heo phát sinh một ngày tại trại là: 9 x 15 = 135kg/ngày.
Xác heo chết do các bệnh thông thường
Heo tại trại được nuôi trong chuồng nuôi khép kín, công ty đã có những biện pháp
phòng bệnh rất nghiêm ngặt nên số lượng heo chết do các bệnh thông thường tương đối
nhỏ. Heo chết do các bệnh thông thường khoảng 2con/ngày với trọng lượng khoảng 6-
8kg/con (chọn 8kg/con) khoảng 16kg/ngày. Vậy lượng xác heo chết do các bệnh thông
thường phát sinh 1 ngày là: 16 kg/ngày.
Quy trình xử lý heo chết như sau:
Lượng heo chết này được xử lý bằng phương pháp vô cơ hóa nhờ phân hủy tại hầm
hủy xác. Công ty đã tiến hành xây dựng 01 hầm hủy xác tại khu A và 01 hầm hủy xác
tại khu B để xử lý heo chết không do dịch bệnh. Quy trình xử lý tại hầm hủy xác như
sau:
Hình 3. 8: Quy trình xử lý xác heo chết không do dịch bệnh bằng hầm hủy xác.
Thuyết minh quy trình xử lý xác heo chết không do dịch bệnh bằng hầm huỷ
xác:
Heo chết không dịch bệnh phát sinh từ dự án sẽ được chuyển ngay ra khu vực hầm
huỷ xác.
Heo chết không do dịch bệnh
Thu gom
Hầm huỷ xác
Khu vực huỷ xác: Khu vực huỷ xác được bố trí bên trong khu đất của dự án biệt lập
và cách xa với khu vực chuồng nuôi. Trang trại bố trí và xây dựng hầm huỷ xác có kết
cấu bê tông chống thấm, cửa đóng kín với kích thước: Dài x rộng x sâu = 12m x 6m x 4m,
hầm huỷ được chia thành 2 ngăn nằm liền nhau, mỗi ngăn có kích thước 6m x 6m x 4m,
có 2 cửa (mỗi ngăn 1 cửa), để bỏ heo chết lượng heo chết không do dịch bệnh, với kích
thước dài x rộng: 0,4m x 0,4m. Bề mặt hầm huỷ xác bố trí cửa kín có rắc vôi bột đảm bảo
không gây ô nhiễm môi trường. 01 hầm hủy xác tại khu A và 01 hầm hủy xác tại khu B.
Quy trình huỷ xác:
- Bước 1: Sau khi hoàn tất công tác bố trí và xây dựng hầm huỷ xác, tiến hành rải
vôi bột làm lớp lót đáy của hầm huỷ xác.
- Bước 2: Cho xác động vật và sản phẩm động vật cần tiêu huỷ xuống hầm.
- Bước 3: Rải một lớp vôi bột lên lớp xác vừa được đưa vào hầm. Tuỳ theo số
lượng xác để rải vôi bột.
- Bước 4: Đóng cửa sau khi thực hiện các bước trên. Sau khi bị chết, xác động vật
sẽ được phân huỷ tương tự quá trình vô cơ hoá chất hữu cơ trong tự nhiên.
- Bước 5: Phía ngoài khu vực hầm huỷ xác, tạo một rãnh nước với kích thước: rộng
20 – 30cm và sâu 20 – 25 cm, có tác dụng dẫn nước mưa thoát ra ngoài, tránh ứ đọng
nước quanh hầm huỷ xác.
- Bước 6: Trên bề mặt hầm huỷ xác, rắc vôi bột với lượng 0,8kg/m2 hoặc phun
dung dịch chlorine nồng độ 2%, với lượng 0,2 – 0,25 lít/m2 để hạn chế khả năng phát tán
mùi và nguy cơ bệnh dịch nếu có trong quá trình thao tác.
Bước 7: Khi lượng xác heo tại ngăn 1 đầy, công ty tiến hành bỏ xác heo vào ngăn
thứ 2. Trong thời khoảng 3 – 6 tháng thì xác heo tại ngăn 1 đã phân hủy và sẽ được hợp
đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định. công ty sẽ tiếp tục bỏ xác heo
vào ngăn 1, và tiếp tục như vậy cho ngăn thứ 2.
Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải:
Khu A, Khu B
Lượng bùn sinh học thải bỏ mỗi ngày tại mỗi khu:
Hệ số sản lượng quan sát.
𝑌𝑜𝑏𝑠 =
𝑌
1 + 𝐾𝑑𝜃𝑐 =
0,6
1 + 0,055 × 5,78 = 0,14
Trong đó:
c: Thời gian lưu của bùn hoạt tính (tuổi của cặn) trong công trình. c 5 15
ngày, chọn c =5,78 ngày.đêm.
Y: Hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại (hệ số sinh trưởng cực đại). Y= (0,4 –
0,8) (mg bùn hoạt tính/mgBOD). Chọn Y = 0,6.
Kd : Hệ số phân hủy nội bào. Kd = (0,02 – 0,1) (ngày-1), chọn Kd = 0,055.
Lượng sinh khối gia tăng mỗi ngày tính theo MLVSS.

| 𝑃𝑥 = | 103 | = | 103 | = 7,38𝑘𝑔/𝑛𝑔đ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 𝑌𝑜𝑏𝑠 × 𝑄(𝐿𝑎 - 𝐿𝑡) | 0,14 × 288,4125 × (243,7 - 60,9) |  |  |  |
| Q: Lưu lượng nước thải 288,4125m3/ngày. Lượng sinh khối tổng cộng tính theo MLSS. |  |  |  |  |
| 𝑃𝑥 (𝑠𝑠) = |  |  |  |  |
| 𝑃𝑥 | = | 7,38 0,8 = 9,23 𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚 |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |

Lượng bùn dư cần xử lý = Tổng lượng bùn – Lượng SS trôi ra khỏi lắng
𝑃 = 𝑃
𝑥(𝑠𝑠) - 𝑄 × 𝐶𝑠 × 10-3 = 9,23 - 288,4125 × 25 × 10-3
= 2,02𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦 đê𝑚
Giả sử hàm lượng bùn hoạt tính lắng ở đáy bể lắng có hàm lượng chất rắn 0,8% và
khối lượng riêng là 1.008kg/L. Vậy lưu lượng bùn thải ra:
𝑄𝑑ư =
2,02 𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚
0,008 × 1,008𝑘𝑔/𝑙 = 250𝐿/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚 ≈ 0,25𝑚3/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚
Lượng bùn hóa lý thải bỏ mỗi ngày:
Thể tích bùn hóa lý sinh ra
Wbhl = 𝐻 𝑥 𝑆𝑆 𝑥 𝑄 𝑥 100
(100-𝑃1) 𝑥 1000 𝑥 1000 =
75% 𝑥 70,7𝑥288,4125 𝑥 100
(100-98) 𝑥 1000 𝑥 1000 = 0,76 m3/ngày đêm
Ghi chú:
SS = cặn lơ lững trong nước thải vào cụm hóa lý, SS = 70,7 mg/l;
H= Hiệu suất xử lý SS của cụm lắng hóa lý, H = 75%
Vậy lượng bùn phát sinh trong 1 ngày của tại mỗi khu là: 0,25 + 0,765 =
1,01m3/ngày đêm.
Tổng lượng bùn thải trong toàn dự án phát sinh từ 2 hệ thống xử lý nước thải
khu A và khu B là: 2,02m3/ngày đêm.
Lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom về Nhà chứa bùn
để có kết cấu công trình bê tông cốt thép có quét vật liệu chống thấm. Công ty sẽ hợp
đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo đúng quy định.
Bảng 3. 6. Khối lượng chất rắn không nguy hại

| STT | Loại chất thải | Khối lượng phát sinh | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân heo | 57.240 | Kg/ngày |
| 2 | Xác heo chết không do dịch bệnh (ngộp, còi cọc) | 135 | Kg/ngày |
| 3 | Bao bì cám thải bỏ | 2,51 | Kg/ngày |
| 4 | Tấm làm mát thải bỏ | 1,27 | Kg/ngày |
| 5 | Heo chết do bệnh thông thường | 16 | Kg/ngày |
| 6 | Bùn thải | 2.024 | Kg/ngày |
| Tổng chất thải phát sinh toàn dự án | 59.418,78 | Kg/ngày |  |

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động khoảng
330kg/tháng.
Bảng 3. 7: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của
dự án

| STT | Loại chất thải | Trạng thái tồn tại (Rắn/ lỏng/ bùn) | Khối lượng (Kg/tháng) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 20 | 18 02 01 |
| 2 | Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Rắn | 70 | 18 01 03 |
| 3 | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải | Rắn | 68 | 18 01 01 |
| 4 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | Rắn | 4 | 16 01 06 |
| 5 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | Lỏng | 50 | 17 02 03 |
| 6 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) | Rắn/Lỏng | 40 | 13 02 01 |
| 7 | Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại | Rắn | 76 | 14 02 02 |
| 8 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 1 | 16 01 12 |
| 9 | Hộp chứa mực in (loại không có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất mực như mực in văn phòng, sách báo) thải | Rắn | 1 | 08 02 04 |
| Tổng | 330 |  |  |  |

Chất thải nguy hại được lưu chứa trong các thùng chứa, dán nhãn, chứa tại nhà
chứa chất thải nguy hại của mỗi khu. Cấu tạo nhà chứa chất thải nguy hại: nền bê tông,
cột bê tông cốt thép, tường xây tô 2 mặt quét sơn nước, mái lợp tole. Công ty xây dựng
01 nhà chứa chất thải nguy hại tại khu A, 01 nhà chứa chất thải nguy hại tại khu B với
diện tích mỗi nhà là 3m x 5m = 15m2. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH môi
trường Cao Gia Qúy hợp đồng số 1907/2024/HDDV/TVC-CQG ngày 19 tháng 07 năm
2024 để thu gom và xử lý .
Heo chết do dịch bệnh
Khi chủ trang trại nghi ngờ heo mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc khi phát
hiện heo mắc bệnh, heo chết nhiều mà không rõ nguyên nhân, chủ dự án sẽ báo ngay
cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y gần nhất để được hướng dẫn xử lý bệnh
theo đúng quy định.
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):
Trong quá trình hoạt động của dự án, nguồn phát sinh tiếng ồn không đáng kể,
chủ yếu là tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển, quạt hút, máy bơm, máy phát điện. Để
giảm thiểu hơn nữa tiếng ồn phát sinh, một số biện pháp giảm ồn được đề xuất như sau:
Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết,
thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của động cơ
xe tải và máy phát điện).
Máy phát điện được đặt trong phòng cách ly cách xa khu vực nhà kho, máy
được đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế tiếng ồn.
Hiện đại hóa thiết bị, sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung nhất: lắp ráp
đúng quy đình kĩ thuật. Các biện pháp chống rung dễ dàng thực hiện nhưng hiệu quả
cao, đó là lắp đặt máy móc, thiết bị đúng quy cách.
Chuồng trại được che chắn giảm thiểu việc phát tán tiếng ồn của heo
Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án
Các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian chờ bốc dỡ heo và
nguyên liệu lên xuống xe.
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành
thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ
Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ
Nếu có cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án thì tác hại đối với tài
sản và tính mạng của công nhân khá lớn. Vì vậy, các khu nhà phải đảm bảo khâu thiết
kế phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu
dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn.
Kiểm tra các thiết bị, đảm bảo luôn trong tình trạng an toàn về điện.
Lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Tập huấn
định kỳ về PCCC cho nhân viên của Dự án.
Các trang thiết bị ứng phó khi có sự cố cháy trại: họng cứu hỏa, bình CO2 MT3,
máy bơm,.. Các thiết bị như bình CO2 được bố trí phù hợp và thuận tiện nhất có thể lấy
và sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra: đặt tại lối ra vào của Trại, tại hệ thống xử lý
nước thải, kho chứa hóa chất, nơi có rơm rạ,…Nơi để rơm rạ phải để nơi cách xa những
vật dễ cháy, nổ.
Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ đối với hầm biogas:
Thường xuyên theo dõi áp suất khí, hệ thống đường ống dẫn khí và hoạt động
của van bếp để phát hiện, sửa chữa khắc phục rò rỉ khí qua đường ống. Khi thấy hở khí
gas (có mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Khi châm thử mức độ cháy của khí gas, tuyệt đối
không được thực hiện ở đường ống dẫn khí mà chỉ được thực hiện ở bếp; tại nơi có khí
thoát ra ngoài do đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, hút thuốc, dùng đèn dầu. Khi
dùng bếp cần chú ý đưa lửa tới gần rồi mới mở van cho khí ra.
Khi sử dụng bếp gas: khi đun nấu xong phải khóa chặt van gas. Không được mở
van gas mà không đốt lửa. Vì khí gas hở không được đốt cháy sẽ là loại khí độc cho
người và dễ gây hỏa hoạn.
Không đặt bếp gas gần vật dễ cháy như rơm, rạ... phải có bệ cao trên mặt đất
dành riêng cho bếp gas.
Không được để vật nặng hoặc để xe ô tô và các xe cộ đi lại trong khu vực hầm
biogas, điều này làm cho hầm biogas bị chấn động gây hở hoặc có thể bị sập gây nguy
hiểm.
Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ
Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ:
Bảng 3. 8: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ
Biện pháp tổ chức ứng phó tại chỗ khi có sự cố cháy nổ:
- Báo động toàn bộ khu vực, cử người gọi điện thoại cơ quan PCCC số 114.
- Cúp điện bên trong khu vực dự án, gọi điện thoại báo chính quyền địa phương
như công an, quân đội đến để phối hợp chữa cháy.
- Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo cơ sở
và chỉ huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo.
- Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến
hành kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên.
- Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất.
- Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để
dập lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với lực lượng chữa cháy
chuyên nghiệp.
- Di chuyển tài sản trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị cháy lan
ra nơi an toàn.
- Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động theo
hướng dẫn của Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011.
Giảm thiểu sự cố cháy nổ do biogas:
Thường xuyên theo dõi áp suất khí, hệ thống đường ống dẫn khí và hoạt động
của van bếp để phát hiện, sửa chữa khắc phục rò rỉ khí qua đường ống. Khi thấy hở khí
Cháy nổ
Báo động an toàn cho toàn
trang trại
Dập lửa
Điều tra và viết báo cáo sự
cố

Cắt điện

Thông báo cho lãnh đạo
công ty
Nghiêm trọng?
Có
Không
Thu dọn hiện trường
Kết thúc
Báo cho đội
PCCC
Thoát hiểm nếu cần

Kết hợp với đội PCCC để dập lửa

gas (có mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Khi châm thử mức độ cháy của khí gas, tuyệt đối
không được thực hiện ở đường ống dẫn khí mà chỉ được thực hiện ở bếp; tại nơi có khí
thoát ra ngoài do đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, hút thuốc, dùng đèn dầu. Khi
dùng bếp cần chú ý đưa lửa tới gần rồi mới mở van cho khí ra.
Khi sử dụng bếp gas: khi đun nấu xong phải khóa chặt van gas. Không được mở
van gas mà không đốt lửa. Vì khí gas hở không được đốt cháy sẽ là loại khí độc cho
người và dễ gây hỏa hoạn.
Không đặt bếp gas gần vật dễ cháy như rơm, rạ... phải có bệ cao trên mặt đất
dành riêng cho bếp gas.
Không được để vật nặng hoặc để xe ô tô và các xe cộ đi lại trong khu vực hầm
biogas, điều này làm cho hầm biogas bị chấn động gây hở hoặc có thể bị sập gây nguy
hiểm.
Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất
Việc lưu trữ và sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002,
tiêu chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh
doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển.
Hóa chất tồn trữ trong kho được chứa đựng trong các bao bì theo quy định của
nhà sản xuất, đảm bảo kín, chắc chắn;
Hóa chất được đặt trong kho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ để một vị trí khác nhau
để đảm bảo an toàn hóa chất và có biểu tượng cảnh báo đặc trưng của nhóm;
Bên ngoài kho có biển cảnh báo “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”;
Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng;
Các lô hàng không xếp sát trần kho và cao không quá 2 mét; Đảm bảo lối đi
chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 mét;
Công nhân thao tác được phổ biến kiến thức về từng loại hóa chất, cách sử dụng
cũng như tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất hay hóa
chất dính vào cơ thể.
Hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hướng dẫn sử dụng.
Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng. Những bao bì sau khi dùng
hết sẽ được bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất. Còn những bao bì bị rách hoặc
hư hỏng sẽ được bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và chuyển cho các công
ty chuyên xử lý chất thải.
Kho chứa hoá chất và các loại thuốc dùng cho hoạt động chăn nuôi sẽ được xây
dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc (chế phẩm sinh học, thuốc thú y,...)
như sau:
Bảng 3. 9: Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học
Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động
Để đảm bảo an toàn lao động, Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:
Các biện pháp như lắp đặt các biển báo giao thông và hệ thống chiếu sáng dọc
tuyến đường chở vật liệu xây dựng vào công trường sẽ được thực hiện.
Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu xây dựng, thiết bị phù hợp không để lấn chiếm
lối đi lại.
Công nhân vào làm việc tại công trường, đặc biệt là những công nhân làm việc ở
độ cao đều được dự án huấn luyện về an toàn lao động. Dự án sẽ không tiếp nhận các
công nhân không tuân thủ về các điều kiện an toàn lao động do dự án đặt ra. Mặt khác,
Chủ Dự án sẽ ưu tiên cho lao động địa phương.
Trường hợp có xảy ra tai nạn lao động thì phải chuyển công nhân đến trạm y tế
xã gần nhất và chuyển ngay đến bệnh viện huyện, tỉnh khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nhiễm bệnh và lan truyền dịch bệnh
Chương trình vệ sinh phòng dịch của khu trại sẽ được thực hiện nghiêm ngặt và đúng
theo Luật thú y số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Thông
tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
Biện pháp phòng dịch
Dụng cụ dùng trong chăn nuôi phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, diệt vật
chủ trung gian định kỳ và sau mỗi đợt nuôi; nơi chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải theo
quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Chất thải trong chăn nuôi phải được xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường. Đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản kín, nguồn nước nuôi phải bảo đảm
chất lượng; nước thải, chất thải phải được xử lý trước khi xả thải bảo đảm vệ sinh thú y
và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Con giống, thức ăn sử dụng trong chăn nuôi phải bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ
sinh thú y và theo quy định của pháp luật về giống vật nuôi, pháp luật về thức ăn chăn
nuôi.
Động vật phải được phòng bệnh bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.
Vắc-xin phòng bệnh bắt buộc trong các chương trình khống chế, thanh toán dịch
bệnh động vật, phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp do ngân sách nhà nước hỗ trợ; cơ quan
quản lý chuyên ngành thú y chịu trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng bệnh động vật.
Xử lý dịch bệnh
Cách ly ngay động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh;
Không giết mổ, mua bán, vứt động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động
vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường;
Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc
bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa
phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan
quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã;
Chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ngoài ra để phòng ngừa dịch bệnh Chủ đầu tư tuân thủ theo quy chuẩn QCVN
01-14:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỵ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn
sinh học cụ thể như sau:
Yêu cầu về chuồng trại
Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được
người và động vật ra vào trại.
Trại chăn nuôi phải bố trí riêng biệt các khu: khu chăn nuôi; khu vệ sinh, sát trùng
thiết bị chăn nuôi; khu tắm rửa, khử trùng, thay quần áo cho công nhân và khách thăm
quan; khu cách ly heo ốm; khu mổ khám lâm sàng và lấy bệnh phẩm; khu tập kết và xử
lý chất thải; khu làm việc của cán bộ chuyên môn; các khu phụ trợ khác (nếu có).
Cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng
nuôi phải bố trí hố khử trùng.
Chuồng nuôi heo phải bố trí hợp lý theo các kiểu chuồng về vị trí, hướng, kích
thước, khoảng cách giữa các dãy chuồng theo quy định hiện hành về chuồng trại.
Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước đối với
chuồng sàn, có độ dốc từ 3-5% đối với chuồng nền.
Vách chuồng phải nhẵn, không có góc sắc, đảm bảo heo không bị trầy xước khi
cọ sát vào vách chuồng.
Mái chuồng phải đảm bảo không bị dột nước khi mưa.
Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, đảm bảo
dễ thoát nước và không trùng với đường thoát nước khác.
Các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải đảm bảo không gây độc và
dễ vệ sinh tẩy rửa.
Các dụng cụ khác trong các chuồng trại (xẻng, xô, ...) phải đảm bảo dễ vệ sinh,
tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng.
Các kho thức ăn, kho thuốc thú y, kho hoá chất và thuốc sát trùng, kho thiết bị,...
phải được thiết kế đảm bảo thông thoáng, không ẩm thấp và dễ vệ sinh, tiêu độc khử
trùng.
Yêu cầu về con giống
Heo giống phải được quản lý và sử dụng phù hợp theo quy định hiện hành của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Heo giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khoẻ mạnh, có đầy đủ giấy
kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn,
heo phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành.
Heo giống sản xuất tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn. Chất lượng con
giống phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn đã công bố.
Thức ăn, nước uống
Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi heo phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp
với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại heo.
Không sử dụng thức ăn thừa của đàn heo đã xuất chuồng, thức ăn của đàn heo đã
bị dịch cho đàn heo mới.
Bao bì, dụng cụ đựng thức ăn của đàn heo bị dịch bệnh phải được tiêu độc, khử
trùng.
Trong trường hợp phải trộn thuốc, hoá chất vào thức ăn, nước uống nhằm mục
đích phòng bệnh hoặc trị bệnh phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc, ngừng hoá chất theo
hướng dẫn của nhà sản xuất; không được sử dụng kháng sinh, hoá chất trong danh mục
cấm theo quy định hiện hành.
Chăm sóc, nuôi dưỡng
Các trại chăn nuôi phải có quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp các loại heo
theo các giai đoạn sinh trưởng phát triển.
Mật độ nuôi, cung cấp thức ăn nước uống, vệ sinh thú y phải phù hợp theo quy
định hiện hành.
Quản lý và thực hiện chương trình tiêm chủng vaccin
Thúc đẩy hệ miễn dịch để tạo ra kháng thể là phương pháp thực tế và cần thiết
làm giảm tổn thất về tài chính do dịch bệnh. Khi mầm bệnh đã nhiễm vào đàn heo, các
biện pháp phòng ngừa ở mức độ cao có thể ngăn chặn được dịch bệnh xảy ra hoặc hạn
chế được ảnh hưởng, giảm được tổn thất. Nếu tỷ lệ số con heo mẫn cảm chiếm tỷ lệ cao
trong đàn hoặc trong vùng, khi có mầm bệnh thì sẽ dẫn đến dịch gây tổn thất. Điều này
có thể loại bỏ được hoàn toàn các bệnh đặc trưng bằng chương trình tiêm chủng vacxin
để tỷ lệ cá thể mẫn cảm giảm xuống thấp dưới mức ngưỡng bệnh tại địa phương và sự
duy trì mầm bệnh trong đàn bị ức chế.
Tuy nhiên trong thức tế, một vài trường hợp vacxin không có công dụng với một
số bệnh. Thậm chí trong một bệnh như lở mồm long móng, bệnh heo tai xanh…do tính
không đồng nhất của vacxin và các chủng bệnh thuộc các nhóm khác nhau. Do đó, đề
ra chương trình vacxin là một nội dung quan trọng để bảo vệ đàn gia súc chống lại các
mầm bệnh tập trung. Thế nhưng việc phòng bệnh hữu hiệu đòi hỏi có sự trợ giúp của
các phương pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt.
Quản lý chương trình vacxin có hiệu quả phải chú ý đến các vấn đề sau:
+ Xác định đúng danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc của Bộ Nông nghiệp
và PTNT ban hành và yếu tố dịch tể lưu ý thuộc các chủng mầm bệnh đang thịnh hành
tại vùng tỉnh Bình Phước và vùng lân cận. Hiện trạng miễn dịch và sự duy trì kháng thể
có thể được kiểm tra bằng phương pháp thử huyết thanh thích hợp. Hiệu quả của chương
trình phải được giám sát bằng các kiểm tra huyết thanh trong phòng thí nghiệm đối với
các mẫu lấy từ các đàn.
+ Khi thực hiện việc tiêm vacxin phải có sự phân công trách nhiệm được ghi chép
chi tiết và chữ ký của người chịu trách nhiệm. Áp dụng các biện pháp thực hiện nghiêm
ngặt, ghi chép đầy đủ, duy trì quy định tiêm phòng thường xuyên theo lứa tuổi.
Bảng 3. 10: Quy trình tiêm thuốc vaccine cho heo thịt (theo tuần)

| Tuần tuổi | Vaccine | Thuốc |
| --- | --- | --- |
| 7 | FMD 1 (2ml) | Electrolyte, Colistin +Amox |
| 8 | Dịch tả 1 (2ml) | Colistin +Amox |
| 9 | -- | MultyEnzym, ADE - Bcomplex |
| 10 | -- | Electrolyte + Vit C |
| Tuần tuổi | Vaccine | Thuốc |
| 11 | -- | Colistin +Amox |
| 12 | -- | Electrolyte, Colistin +Amox |
| 13 | -- | MultyEnzym, ADE - Bcomplex |
| 14 | -- | Electrolyte + Vit C |
| 15 | -- | Colistin +Amox |
| 16 | -- | Electrolyte, Colistin +Amox |
| 17 | -- | MultyEnzym, ADE - Bcomplex |
| 18 | -- | Electrolyte + Vit C |
| 19 | -- | Electrolyte + Vit C |

(Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi)
Vệ sinh thú y
Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và
chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày.
Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi
qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn
nuôi phải thay quần áo, giầy dép và mặc quần áo bảo hộ của trại; trước khi vào các
chuồng nuôi phải nhúng ủng hoặc giầy dép vào hố khử trùng.
Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất
1 lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít
nhất 1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch bệnh; phun
thuốc sát trùng trên heo 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích
hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Định kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn
nuôi ít nhất 1 lần/tháng.
Không vận chuyển heo, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương
tiện; phải thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển trước và sau khi vận chuyển.
Phải vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày.
Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác (nếu có)
trong khu chăn nuôi. Khi sử dụng bẫy, bả phải có biển thông báo và ghi sơ đồ chi tiết vị
trí đặt bẫy, bả và thường xuyên kiểm tra thu gom để xử lý.
Thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn heo theo quy định. Trong trường
hợp trại có dịch, phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về chống dịch.
Áp dụng phương thức chăn nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu tiên cả khu,
từng dãy, từng chuồng, từng ô.
Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi
và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa heo mới đến. Trong trường hợp trại bị
dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày.
Tại cổng trại được bố trí nhà xe sát trùng phía dưới có hố nước sát trùng với hệ
thống vòi phun nước sát trùng bố trí hai bên, dưới và trên để đảm bảo khi xe đi qua được
phun đều thuốc sát trùng trước khi vào hay ra khỏi trại và nước sát trùng tại hố sẽ được
rút ra 1 lần/ngày.
Ngoài ra, thì công nhân trước khi vào trại đều phải được tắm nước sát trùng sau
đó tắm lại nước sạch có khử trùng nhẹ và thay đồ bảo hộ đã được khử trùng sẵn mới
được vào trại để làm vệ sinh, cho heo ăn…. nhằm ngăn chặn việc phát sinh mầm bệnh.
Nhận heo vào trại
Nuôi cách ly ở khu vực riêng từ 15 - 20 ngày trước khi nhập đàn.
Ngày đầu cho heo ăn khoảng ½ định lượng, ngày thứ 2 là ¾ và ngày thứ 3 cho
heo ăn đúng khẩu phần. Bổ sung thêm premix khoáng - vitamin để tăng sức đề kháng
cho gia súc.
Hòa tan vitaminC vào nước cho heo uống tự do. Sử dụng nước uống sạch, không
dùng nước ao hồ tù đọng hoặc nước giếng có hàm lượng sắt cao.
Các biện pháp xử lý và phòng chống khi xảy ra dịch bệnh:
Khi có bệnh xảy ra phải:
- Thông báo ngay cho cán bộ thú y;
- Không bán chạy, không ăn thịt gia súc trong đàn bị bệnh, không vứt xác chết bừa
bãi;
- Cách ly ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ gia súc chết, mắc bệnh và các gia súc khác trong
đàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương.
- Vệ sinh tiêu độc ổ dịch theo trình tự sau:
Phun sát trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực chăn nuôi liên tục 2-3 lần trong tuần
đầu. Riêng chuồng nuôi phải để nguyên trạng, phun thuốc sát trùng và ủ 5-7 ngày;
Quét dọn, thu gom và tiêu hủy phân.
Rửa sạch chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi phải được thu gom.
Việc nuôi gia súc trở lại phải được sự đồng ý của các cơ quan quản lý thú y.
Chú ý: Tất cả những người tiếp xúc với gia súc bệnh, phải sử dụng bảo hộ lao
động, tránh lây nhiễm bệnh.
Biện pháp phòng tránh chung trong vùng chưa có dịch
Không tiếp xúc với gia súc, trừ trường hợp bắt buộc.
Người chăn nuôi phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong khi làm việc. Sau
khi làm việc phải tắm rửa, để quần áo, dầy dép ở khu vực riêng.
Biện pháp phòng tránh trong vùng dịch
Người chăn nuôi, người vận chuyển, kiểm tra và tiêu hủy gia súc phải sử dụng
trang bị bảo hộ lao động:
Mặc quần áo bảo hộ liền bộ, dài tay, không thấm nước;
Đeo găng tay cao su loại dầy đã được khử trùng;
Đeo khẩu trang; đeo kính bảo hộ; đội mũ bảo hộ; đi ủng cao su
Những người tiếp xúc với gia súc bệnh cần rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng.
Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn heo. Nếu thấy có heo bệnh:
+ Phải báo ngay cho cán bộ thú y, cán bộ kỹ thuật của Công ty;
+ Không bán chạy, không ăn thịt gia súc bệnh, không vứt xác chết bừa bãi;
+ Phải tiêu hủy toàn bộ đàn gia súc theo quy định;
+ Quét dọn phân, khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi theo hướng dẫn của
thú y;
+ Những người đã tiếp xúc với gia súc bệnh, khi thấy có biểu hiện như ho, sốt
phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám.
Biện pháp khắc phục các sự cố môi trường khác
Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hầm Biogas và hệ thống xử
lý nước thải.
Biện pháp phòng ngừa sự cố:
Bố trí nhân viên vận hành đúng chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống
để có biện pháp khắc phục kịp thời, ghi chép lại nhật ký vận hành hệ thống để tiện trong
công tác kiểm tra, theo dõi;
Định kỳ lấy mẫu giám sát chất lượng nước thải sau xử lý để đánh giá hiệu quả
của hệ thống xử lý từ đó có phương án vận hành hiệu quả;
Các máy móc, thiết bị phục vụ cho việc xử lý nước thải đa số đều có mua thiết
bị dự phòng;
Theo dõi, kiểm tra hệ thống đường ống dẫn khí gas, hệ thống các van;
Biện pháp khắc phục, ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải và hầm Biogas
Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, công ty sẽ báo ngay cho đơn
vị có chức năng để sửa chữa kịp thời. Các hồ bể của hệ thống xử lý đều được lót bạt
HDPE chống thấm, thời gian lưu của các hồ đều lớn hơn 20 ngày, do đó nước sẽ được
lưu chứa tại các hồ, không tái sử dụng trong trang trại. Nước được lưu chứa tại các hồ
sinh học trong thời gian khắc phục sự cố, sau khi khắc phục xong sẽ bơm qua cụm bể
xử lý nước thải để xử lý.
Trường hợp xảy ra sự cố không xử lý đạt chuẩn, nước thải sẽ được bơm ngược
về các hồ bể xử lý để tái xử lý trước khi thải ra môi trường. Tạm ngưng tưới tiêu, đảm
bảo toàn bộ nước được tái xử lý trước khi tưới tiêu. Bố trí máy bơm dự phòng công suất
tương đương để thay thế bơm xử lý nước thải khi có sự cố.
Sự cố từ hầm biogas: Khi hầm Biogas có hiện tượng đóng váng (màng sinh học
dày lên), khi lên ít vì vậy không nên tự ý vệ sinh hầm ngay mà cần báo cho đơn vị có
chuyên môn đến xử lý. Có thể tự xử lý, nhưng trước đó phải mở nắp hầm ủ khí một thời
gian dài và khi mêtan bay hết, sau đó dùng gậy chọc phá màng sinh học, bơm nước vào
để đẩy lên váng ra. Sau khi chọc thũng lớp váng, phải chờ vài tiếng mới được mở nắp
hầm. Tuyệt đối không được tự ý xuống hầm ủ khí trong bất cứ trường hợp nào nếu không
có sự kiểm tra và hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Đối với hệ thống đường ống dẫn khí
gas, khi gặp sự cố hở khí gas (có mùi) tiến hành sửa chữa ngay. Khi châm thử mức độ
cháy của khí gas, tuyệt đối không được thực hiện ở đường ống dẫn khí mà chỉ được thực
hiện ở bếp; tại nơi có khí thoát ra ngoài do đường ống hở cần tuyệt đối cấm lửa, hút
thuốc, dùng đèn dầu. Khi dùng bếp cần chú ý đưa lửa tới gần rồi mới mở van cho khí
ra. Báo ngay cho đơn vị có chức để xử lý sự cố.
Biện pháp khắc phục sự cố máy ép phân
Công ty thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy ép phân.
Khi máy ép phân bị hỏng Công ty sẽ liên hệ với đơn vị cung cấp máy ép phân để
sửa chữa khắc phục sự cố ngay trong ngày.
Biện pháp khắc phục sự cố hệ thống làm mát, hệ thống thông gió (quạt hút)
không hoạt động
Công ty thường xuyền bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống làm mát để phòng ngừa sự
cố xảy ra
Trang bị máy bơm nước dự phòng mát bơm nước gặp sự cố làm ảnh hưởng tới
hệ thống làm mát của trang trại.
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với Hầm hủy xác
Để phòng ngừa sự cố từ Hầm hủy xác, công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau:
Trong quá trình xây dựng sẽ tiền hành gia cố nền móng Hầm hủy xác để tránh
xảy ra hiện tượng sụt lún;
Hướng dẫn công nhân thực hiện huỷ xác theo đúng quy trình, tiến hành rắc vôi
bột thường xuyên để hạn chế phát sinh mùi từ Hầm hủy xác;
Trong quá trình xây dựng Hầm hủy xác, tiến hành trát chống thấm quanh khu
vực tường bao, xây dựng kín, có trần và cửa cho xác heo vào.
Khi xảy ra sự cố từ Hầm hủy xác, cần bố trí các bộ kỹ thuật khắc phục kịp thời.
Đồng thời tiến hành phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột, có thể sử dụng một số chế
phẩm để xử lý sự cố như Enchoice solution, Unikai để xử lý mùi từ khu vực Hầm hủy
xác trong trường hợp xảy ra sự cố.
7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có
8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có
hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có): Không có
9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường,
phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): Không có
10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường (nếu có):
Bảng 3. 11: Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã thay đổi so với ĐTM.

| STT | Tên công trình bảo vệ môi trường | Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM | Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện | Lý do điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vị trí bố trí chuồng nuôi | - Theo ĐTM trang trại có quy mô 36.000 con heo thịt, khu A: 20 chuồng (20.000 con); Khu B: 16 chuồng (16.000 con) | - Tổng quy mô dự án không thay đổi, bố trí khu A 18 chuông (18.000 con), khu B 18 chuồng (18.000 con) | Để phù hợp với bố trí trên mặt bằng khu đất, công ty đã tính toán bố trí chuồng nuôi phù hợp, đảm bảo tổng số lượng chuồng không thay đổi so với ĐTM. |
| 2 | Công suất hệ thống xử lý nước thải | Theo ĐTM: hệ thống xử lý nước thải khu A công suất 370m3/ngày.đêm, khu B là 330m3/ngày.đêm | - Hệ thống xử lý nước thải khu A công suất 350m3/ngày.đêm, khu B 350m3/ngày đêm. Tổng công suất 02 hệ thống không thay đổi so với ĐTM | Do thay đổi số lượng nước chuồng của mỗi khu nên lượng nước mỗi khu thay đổi do đó điều chỉnh công suất hệ thống xử lý để đảm bảo xử lý hết lượng nước thải phát sinh tại mỗi khu. |
| 3 | Quy trình xử lý nước thải. | - Quy trình công nghệ xử lý nước thải tại mỗi khu: Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi qua bể tự hoại 03 ngăn→ Hầm biogas; Nước thải rửa tay, rửa chân, nước tắm giặt → Hồ sinh học 2; Nước thải chăn nuôi → Hố CT → Hầm biogas →Hồ sinh học 1 → Hồ sinh học 2→ Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể keo tụ → Bể tạo bông →Bể lắng hóa lý → Bể khử trùng→ Hồ chứa nước thải sau xử lý. Nước thải đạt cột B, QCVN 62 – | - Quy trình công nghệ xử lý nước thải tại mỗi khu: Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi qua bể tự hoại 03 ngăn→ Hầm biogas; Nước thải rửa tay, rửa chân, nước tắm giặt → Hồ sinh học 2; Nước thải chăn nuôi → Hố CT → Hầm biogas →Hồ lắng 1 → Hồ lắng 2→Bể điều chỉnh pH→ Bể điều hòa → Bể UAF→ Bể aerotank →Bể trung gian → Bể phản ứng→ Bể lắng → Bể khử trùng → Hồ chứa nước thải sau xử lý. | Quy trình xử lý của hệ thống xử lý nước thải được bổ sung thêm bể điều hòa, bể điều chỉnh pH nhằm tăng hiệu quả xử lý. |

| MT:2016/BTNMT, Cột B và đạt QCVN 01- 14:2010/BNNPTNT tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi và tưới cây trong khu vực trại. | Nước sau xử lý đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT để tái sử dụng cho rửa chuồng, ngâm rửa đan và tưới cây trong khu vực dự án. |
| --- | --- |

CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có):
Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại
Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được tái sử dụng hoàn toàn cho
hoạt động rửa chuồng, ngâm rửa đan, làm mát và tưới cây xanh trong trang trại theo quy
định của pháp luật, không xả thải trực tiếp ra môi trường).
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):
Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với khí thải theo quy định tại Điều
39 Luật Bảo vệ môi trường (do không phát sinh khí thải phải xử lý, khí thải phát sinh từ
máy phát điện dự phòng (sử dụng nhiên liệu đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy
định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa) và khí thải phát sinh từ hầm biogas
đốt có kiểm soát bằng thiết bị đốt khí dư chuyên dụng, không có hệ thống xử lý khí thải).
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):
Bảng 4. 1: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại dự án.

| Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung | Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung |  |
| --- | --- | --- |
| Nguồn số 1: Khu vực máy phát điện dự phòng khu A | X: 589513 | Y: 1279744 |
| Nguồn số 1: Khu vực máy phát điện dự phòng khu B | X: 589499 | Y: 1279578 |

(theo hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 106015’)
- Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu
cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như
sau: Tiếng ồn:

| TT | Từ 6 – 21 giờ (dBA) | Từ 21 – 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | - | Khu vực thông thường |

Độ rung

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ 6 – 21 giờ | Từ 21 – 6 giờ |  |  |  |
| 1 | 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải
nguy hại (nếu có): Không có
5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước
ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có): Không có.
CHƯƠNG V
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:
1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm
Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường
được thể hiện trong bảng sau :
Bảng 5. 1: Thời gian dự kiến thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm của dự án.

| TT | Tên hạng mục | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Công suất tại thời điểm vận hành thử nghiệm | Công suất dự kiến đạt được khi kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải khu A, công suất của hệ thống là 350m3/ngày | Tháng 03/2025 | Tháng 06/2025 | 70 % công suất so với công suất hoạt động chính thức. | 90% công suất hoạt động chính thức. |
| 2 | Hệ thống xử lý nước thải khu B công suất của hệ thống là 350m3/ngày |  |  |  |  |

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị
xử lý
Công ty cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của chính phủ quy định về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ
môi trường. Cụ thể như sau:
Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất công trình xử lý
Thời gian quan trắc trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của các công trình xử lý
được thực hiện trong vòng 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm, cụ thể như
sau:
- Lần 1: 15 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.
- Lần 2: 30 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.
- Lần 3: 45 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.
- Lần 4: 60 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.
- Lần 5: 75 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm.
Giai đoạn vận hành ổn định
Thời gian quan trắc trong giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý được
thực hiện trong vòng 07 ngày liên tiếp, cụ thể như sau:
- Lần 1: Ngay sau khi kết thúc giai đoạn điều chỉnh hiệu suất.
- Lần 2 đến lần 7: 06 ngày liên tiếp kể từ Lần 1.
Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải

| - | Giám sát chất lượng nước thải Bảng 5. 2: Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu. |
| --- | --- |

| TT | Vị trí | Tần suất giám sát | Thông số giám sát | Tổng số lượng mẫu | Loại mẫu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất công trình xử lý |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước thải trước khi xử lý của khu A và khu B | + Lần thứ 1: 15 ngày sau khi bắt đầu vận hành thử nghiệm + Lần thứ 2: 15 ngày sau lần thứ 1 + Lần thứ 3: 15 ngày sau lần thứ 2 + Lần thứ 4: 15 ngày sau lần thứ 3 + Lần thứ 5: 15 ngày sau lần thứ 4 | pH, Cl-, As, Cd, Cr, Hg, Pb, E.coli | 5 | Mẫu tổ hợp | QCVN 01 - 195:2022/ BNNPTNT |
| 2 | Nước thải sau xử lý của khu A và khu B | 5 | Mẫu tổ hợp |  |  |  |
| Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước thải trước khi xử lý của khu A và khu B | Ngày đầu tiên sau giai đoạn hiệu chỉnh hiệu suất | pH, , Cl-, As, Cd, Cr, Hg, Pb, E.coli | 01 | Mẫu đơn | QCVN 01 - 195:2022/ BNNPTNT |
| 2 | Nước thải sau xử lý của khu A và khu B | + Lần thứ 1: Ngày đầu tiên sau giai đoạn hiệu chỉnh hiệu suất + Lần thứ 2: ngày tiếp theo lần thứ 1 + Lần thứ 3: ngày tiếp theo lần thứ 2 + Lần thứ 4: ngày tiếp theo lần thứ 3 | pH, Cl-, As, Cd, Cr, Hg, Pb, E.coli | 7 | Mẫu đơn |  |

| TT | Vị trí | Tần suất giám sát | Thông số giám sát | Tổng số lượng mẫu | Loại mẫu | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + Lần thứ 5: ngày tiếp theo lần thứ 4 + Lần thứ 6: ngày tiếp theo lần thứ 5 + Lần thứ 7: ngày tiếp theo lần thứ 6 |  |  |  |  |  |  |

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến
phối hợp để thực hiện
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, công ty sẽ thuê đơn vị quan trắc có chức
năng tiến hành lấy mẫu, phân tích. Công ty dự kiến 03 đơn vị sau (Tùy vào tình hình
thực tế đơn vị quan trắc có thể thay đổi).
- Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích.
+ Địa chỉ: 3, đường Tân Thới Nhất, Kp4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành
phố Hồ Chí Minh.
+Điện thoại: 028.38164421
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu
VIMCERTS 117 theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11/03/2022 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi
trường.
+ Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VLAT-1.0444 theo Quyết định
số 203/QĐ-ASOC ngày 20/12/2021 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù
hợp về tiêu chuẩn chất lượng.
- Trung tâm nghiên cứu Dịch vụ Công nghệ & Môi trường tiến hành đo đạc, lấy
mẫu phân tích.
+ Địa chỉ: Số 20, đường số 4, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Điện thoại: 028.39162814
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu vimcerts
089 theo quyết định số 577/QĐ-BTNMT ngày 25/03/2022 của bộ tài nguyên và môi
trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
+ Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số vilas 495 theo quyết định số
758.2020/QĐ-VPCNCL ngày 15/09/2020 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất
lượng.
- Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam:
+ Địa chỉ: 1358/21/5G Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu
VIMCERTS 039 theo Quyết định số 308/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi
trường.
+ Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VILAS 682 theo Quyết định số
93.2020/QĐ-VPCNCL ngày 13/02/2020 của Văn phòng công nhận chất lượng phòng
thí nghiệm của Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường Phương
Nam.
2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:
a. Giám sát môi trường nước thải
Vị trí giám sát:
+ 02 vị trí tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải của khu A và khu B.
+ 02 vị trí tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải của khu A và khu B.
- Chỉ tiêu giám sát: lưu lượng, pH, Cl-, As, Cd, Cr, Hg, Pb, E.coli.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần
- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.
b. Giám sát môi trường nước ngầm
Vị trí giám sát:
01 mẫu tại giếng khoan của dự án.
Chỉ tiêu giám sát: pH, Độ cứng, TDS, Fe, Nitrat, Nitrit, Cl-, Amoni,tổng
Coliform.
Tần suất giám sát: 06 tháng/lần
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước dưới đất.
c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại
- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường
và chất thải nguy hại.
- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.
- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục, định kỳ báo cáo cơ quan chức năng
theo quy định.
- Quy định áp dụng: Luật số 72/2020/QH14, nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thông
tư số 02/2022/TT-BTNMT.
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.
Kinh phí để thực hiện chương trình giám sát môi trường của Dự án trong mỗi đợt
dự kiến khoảng 35.000.000 VNĐ.
CHƯƠNG VI
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Lợi 65
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu trên là đúng sự thực; nếu có gì sai
trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trác nhiệm trước pháp luật.
Công ty cam kết sẽ xử lý chất thải theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:
Cam kết sẽ xử lý nước thải đầu ra đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng trước khi tái sử
dụng rửa chuồng, ngâm rửa đan và tưới cây trong khu vực dự án.
Cam kết thực hiện kiểm soát môi trường đất theo QCVN 03:2023/BTNMT -
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.
Cam kết các chỉ tiêu trong nước ngầm tại giếng khoan trong trang trại đều nằm
trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
Cam kết xử lý phân heo theo đúng quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 12 Quyết
định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản
lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước
trước khi hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. Chất thải rắn thông
thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phải được quản lý theo đúng quy định
tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và
các quy định của pháp luật hiện hành.
Đối với chất thải rắn không nguy hại và rác thải sinh hoạt, Công ty ký hợp với
các đơn vị có chức năng để thu gom xử lý.
Công ty cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi dự án
đi vào vận hành chính thức. Trong quá trình hoạt động, công ty sẽ nghiêm chỉnh chấp
hành công tác bảo vệ môi trường.
Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường
theo báo cáo mô tả và đền bù thiệt hai khi xảy ra sự cố môi trường.
Công ty cam kết trong quá trình hoạt động, không xả nước thải chưa xử lý trực
tiếp ra môi trường, không xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là sông, suối. Đốt có kiểm
soát khí phát sinh từ hầm biogas, không xả trực tiếp ra môi trường.
Công ty cam kết sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và chính
quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát hệ thống xử lý chất thải theo đúng quy
định.